# Введение

Выполнение курсовой работы здания из крупных элементов предусматривает закрепление знаний, полученных студентами в результате изучения теоретического курса, и приобретение ими практических навыков в проектировании современных зданий с применением сборных железобетонных, легкобетонных и прочих крупных сборных элементов здания и новых строительных материалов.

1. Общие требования к выполнению курсовой работы

Курсовая работа выполняется на основании выданного руководителем задания на проектирование, в котором индивидуально для каждого студента указываются назначение здания, количество этажей, район строительства, грунты и наличие грунтовых вод на строительной площадке, конструктивные элементы и строительные материалы здания.

При разработке проекта необходимо пользоваться учебными пособиями, справочниками, техническими условиями, строительными нормами, альбомами типовых деталей и типовых проектов.

Принимаемые в проекте решения должны соответствовать действующим нормам проектирования и предусматривать, как правило, применение типовых конструктивных схем и элементов. Здание должно быть запроектировано так, чтобы все его части выполнялись из выпускаемых промышленностью крупных элементов и деталей. Наряду с решением типовых узлов, использованием стандартных конструкций и деталей студент может применять прогрессивные конструктивные решения из опыта отечественного и зарубежного строительства гражданских зданий. Все размеры здания и его  конструктивных элементов должны назначаться на основе Единой модульной системы (ЕМС) в строительстве. Конструкции предлагается принимать по действующим ГОСТ или внутренним каталогам кафедры ГСиА.

Курсовая работа состоит из графической части и пояснительной записки.

2. Графическое оформление проекта

Графическая часть выполняется на стандартных листах формата А2 (4 – 5 листов), оформленных в соответствии с требованиями ГОСТ. Включает в себя следующие чертежи:

- Планы неповторяющихся этажей, М 1:100.

- Поперечный разрез (положение задается преподавателем, как правило – по лестничной клетке), М 1:100 (200).

- Схема расположения элементов междуэтажного перекрытия, М 1:100.

- Схема расположения элементов фундаментов, М 1:100.

- План кровли, М 1:100.

- Фасад, М 1:100 (1:200) с обязательным изображением членения стен на крупные элементы и отмывкой.

- План благоустройства участка М 1:200 (500).

- Три архитектурных или конструктивных узла (задаются преподавателем), М 1:10 (1:20).

Конструктивные детали:

- Детали соединений в зданиях с каркасной схемой:

  - колонн между собой;

  - колонн с ригелем;

  - стеновых панелей с колоннами;

  - перегородок между собой и т.п.

- В зданиях с бескаркасной конструктивной схемой:

  - вертикальные и горизонтальные стыки стен;

  - стыки перегородок со стенами;

  - сопряжение балконной плиты со стеной;

  - детали опирания и крепления перегородок.

- Устройство карниза или цоколя; конструктивные детали лестниц; конструкции перекрытий или полов; детали устройства крыш.

Архитектурные детали:

- детали входа в здание;

- фрагмент фасада;

- деталь карниза или промежуточных поясов;

- деталь балкона.

Совместно с названными чертежами на листы графической части наносятся требуемые ГОСТ ведомости, спецификации элементов  (фундаментов, перекрытий и т.д.), а также основные технико-экономические показатели проектируемого объекта: строительный объем, площадь застройки, экспликация квартир.

Все узлы и детали должны соответствовать принятой в проекте конструкции и изображениям на чертежах. Вычерчивание деталей в зеркальном изображении не допускается. Расположение чертежей проекта на листах может быть различным в зависимости от размеров здания и принятых масштабов, но всегда следует добиваться равномерного распределения изображений и их четкой взаимосвязи. Обычно на первом листе располагают фасад, план, разрез, а над штампом – технико-экономические показатели проекта и план благоустройства участка. На втором листе могут быть расположены остальные планы и конструктивные детали и узлы и т.п.

Вычерчивание плана, разреза и фасада следует обязательно параллельно увязывать и согласовывать друг с другом.

На плане этажа необходимо четко показать линию разреза с обозначением ее цифрами и направлением проектируемой плоскости.

На чертеже плана этажей указывают три внешние линии (цепочки) размеров: на первой размерной линии – размеры проемов, простенков, а также частей здания, выступающих за его габариты; на второй – расстояния между координационными осями; на третей – общие (габаритные) размеры между осями наружных стен здания.

Внутри плана должны быть нанесены цепочки размеров, ”привязанные” к координационным осям, с указанием размеров отдельных помещений по глубине и ширине, толщине внутренних стен и перегородок, размеров дверных проемов. На планах этажей указывают площади помещений в квадратных метрах в правом нижнем углу помещения с подчеркиванием. В общественных зданиях указывают надписями назначение помещений или дают экспликацию помещений. Особое внимание необходимо обратить на разбивку и взаимоувязку лестниц в плане и в разрезе.

На чертеже разреза наносят вне контура здания вертикальную размерную линию с указанием размеров проемов и деталей стен и крыши, а также числовые отметки уровней (высоты) элементов конструкций. Внутри чертежа показывают отметки пола, потолка этажей, проемов, лестничных площадок, а за пределами чертежа после размерной линии – отметки земли, заложения фундаментов, низа и верха проемов в наружних стенах, козырьков, карниза, конька и т.д

Высотные отметки элементов здания показывают расстояние их по вертикали от условной "нулевой" отметки в метрах с тремя десятичными знаками. Отметки выше "нулевой" обозначают без знака, а ниже – со знаком минус, например, –0,150. Обычно отметку 0,000 принимают на уровне пола первого этажа.

На чертеже разреза должны быть показаны конструкции фундаментов, стен, крыши, кровли и перекрытий, гидроизоляция фундаментов, расположение перемычек и другие конструктивные решения, примененные в проекте.

На плане фундаментов помимо осевых и общих размеров указывают толщину элементов фундамента с привязкой к осям, марки сборных изделий и отметки заложения подошвы фундамента.

На плане перекрытий наносят контур несущих конструкций (стен, опор, ригелей) и сборных конструкций перекрытия. Грани несущих элементов под плитами или панелями перекрытий изображают штриховой линией. На чертеже указывают марку изделия, расположение анкеров, размер опирания плит (панелей), а также дымовые и вентиляционные каналы.

На чертеже плана кровли показывают: уклон крыши, линии водоразделов, расположение дымовых и вентиляционных труб, выхода на крышу, водосточные воронки, ограждение крыши с осевыми и общими размерами, а также привязкой к разбивочным осям и профили кровли.

На плане благоустройства участка должны быть нанесены проектируемое здание, несколько соседних зданий, внутриквартальные проезды (магистраль), тротуары, озеленение, а также необходимый комплекс обслуживания. На плане следует указать расстояния между зданиями, величина проездов, тротуаров, площадок.

После утверждения преподавателем выполненного в тонких линиях проекта, все чертежи обводят, следующим образом:

- элементы здания, попавшие в сечение, – толстыми линиями;

- проекции элементов, не попавших в сечение, – линиями средней толщины;

- осевые и размерные линии – тонкими линиями;

- проекции невидимых элементов – средней толщины пунктирной линией;

- фасад – тонкими линиями, а затем оформляется отмывкой.

# Библиографический список

- Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий: учебник для вузов/ С.В.Дятков, А.П.Михеев.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: АСВ, 2010 – 552с..

- Конструкции гражданских зданий: учебник для вузов/ Т.Г.Маклакова, С.М.Нанасова; под ред. Т.Г.Маклаковой. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: АСВ, 2010.  – 296с.

- Дыховичный Ю.А. Архитектурные конструкции: учебное пособие. Кн. 1. Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий/ Ю.А.Дыховичный [и др.]; под ред. Ю.А.Дыховичного, З.А.Казбек-Казиев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Архитектура-С, 2006. – 248с..

- Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий: учебное пособие для техникумов/ И.А.Шерешевский. – Изд.стер. - М.: Архитектура-С, 2005 – 176с.

- Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений: учеб. Пособие для техникумов/ И.А.Шерешевский.- Изд. Стер. - М.: Архитектура-С, 2005. – 168с.

- Казбек-Казиев З.А. Архитектурные конструкции: учебник для вузов / З.А.Казбек-Казиев [и др.]; под ред. З.А.Казбек-Казиева. – Изд. Стер. – М.: Архитектура-С, 2006. – 344с.

- Маклакова Т.Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектурно-конструктивные проблемы проектирования: монография/ Т.Г.Маклакова. – М.: АСВ, 2006. – 160с.

- Буга П. Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учеб. Пособие для техникумов/ П.Г.Буга. – 2-е изд., перераб. и доп. – Волгоград, 2004. – 348с.

- Благовещенский Ф.А. Архитектурные конструкции: учебник/ Ф.А.Благовещенский, Е.Ф.Букина. – Изд. Стер. – М.: Архитектура-С, 2005. 232с.

- Трепененков Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий: учеб. Пособие для вузов/ Р.И.Трепененков. – 3-е изд., перераб. и доп. - Самара: Прогресс, 2004. – 284с.

- СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1)

- СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80* (с Изменением N 1)

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2)

- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3)

- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Опечаткой, с Изменениями N 1, 2, 3)

- СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1)

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3)

- СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 (с Изменениями N 1, 2, 3)

- Жидков А.Е., Сычева Т.Н. Материалы для проектирования объемно-планировочных решений  административно-бытовых зданий. – Тула: ТулГУ, 2002. (Электронный ресурс кафедры)

- Жидков А.Е. Основные требования государственных стандартов по оформлению архитектурно-строительных чертежей. Материалы для курсового и дипломного проектирования. – Тула: ТулГУ, 2002. (Электронный ресурс кафедры)

- Жидков А.Е., Злобин С.Ф. Материалы для выполнения рабочих чертежей планов благоустройства (озеленения). Методические указания для студентов, обучающихся по направлению 550100 – «Строительство». – Тула: ТулГУ, 1997.

- Жидков А.Е., Злобин С.Ф. Материалы для выполнения чертежей разбивочных планов промышленных предприятий. Методические указания для студентов, обучающихся по направлению 550100 – «Строительство». – Тула: ТулГУ, 1997.

Приложение

В качестве приложения в курсовом проекте представляется пример формата титульного листа пояснительной записки (скачать документ в формате doc)