1. Цель и задачи контрольной работы
Цель контрольной работы студентов является развитие способности анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный опыт по тематике исследования.
Задача контрольной работы состоит в приобретении студентами навыков самостоятельной работы и получении результата.
В методических указаниях формулируются требования к оформлению работы и даются практические рекомендации по выполнению контрольной работы.
2. Основные требования к контрольной работе
2.1. Тематика контрольной работы
Контрольная работа выполняется в соответствие с индивидуальным заданием по темам, перечисленным ниже. Номера заданий закрепляются за каждым студентом преподавателем, ведущим дисциплину, в соответствии с последней цифрой договора. Например, для договора ИИ00058-14 последней цифрой является цифра "8", соответственно, вариант № 8).
2.2. Задание на контрольную работу
Задание включает в себя тему контрольной работы, перечень вопросов которые надо раскрыть при её выполнении и список литературы.
В контрольной работе студент раскрывает тему, посвященную электромагнитной совместимости сетей электроснабжения и приборов контроля и управления, а также защиту людей от воздействия электромагнитных полей.
2.3. Оформление контрольной работы
Объем контрольной работы должен быть достаточным для раскрытия темы (15 - 20 листов).
Контрольная работа оформляется на листах формата А4 (297 × 210 мм). При оформлении отчета на компьютере текст должен быть набран в редакторе Word:  текст шрифт Times New Roman 14, абзац: выравнивание по ширине, отступ 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный. Текст пояснительной записки должен быть оформлен по ГОСТ 2.105-95. Контрольная работа поясняется соответствующими рисунками, таблицами и формулами. В тексте ККР должны быть сделаны ссылки на литературные источники. Список литературы составляется в соответствии ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008. В случае использования сети Internet, необходимо в списке указывать адреса Internet – сайтов.
2.4. Защита контрольной работы
Студент посылает контрольную работу на проверку преподавателю, ведущему данную дисциплину. Ответы на вопросы должны быть краткими и конкретными. При оценке контрольной работы учитывается как содержание так и качество работы. При этом учитывается логичность и последовательность построения работы, правильность выполнения и полнота расчетов, соблюдение стандартов, аккуратность исполнения и грамотность.
1. [image: ]Какие передатчики электромагнитных воздействий могут оказывать влияние на автоматические системы технологического управления электротехническими объектами?
2. Перечислите источники электромагнитных воздействий на электрических станциях и подстанциях.
3. Каким образом гармоники, возникающие в силовых цепях, приводят к ложным срабатываниям управляющей и защитной аппаратуры и перегрузке силовых аппаратов и систем?
4. Укажите четыре принципа управления при расчете гармоник тока, генерируемых статическими силовыми преобразователями.     
5. Укажите три группы, на которые разделены основные источники гармоник тока (выпрямители и инверторы с фазовым управлением).
6. Поясните характер влияния гармоник на работу электрооборудования.
7. Перечислите основные формы воздействия высших гармоник на системы электроснабжения.
8. При каких условиях возникает параллельный резонанс?
9. При каких условиях возникает последовательный резонанс?
10. Как влияют резонансы на системы электроснабжения?
11. Как влияет форма кривой напряжения на потериэлектроэнергии в асинхронном двигателе?
12. Каким образом гармоники тока в кабельных линиях приводят к дополнительным потерям электроэнергии и напряжения.
13. Каким образомгармоники напряжения вызывают в трансформаторах увеличение потерь энергии?
14. Почемугармоники напряжения вызывают дополнительные потери энергии в батареях конденсаторов?
15. Почему гармоники могут нарушать работу устройств защиты? Как влияют гармоники на электромеханические реле?
16. Как гармоники 3-го порядка влияют на дистанционную защиту, основанную на измерении сопротивлений на основной частоте?
17. Поясните влияние гармоник на системы защиты в нормальных режимах работы электрических сетей.
18. Поясните влияние телевизоров, компьютеров и преобразователей на параметры электрической сети.
19. Какое влияние оказывают гармоники на точность измерения мощности и энергии(индукционными и электронными счетчиками)?
20. Приведите примеры повреждений и неправильной работы устройств РЗА из-за воздействия электромагнитных помех.
Какое влияние оказывают линии электропередачи на линии связи? Укажите рекомендации по электромагнитной совместимости.
1. Поясните принцип действия экранирования. Устройство экранов.
2. Укажите меры защиты на воздушных линиях.
3. Приведите примеры узкополосных и широкополосных источников электромагнитной энергии. Количественные оценки широкополосного и узкополосного источника ЭМП.
4. Приведите примеры источников узкополосных помех.
5. Приведите примеры источников широкополосных помех.
6. Приведите примеры источники периодических несинусоидальных помех.
7. Поясните, как возникают на воздушных линиях электропередач электромагнитные поля высоких и ультравысоких частот?
8. Какие явления возникают в распределительных устройствах при замыкании и размыкании разъединителей?
9. Какие явления возникают при ударе молнии? Электромагнитный импульс молнии.
10. Уровни помех. Логарифмические относительные характеристики.
11. Представление периодических функций времени в частотной области. Ряд Фурье.
12. Возможные диапазоны значений параметров электромагнитных помех.
13. Схемы и принцип действия параллельного фильтра.
14. Фильтры двойной настройки.
15. Фильтры с автоматической настройкой.
16. Широкополосные фильтры.
17. Фильтры первого, второго и третьего порядка, достоинства и недостатки. 
18. Ограничители перенапряжений.
19. Разрядники.
20. Варисторы.
21. Кремниевые лавинные диоды.
22. Помехоподавляющие фильтры.
23. Как используются катушки индуктивности и конденсаторы для подавления помех. 
24. Сетевые помехоподавляющие фильтры
25. Экранирование токовых контуров от внешних электрических и магнитных полей.
26. Материалы для изготовления экранов от электрических и магнитных полей.
27. Экранирование приборов и помещений от электрических и магнитных полей.
28. Кабельные экраны.
29. Измерения полей радиочастотного диапазона.
30. Магнитные поля промышленной частоты.
31. Влияние полей, создаваемых устройствами электроэнергетики, на биологические объекты.
32. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей, действующих на персонал.
33. Основные положения Федерального закона «О государственном регулировании в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств».
34. Основные направления государственного регулирования в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств.
35. Для каких сетей  и какие показатели устанавливают стандарты ГОСТ 13109-97 и ГОСТ Р 54149-2010?
36. Укажите нормы качества электроэнергии по отклонению напряжения.
37. Укажите нормы качества электроэнергии по колебанию напряжения.
38. Укажите нормы качества электроэнергии по несинусоидальности напряжения.
39. Укажите нормы качества электроэнергии по несимметрии  напряжения.
Решите задачу 3.2
Определить напряженность электрического поля от высоковольтной линии электропередачи и сравнить с нормативным значением. Сделать вывод. Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.
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