УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

_____________Е.Ю.Камынина

«___» ________       _ 20___г.

Задание на контрольную работу

Техническое регулирование и метрологическое обеспечение

средств контроля и систем автоматизации

специальность 15.02.14 базовой подготовки

Теоретические вопросы

- Основные термины и понятия в сертификации.

- Структура системы сертификации СИ в России, основная цель и задача.

- Декларация соответствия. Цели и задачи Ростехрегулирования, как национального органа по сертификации.

- Цели сертификации. Права, обязанность и ответственность участников сертификации.

- Обязательная и добровольная сертификация. Система обязательной сертификации ГОСТ Р.

- Принципы, правила и порядок проведения сертификации. Система сертификации ГОСТ Р, ее основные функции.

- Схемы сертификации. Выбор схемы сертификации. Способы информирования о соответствии в области сертификации.

- Сертификация средств измерения, работающих в системах контроля, сигнализации и противоаварийной защиты режимов технологических процессов.

- Сертификация газового оборудования. Сертификация газа.

- Сертификат соответствия Таможенного союза (ТС)

- Основные понятия в области стандартизации. Цели стандартизации, объект и область стандартизации. Уровни стандартизации.

- Правовые основы стандартизации и ее задачи. Нормативные документы по стандартизации.

- Закон РФ «О стандартизации». Ответственность за нарушение закона. Категории стандартов. Виды стандартов.

- Российские организации по стандартизации. ФЗ «О техническом регулировании». Национальная система технического регулирования.

- Стандартизации в различных сферах деятельности. Система стандартов по управлению и информации.

- Технический регламент. Применение технического регламента в области информационных технологий и др. областях производственной деятельности.

- Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК).

- Органы и службы стандартизации. Порядок разработки стандартов.

- Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов (технических регламентов). Единая информационная система по техническим регламентам.

- Методы стандартизации. (Общероссийские классификаторы продукции ОКП).

- Межотраслевые системы стандартов, направленные на повышение эффективности производства.

- Качество продукции. Основные понятия и определения.

- Система показателей качества продукции. Испытание и контроль продукции. Технологическое обеспечение качества.

- Основные понятия метрологии. Задачи метрологии. Государственная метрологическая служба (ГМС).

- Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).

- Государственный метрологический контроль и надзор (ГМКиН).

- Физические величины. Международная система единиц ФВ.

- . Единство измерений. Эталоны основных единиц СИ.

- Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). Классификация СИ ГСП по входным и выходным сигналам.

- Структурные схемы СИ.

- Калибровка СИ. Качество измерений. Структура российской системы калибровки.

- Поверка и калибровка СИ.

- Поверка электроизмерительных приборов.

- Влияние измерительных приборов на точность измерений.

- Метод введения поправок и поправочных множителей. Информационно-измерительные системы.

- Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.

- Понятие об измерениях и контроле. Классификация измерений по видам.

- Погрешность измерений и их классификация.

- Нормирование погрешностей СИ. Правила округлений и записи результатов измерений.

- Виды и средства измерений. Метрологическая надежность СИ.

Практические задания

Задание 1. Определить наибольшую и наименьшую погрешности, рассчитать абсолютные, относительные и приведенные погрешности, дать заключение о классе прибора по заданию (Таблица)

Таблица Показания поверяемого манометра и рабочего эталона при повышении и понижении  давления.

| № п/п | Показания манометров при подъёме давления, МПа |  |  |  | Показания манометров при снижении давления, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раб. эталона | Поверяемого прибора |  |  | Рабочего эталона | Поверяемого прибора |  |  |
| 1 | 10 15 20 30 |  | 10,2 |  | 100 80 60 20 |  | 99,8 |  |
| 2 |  |  | 14,8 |  |  |  | 80,2 |  |
| 3 |  |  | 20,2 |  |  |  | 60,2 |  |
| 4 |  |  | 30,2 |  |  |  | 20,2 |  |

Задание 2. Необходимо поставить зарубежному партнеру 1000 тыс. баррелей нефти в железнодорожных цистернах объемом 55 м3. Сколько понадобится железнодорожных цистерн, если коэффициент заполнения цистерн = 0,9. Ответ запишите в соответствии с правилами округления чисел.

Задание 3. Англия закупает сжиженный природный газ (СПГ) в галлонах. Договор поставки на 1000 тыс галлонов, сколько кубических метров газа надо поставить заказчику.

Задание 4. При измерении тока было получено значение Iн= 25,5 А, действительное значение его было Iд = 25 А. Определить абсолютную и относительную погрешности измерения.

Задание 5. Оценить инструментальные составляющие погрешности прибора класса точности 1.5/1.0, если показания прибора составили 150 мА на поддиапазоне с верхним пределом измерения 200 мА.

Задание 6. При измерении тока было получено значение Iи= 40,4 А, действительное значение его было Iд = 40 А. Предел измерения 100А. Определить абсолютную, относительную и приведенную погрешности измерения и класс точности прибора.

Задание 7. Необходимо поставить зарубежному партнеру 1000 тыс. баррелей нефти в железнодорожных цистернах объемом 55 м3. Сколько понадобится железнодорожных цистерн, если коэффициент заполнения цистерн = 0,9. Ответ запишите в соответствии с правилами округления чисел.

Задание 8. Необходимо поставить зарубежному партнеру 20000 тыс. баррелей нефти в железнодорожных цистернах объемом 55 м3. Сколько понадобится железнодорожных цистерн, если коэффициент заполнения цистерн = 0,9. Ответ запишите в соответствии с правилами округления чисел.

Задание 9. Англия закупает сжиженный природный газ (СПГ) в галлонах. Договор поставки на 35000 тыс галлонов, сколько кубических метров газа надо поставить заказчику.

Задача 10. Необходимо поставить зарубежному партнеру 25000 тыс. баррелей нефти в железнодорожных цистернах объемом 55 м3. Сколько понадобится железнодорожных цистерн, если коэффициент заполнения цистерн = 0,9. Ответ запишите в соответствии с правилами округления чисел.

Задача 11. Для измерения напряжения в электрической цепи используется вольтметр класса точности 1.5 с пределом измерения Uн = 300 В. Показание вольтметра U = 150 В. Определить абсолютную ∆U, относительную δ  и приведенную  погрешности измерения и класс точности прибора.

Задача 12 В электрическую цепь постоянного тока для измерения тока включен амперметр, рассчитанный на предельный номинальный ток I = 40 А. Показание амперметра I = 10,2 А, действительный (истинный) ток Iд = 10 А. Определить абсолютную, относительную и приведенную погрешности измерения.

Задача 13. При измерении тока было получено значение Iи= 25,2 А, действительное значение его было Iд = 25 А. Определить абсолютную и относительную погрешности измерения.

Задача 14. Определить наибольшую и наименьшую погрешности, рассчитать абсолютные, относительные и приведенные погрешности, дать заключение о классе прибора по заданию (Таблица)

Таблица Показания поверяемого манометра и рабочего эталона при повышении и понижении  давления.

| № п/п | Показания манометров при подъёме давления, МПа |  |  |  | Показания манометров при снижении давления, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раб. эталона | Поверяемого прибора |  |  | Рабочего эталона | Поверяемого прибора |  |  |
| 1 | 10 15 20 30 |  | 9.8 |  | 100 80 60 20 |  | 99 |  |
| 2 |  |  | 14.6 |  |  |  | 80.2 |  |
| 3 |  |  | 19.6 |  |  |  | 59.8 |  |
| 4 |  |  | 29.82 |  |  |  | 19.9 |  |

Задача 15. Необходимо поставить зарубежному партнеру 30000 тыс. баррелей нефти в железнодорожных цистернах объемом 55 м3. Сколько понадобится железнодорожных цистерн, если коэффициент заполнения цистерн = 0,9. Ответ запишите в соответствии с правилами округления чисел.

Задача 16. Англия закупает сжиженный природный газ (СПГ) в галлонах. Договор поставки на 36000 тыс галлонов, сколько кубических метров газа надо поставить заказчику.

Задача 17. Для измерения напряжения в электрической цепи используется вольтметр класса точности 1.0 с пределом измерения Uн = 300 В. Показание вольтметра U = 150 В. Определить абсолютную ∆U, относительную δ  и приведенную  погрешности измерения и класс точности прибора.

Задача 18 В электрическую цепь постоянного тока для измерения тока включен амперметр, рассчитанный на предельный номинальный ток I = 50 А. Показание амперметра I = 20,2 А, действительный (истинный) ток Iд = 20 А. Определить абсолютную, относительную и приведенную погрешности измерения.

Задача 19. При измерении тока было получено значение Iн= 28,3 А, истинное значение его   Iд = 28 А. Определить абсолютную и относительную погрешности измерения.

Задача 20. Определить наибольшую и наименьшую погрешности, рассчитать абсолютные, относительные и приведенные погрешности, дать заключение о классе прибора по заданию (Таблица)

Таблица Показания поверяемого манометра и рабочего эталона при повышении и понижении давления.

| № п/п | Показания манометров при подъёме давления, МПа |  |  |  | Показания манометров при снижении давления, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раб. эталона | Поверяемого прибора |  |  | Рабочего эталона | Поверяемого прибора |  |  |
| 1 | 10 15 20 30 |  | 10,1 |  | 60 40 20 10 |  | 58,8 |  |
| 2 |  |  | 15,0 |  |  |  | 41 |  |
| 3 |  |  | 19,9 |  |  |  | 20,2 |  |
| 4 |  |  | 30,05 |  |  |  | 10,1 |  |

Таблица. Распределение вопросов и заданий по вариантам

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопрос 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вопрос 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Задача № 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вопрос 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вопрос 2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Задача № 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Список рекомендуемой литературы

Основные источники

Учебники.

- Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: Учебник: рекомендовано ФГБОУ ВПО  «Станкин» / Ю.М.  Келим. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 352 c.

Дополнительные источники:

Учебники и учебные пособия:

- Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 288 c.

- Шилов В.В. Удивительная история информатики и автоматики / В.В. Шилов. - М.: НЦ ЭНАС, 2013. - 216 c.

- Шишов О.В. Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие / О.В. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 397 c.

- Червонный А.Л. Реле и элементы промышленной автоматики / А.Л. Червонный. - М.: Радио и связь, 2012. - 208 c.

- Хрусталёва З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. СПО Кнорус. М.: ИНФРА-М, 2011.

- Шишмарёв В.Ю. Надёжность технических систем: Учебник для средн. проф. учебных заведений. – М.: ACADEMA, 2008.

- Шишмарёв В.Ю. Средства измерения: учебник для студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2008.

- Электрорадиоизмерения / Под. Ред. А.С. Сигова. – М.: Форум-Инфра-М, 2005.

- ПР 50.2.009-94 Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений

- ГОСТ 8.209-76 ГСИ. Логометры магнитоэлектрические. Методы и средства поверки.

- ГОСТ Р8.905-2015 Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний.

- ГОСТ 8.461-2009 Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки.

- ГОСТ 9736 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ 22521-85 Датчики давления, разрежения и разности давлений с пневматическим аналоговым выходным сигналом ГСП. Общие технические условия.

- ГОСТ 22261 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

- МИ 1997-89 Рекомендация ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика Поверки.

- МИ 4212-012-2001. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики давления типа "Метран".

- МИ 2585-2000 Рекомендация. ГСИ. Диафрагмы измерительных трубопровод. Методика первичной поверки.

- ПР 50.2.022-99 Правила по метрологии ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического контроля и наздзора за применением и состоянием измерительных комплексов с сужающими устройствами. 78

- ГОСТ Р 8.879-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методика калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению

- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Приказ от 2 июля 2015 года N 1815

Преподаватель 		__________________   М.В. Воропаева

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин

Протокол №_________ от «____»___________20 __г.

Председатель цикловой комиссии ______________Е.И. Макаренко