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Студенту гр._____________________________
Тема «Вентиляция гражданского здания»

Исходные данные:

· наименование объекта  Детские ясли-сад на 140 мест
· район застройки            г. Илимск
· главный фасад обращен на   запад
· высота помещения см. чертеж_
· высота окон  см. чертеж 
· номер расчетного помещения  35; 37; 65; 66; 68
· в помещении находится ежечасно  25 чел
Содержание расчетно-пояснительной записки

Введение.

1. Характеристика объекта.

2. Воздухообмен по установленным нормам и кратностям.

3. Обоснование выбора расчетных параметров воздуха.

   3.1. Расчетные параметры внутреннего воздуха.

   3.2. Расчетные параметры наружного воздуха.

4. Расчет количества вредностей, выделяющихся в помещениях.

   4.1.Расчет теплопоступлений в помещениях.

   4.1.1.Теплопоступления от солнечной радиации.

   4.1.2.Теплопоступления от искусственного освещения.

   4.1.3.Теплопоступления от технологического оборудования.

   4.1.4.Теплопоступления от людей.

   4.1.5.Тепло, выделяемое остывающей горячей пищей.

   4.2.Определение влаговыделений в помещениях.

   4.2.1.Влаговыделения от людей.

   4.2.2.Влаговыделение от технологического оборудования.

   4.2.3.Влаговыделение от остывающей пищи.

   4.3.Определение газовыделений.

5.Расчет воздухообмена.

    5.1.Расчет воздухообмена по разбавлению газов.

    5.2.Воздухообмен по ассимиляции тепло- и влагоизбытков помещений с использованием I – d       диаграммы.

    5.3.Воздухообмен горячего цеха.

    5.3.1.Местная вытяжная вентиляция.

    5.3.2.Расчет производительности общеобменной вентиляции.

    5.4.Воздушный баланс помещений.

6.Выбор воздухоприемных и воздухораздающих устройств (решеток).

7.Выбор приточных камер.

       7.1.Выбор типа и числа приточных камер.

       7.2.Выбор секции подогрева для приточной системы.

8.Компановка вентиляционных систем и конструктивные решения.

9.Аэродинамический расчет вентиляционных систем.

10.Выбор вентиляторов и дефлекторов. Сводная таблица основного вентиляционного оборудования.

Графическая часть
1.Планы и разрезы здания с нанесением на них воздуховодов, оборудования и устройств приточных и вытяжных систем.

2.Монтажная схема воздуховодов. План и разрез приточной камеры.
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