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ОТЧЕТ о лабораторной работе

Название помещения и рабочего места
П Р О Т О К О Л  № 1

замеров показателей микроклимата

	
	“ ____“_____________20     г.


1. Наименование организации, подразделения

	              ____________________________________________________________________


2. Показатели микроклимата, определяемые на рабочем месте:

	
	температура воздуха;

	
	относительная влажность;

	
	скорость движения воздуха.


3. Наименование, тип измерительных приборов и сведения о поверке:
    __________________________________________________________
4. Нормативно-техническая документация:

    __________________________________________________________

5. Результаты измерений

	Период года
	Категория работы
	Температура, о С


	Относит. влажность, %
	Скорость движения

воздуха, м/с

	
	
	факт. (T)
	опт.
	факт.
	опт.
	факт.
	опт.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6. Заключение:       _____________________________________________
П Р О Т О К О Л  № 2
замеров показателей световой среды

	
	“ ____“_____________20     г.


1. Наименование организации, подразделения

	              ____________________________________________________________________


2. Наименование, тип измерительных приборов и сведения о поверке:
    __________________________________________________________
3. Нормативно-техническая документация:

    __________________________________________________________
4. Тип, мощность ламп и высота подвески светильников

	     __________________________________________________________

	5. Число негорящих ламп
	___________________________________


	6. Напряжение сети 
	U1   ____________
	U2  ____________
	

	
	           (в начале   и   конце измерений)


7. Фактические и нормативные значения параметров

	Наименование измеряемых параметров
	Показания прибора
	Среднее фактическое значение
	Нормативное значение

	Коэффициент естественного освещения (КЕО, %)
	
	
	0,6

	Освещенность, лк:
	
	
	300-500

	Показатель ослепленности (Р)
	расчет
	
	не более 15

	Коэффициент пульсации (Кп,%)
	
	
	не более 5

	Отраженная блескость
	
	
	отсутствует


	8. Заключение:   
	____________________________________________


П Р О Т О К О Л  № 3
замеров показателей  шума в помещении

	
	“ ____“_____________20     г.


1. Наименование организации, подразделения

	              ____________________________________________________________________


2. Наименование, тип измерительных приборов и сведения о поверке:
    __________________________________________________________
3. Нормативно-техническая документация:

    __________________________________________________________
4. Источники шума, характер шума   _____________________________
5. Результаты измерений шума
	Место измерения
	Характер шума
	Уровни звукового давления в дБ

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровень звука и эквива-

лентный уровень звука в дБА

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Допустимые значения согласно

СН 2.2.4/2.1.8.562-96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Заключение: ___________________________________________________
П Р О Т О К О Л  № 4
замеров показателей ЭМП
	
	“ ____“_____________20     г.


1. Наименование организации, подразделения

	              ____________________________________________________________________


2. Наименование, тип измерительных приборов и сведения о поверке:
    __________________________________________________________
3. Нормативно-техническая документация:

    __________________________________________________________
4. Источник  ЭМП  ___________________________________________
5. Фактические и нормативные значения параметров
	Наименование измеряемых параметров
	Среднее фактическое значение
	Нормативное значение

	
	
	

	
	
	

	6. Заключение:


	Измерения производил:
	  _____________________________

	Результаты измерений обработал:
	____________________________

	Присутствовали при замерах:
	_____________________________


Зав. лабораторией          _____________________     (                              )

