Бланк выполнения лабораторной работы № 3
«Распределение напряжения по гирлянде подвесных изоляторов»

Цель работы

|  | 1– 2– С = С1 = С2 = i – i1 – i2 – |
| --- | --- |

Рис. 1 Схема замещения гирлянды подвесных изоляторов

АТ

T

Rзащ.

ДН

V1

V2

Р

Рис.2. Схема для изучения распределения напряжения
по гирлянде подвесных изоляторов:

АТ –__________________; Т – ____________________; Rзащ – ________________; V1 и V2 – _________________; Р – __________________; ДН – ________________.

Расчетные формулы:

,	(1)

где  __________________________________________________________

U – _______________________________________________________

U2 – ___________________________________________________________

(2)

где  – ________________________________________________________

Р= ________________________________________________________

t= _________________________________________________________

(3)

Результаты измерений

Таблица

| Номер изолятора от провода | Показания вольтметра на стороне высокого напряжения трансформатора U2, кВмакс |  |  |  | Напряжение на элементе U, кВмакс | Относительная величина напряжения на элементе ,% | Относительная величина напряжения на элементе с поправкой Ui, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | среднее |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 3. Зависимость падения напряжения на элементах 
гирлянды U в зависимости от номера изолятора от провода i

1_________________________________________________________________

2_________________________________________________________________

3_________________________________________________________________

- Рассчитать потенциал  на шапке каждого изолятора гирлянды для случая «целой» гирлянды.

U2 – максимальное напряжение, поданное на гирлянду в этом эксперименте.

1 = U2 – (U1/100).U2 =___________________________________________

2 = 1 – (U2/100).U2 =___________________________________________

3 = 2 – (U3/100).U2 =___________________________________________

4 = 3 – (U4/100).U2 =___________________________________________

5 = 4 – (U5/100).U2 =___________________________________________

6 = 5 – (U6/100).U2 =___________________________________________

2. Выводы:

2.1. Почему распределение напряжения по гирлянде с защитной арматурой более равномерное, чем для других случаев (рис. 3).

2.2. С чем связано увеличение падения напряжения на элементах поврежденной гирлянды (рис. 3).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Контрольные вопросы:

  - Какие факторы влияют на неравномерное распределение напряжения по длине гирлянды?

  - Какие существуют методы регулирования распределения напряжения по длине гирлянды?

  - Почему увеличение собственной емкости изоляторов выравнивает распределение напряжения по длине гирлянды?

Ответы на вопросы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________