Бланк выполнения задания 3

Варианты заданий

Вариант 1

Таблица 4

Результаты исследования

| Регуля- тор тока * | Режим | Измерение |  |  |  | Расчет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1,В | I1, A | Ud, В | Id, A | Р1**, Вт | Р2 Вт |  | Крег |
| Min | ХХ | 420 | 1 | 90 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 420 | 1 | 45 | 15 |  |  |  |  |
|  | H2 | 420 | 1 | 43 | 40 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 420 | 2 | 43 | 62 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 420 | 10 | 40 | 140 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 420 | 16 | 18 | 220 |  |  |  |  |
|  | К6 | 420 | 17 | 18 | 220 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 420 | 18 | 0 | 220 |  |  |  |  |
| Maх | ХХ | 420 | 1 | 90 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 420 | 1 | 45 | 15 |  |  |  |  |
|  | H2 | 420 | 1 | 30 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 420 | 1 | 18 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 420 | 1 | 10 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 420 | 1 | 5 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н6 | 420 | 1 | 5 | 22 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 420 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  |

Положение регулятора тока (5 – угол открытия тиристора) задается преподавателем.

Р1 = 3 · I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1

cos1  0,7 для ВСВУ-400

Вариант 2

Таблица 4

Результаты исследования

| Регуля- тор тока * | Режим | Измерение |  |  |  | Расчет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1,В | I1, A | Ud, В | Id, A | Р1**, Вт | Р2 Вт |  | Крег |
| Min | ХХ | 380 | 1 | 90 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 380 | 2 | 45 | 40 |  |  |  |  |
|  | H2 | 380 | 5 | 45 | 50 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 380 | 10 | 40 | 140 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 380 | 15 | 35 | 200 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 380 | 18 | 20 | 300 |  |  |  |  |
|  | Н6 | 380 | 20 | 10 | 300 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 380 | 25 | 0 | 300 |  |  |  |  |
| Maх | ХХ | 380 | 1 | 90 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 380 | 1 | 45 | 15 |  |  |  |  |
|  | H2 | 380 | 1 | 30 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 380 | 1 | 18 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 380 | 1 | 10 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 380 | 1 | 5 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н6 | 380 | 1 | 5 | 22 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 380 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  |

Положение регулятора тока (5 – угол открытия тиристора) задается преподавателем.

Р1 = 3 · I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1

cos1  0,7 для ВСВУ-400

Вариант 3

Таблица 4

Результаты исследования

| Регуля- тор тока * | Режим | Измерение |  |  |  | Расчет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1,В | I1, A | Ud, В | Id, A | Р1**, Вт | Р2 Вт |  | Крег |
| Min | ХХ | 380 | 1 | 90 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 380 | 2 | 45 | 40 |  |  |  |  |
|  | H2 | 380 | 5 | 45 | 50 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 380 | 10 | 40 | 140 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 380 | 15 | 35 | 200 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 380 | 20 | 20 | 300 |  |  |  |  |
|  | Н6 | 380 | 25 | 10 | 300 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 380 | 28 | 0 | 400 |  |  |  |  |
| Maх | ХХ | 380 | 1 | 90 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 380 | 1 | 45 | 15 |  |  |  |  |
|  | H2 | 380 | 1 | 30 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 380 | 1 | 18 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 380 | 1 | 10 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 380 | 1 | 5 | 22 |  |  |  |  |
|  | Н6 | 380 | 1 | 5 | 22 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 380 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  |

Положение регулятора тока (5 – угол открытия тиристора) задается преподавателем.

Р1 = 3 · I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1

cos1  0,7 для ВСВУ-400

Таблица 5

Комплектность сварочного поста

| № п/п | Наименование устройства, узла | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сварочный выпрямитель типа . . . |  |
| 2 | Осциллятор типа ОСППЗ-2М |  |
| 3 | Сварочный автомат |  |
| 4 | Сварочная горелка |  |
| 5 | Подающий механизм |  |
| 6 | Баллон с защитным газом (аргон) |  |