Бланк выполнения задания 4

Варианты заданий

Вариант 1

Таблица 6

Результаты исследования

| Регулятор тока, мм | Режим | Измерение |  |  |  | Расчет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1,В | I1, A | Ud, В | Id, A | Р1**, Вт | Р2 Вт |  |  |
| 0 | ХХ | 420 | – | 65 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 420 | 18 | 60 | 30 |  |  |  |  |
|  | H2 | 420 | 24 | 50 | 40 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 420 | 26 | 43 | 70 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 420 | 30 | 30 | 130 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 420 | 35 | 25 | 150 |  |  |  |  |
|  | Н6 | 420 | 40 | 15 | 180 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 420 | 45 | 0 | 200 |  |  |  |  |
| 140 max | ХХ | 420 | – | 60 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 420 | – | 58 | 5 |  |  |  |  |
|  | H2 | 420 | 8 | 55 | 10 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 420 | 10 | 50 | 15 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 420 | 18 | 40 | 30 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 420 | 22 | 35 | 45 |  |  |  |  |
|  | Н6 | 420 | 26 | 10 | 60 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 420 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  |

Положение регулятора тока (расстояние между обмотками W1 и W2) задается преподавателем.

Р1 =  I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1

cos1  0,7 для ВДУ-20У2

Вариант 2

Таблица 6

Результаты исследования

| Регуля- тор тока * | Режим | Измерение |  |  |  | Расчет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1,В | I1, A | Ud, В | Id, A | Р1**, Вт | Р2 Вт |  |  |
| 0 | ХХ | 380 | 5 | 65 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 380 | 10 | 60 | 15 |  |  |  |  |
|  | H2 | 380 | 18 | 55 | 30 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 380 | 26 | 45 | 75 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 380 | 26 | 38 | 90 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 380 | 28 | 25 | 120 |  |  |  |  |
|  | Н6 | 380 | 30 | 15 | 135 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 380 | 35 | 0 | 150 |  |  |  |  |
| 140 Maх | ХХ | 380 | – | 60 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 380 | – | 58 | 10 |  |  |  |  |
|  | H2 | 380 | 3 | 55 | 15 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 380 | 7 | 45 | 30 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 380 | 20 | 35 | 45 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 380 | 24 | 25 | 60 |  |  |  |  |
|  | Н6 | 380 | 26 | 10 | 70 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 380 | 26 | 0 | 70 |  |  |  |  |

Положение регулятора тока (расстояние между обмотками W1 и W2 задается преподавателем.

Р1 =  I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1

cos1  0,7 для ВДУ-20У2

Вариант 3

Таблица 6

Результаты исследования

| Регуля- тор тока * | Режим | Измерение |  |  |  | Расчет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1,В | I1, A | Ud, В | Id, A | Р1**, Вт | Р2 Вт |  |  |
| Min | ХХ | 380 | – | 65 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 380 | 18 | 60 | 30 |  |  |  |  |
|  | H2 | 380 | 24 | 50 | 40 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 380 | 26 | 43 | 70 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 380 | 30 | 30 | 130 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 380 | 35 | 25 | 150 |  |  |  |  |
|  | Н6 | 380 | 40 | 15 | 180 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 380 | 45 | 0 | 200 |  |  |  |  |
| Maх | ХХ | 380 | – | 60 | 0 |  |  |  |  |
|  | Н1 | 380 | 2 | 58 | 8 |  |  |  |  |
|  | H2 | 380 | 2 | 55 | 10 |  |  |  |  |
|  | Н3 | 380 | 2,5 | 50 | 14 |  |  |  |  |
|  | Н4 | 380 | 3 | 40 | 18 |  |  |  |  |
|  | Н5 | 380 | 6 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  | Н6 | 380 | 8 | 10 | 45 |  |  |  |  |
|  | КЗ | 380 | 8 | 0 | 45 |  |  |  |  |

Положение регулятора тока (расстояние между обмотками W1 и W2 задается преподавателем.

Р1 =  I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1

cos1  0,7 для ВДУ-20У2

Таблица 7

Комплектность сварочного поста

| № п/п | Наименование устройства, узла | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сварочный выпрямитель типа . . . |  |
| 2 | Сварочная горелка для РАД и держак для РДС |  |
|  | Баллон с защитным газом (аргон) |  |