Лабораторная работа №1

Тема 1. Строительная и архитектурная климатология

Задание.

Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе.

Исходные данные к лабораторной работе.

В качестве исходных данных использовать район строительства – район места проживания.

Рекомендации по выполнению задания.

Ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. Заполнить соответствующий бланк. Сделать выводы. Ответить письменно на контрольные вопросы.

Требования к оформлению работы:

- Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами.

- Формулы набираются в редакторе формул.

- Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

- Допускается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (только рисунки и чертежи, но не формулы и текст).

Литература:

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»

Лабораторная работа № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИНСОЛЯЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Цель работы:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Приборы и оборудование:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Методика выполнения работы:

- Определить солнечный климат местности и его параметры:

- географическая широта,

- время года и день,

- высота стояния солнца в данный момент (h0),

- Определить ориентацию здания (меридиональная или широтная).

- Выбрать различные помещения по освещенности (обязательно с прямым попаданием солнечных лучей). Определить количество комнат, в которых должна быть обеспечена инсоляция.

- Определить время начала инсоляции (время попадания первых лучей солнца в помещение, с учетом условия - не учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с. ш. и 1,5 ч для районов севернее 58° с. ш.). Занести данные в таблицу1.

- Определить время окончания инсоляции. (время попадания последних лучей солнца в помещение, с учетом условия - не учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с. ш. и 1,5 ч для районов севернее 58° с. ш.). Занести данные в таблицу 1.

- Определить нормативное время инсоляции для выбранного региона.

- Скачать инсоляционную линейку (инсоляционный график) для соответствующего климатического района. По инсоляционному графику определяют продолжительность инсоляции помещения в пределах горизонтальных и вертикальных инсоляционных углов светового проема.

- Сравнить полученные результаты. Сделать выводы.

- Ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1 – Продолжительность инсоляции помещений

| Помещение | ВЕСНА-ОСЕНЬ |  |  | ЛЕТО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало инсоляции | конец инсоляции | продолжительность, ч | начало инсоляции | конец инсоляции | продолжительность, ч |
|  | Меридиональное положение здания |  |  |  |  |  |
| 1 помещение |  |  |  |  |  |  |
| 2 помещение |  |  |  |  |  |  |
|  | Широтное положение здания |  |  |  |  |  |
| 1 помещение |  |  |  |  |  |  |
| 2 помещение |  |  |  |  |  |  |

Выводы:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Контрольные вопросы

1. Инсоляция, ее роль и значение в проектировании зданий.

2. Нормирование инсоляции.

3. Меры борьбы с излишней инсоляцией.

4. Характеристика солнечного климата района строительства.

5. Методы исследования инсоляции.