Лабораторная работа № 2 «Осмотр открытого распределительного устройства подстанции» 
по курсу «Электроэнергетические системы и сети»

Тема 9. Вспомогательное оборудование подстанций.

Цель работы - ознакомление с внешним видом и составом открытого распределительного устройства подстанции, изучение характеристик его элементов.

Задачи работы:

- Сбор и анализ информации с целью идентификации элементов открытого распределительного устройства подстанции по внешнему виду;

- Изучение характеристик элементов ОРУ.

1. Порядок запуска виртуальной лабораторной работы (ВЛР)

1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.

2. Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку «ЕМАКЕТ», в ней запустите двойным щелчком программу eLabsClient.

3. В правой части экрана Вы можете ознакомиться с руководством пользователя по интерфейсу программы.

4. В левой части экрана в списке доступных продуктов нажмите на блок «Оборудование электрических станций и подстанций», чтобы развернуть список и кликните по названию работы «Осмотр открытого распределительного устройства подстанции» для запуска. В появившемся окне нажмите кнопку «Запустить».

5. Подведите курсор к правому верхнему углу экрана – появится пиктограмма листка бумаги - это методическое пособие к лабораторной работе. Щелкните по ней, чтобы развернуть и ознакомиться.

Второй щелчок по этой пиктограмме свернет методическое пособие.

2. Управление ВЛР

В виртуальной лаборатории используются стандартные средства управления:

|  | Клавиши клавиатуры: «W» - Перемещение вперед; «S» - Перемещение назад; «A» - Перемещение влево; «D» - Перемещение вправо. |
| --- | --- |
|  | Правая клавиша мыши Для изменения направления взгляда (поворота головы) используется перемещение манипулятора мышь с нажатой правой клавишей. Левая клавиша мыши Для нажатия на объект, его перемещения, поворота и т.д. используется нажатие левой клавиши. Для перемещения или вращения объекта, необходимо выполнить нажатие на объекте левой клавишей и произвести перемещение манипулятора не отпуская клавишу. |

3. Краткая теория

Распределительное устройство — электроустановка, служащая для приёма распределения электрической энергии одного класса напряжения. Распределительное устройство содержит набор коммутационных аппаратов, вспомогательные устройства релейной защиты и автоматики, средства учёта и измерения.

Открытое распределительное устройство (ОРУ) — распределительное устройство, оборудование которого располагается на открытом воздухе. Все элементы ОРУ размещаются на бетонных или металлических основаниях. Расстояния между элементами выбираются согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). На напряжении 110 кВ и выше под устройствами, которые используют для работы масло (масляные трансформаторы, выключатели, реакторы) создаются маслоприемники — заполненные гравием углубления. Эта мера направлена на снижение вероятности возникновения пожара и уменьшение повреждений при аварии на таких устройствах.

Сборные шины ОРУ могут выполняться как в виде жёстких труб, так и в виде гибких проводов. Жёсткие трубы крепятся на стойках с помощью опорных изоляторов, а гибкие подвешиваются на порталы с помощью подвесных изоляторов. Территория, на которой располагается ОРУ, в обязательном порядке огораживается.

4. Лабораторное оборудование

Рис.1. Лабораторное оборудование.

5. Порядок выполнения работы

1. После запуска программы работы внимательно рассмотрите элементы ОРУ.

2. Затем с помощью поисковых систем найдите и идентифицируйте их.

3. Кратко (10 – 20 строк) опишите внешний вид каждого обнаруженного и идентифицированного элемента.

4. Сформулируйте выводы по проделанной работе согласно цели и поставленных задач:

- Назначение ОРУ и его роль в электрической подстанции.

- Преимущества и недостатки ОРУ по сравнению с ЗРУ (закрытыми распределительными устройствами).

6. Оформите отчет согласно структуре, приведенной ниже, и прикрепить его в курс для проверки.

6. Структура отчета по проделанной работе

- Титульный лист (стандартный, прикреплен в курсе)

- Цель и задачи работы

- Краткое (10 – 20 строк) описание внешнего вида каждого обнаруженного и идентифицированного элемента.

- Выводы по работе.