# 1. Виды практик

| Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сем. | Курс | Наименование практики | Продолжительность, уч. недель |
| 4 | 2 | Учебная (Ознакомительная) | 4 |
| 6 | 3 | Производственная | 4 |

2. Организация практик

Официальным основанием для проведения практик на производстве является договор, который заключается между университетом и предприятием по заявкам кафедры. Допускается заключение договоров с предприятиями по письмам – заявкам с предприятия на прохождение практики конкретным студентом.

Распределение по базам практики осуществляется кафедрой на основании заключенных договоров. В приказе на проведение практики должны быть указаны: факультет; курс; группа; фамилия, имя, отчество (полностью) студентов; полное наименование предприятия – базы практики; сроки прохождения практики; руководители практики от университета.

3. Ознакомительная практика

Цель и задачи практики

Целью практики является расширения кругозора студентов 2 курса в области избранной специальности. В период ознакомительной практики студенты в реальных производственных условиях должны углубить знания и подготовить себя к осознанному изучению специальных дисциплин.

Задачами практики являются:ознакомление студентов с основными сооружениями и оборудованием систем теплогазоснабжения, отопления и вентиляции; с производством санитарно-технических работ.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ознакомительной практики

Процесс прохождения ознакомительной практики направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки:

профессиональных (ПК):

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК – 20);

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения (ПК – 21);

- владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудования (ПК – 22);

- способностью организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и освоение строительных объектов и вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту строительных объектов и оборудования (ПК – 23).

В результате прохождения практики обучающийся должен:

- знать: основные технологические процессы по заготовке деталей и узлов для систем теплогазоснабжения и вентиляции на заготовительных заводах; основные способы монтажа заготовительных систем на объектах; правила охраны труда и техники безопасности, основы организации рабочего места при различных работах (ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23).

- уметь: пользоваться приспособлениями и инструментами при монтажно-сборочных рабо- тах (ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23).

- владеть: навыками выполнения основных технологических операций (ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23).

Содержание практики

Ознакомительная практика проводится групповым методом под руководством преподавателя в центральных заготовительных мастерских монтажного управления, на базе по изготовлению отдельных элементов систем теплогазоснабжения и вентиляции, на предприятиях, эксплуатирующих системы теплогазоснабжения и вентиляции: ЗАО “Тулатеплосеть”, ООО МУ “Промвентиляция”, ОАО “Тулаоблгаз”.

В заготовительных мастерских монтажного управления или другого предприятия, эксплуатирующего системы тёплогазоснабжения и вентиляции, студенты должны получить практические знания об основных технологических методах производства элементов систем, а также практические навыки, необходимые для осмысленного выполнения основных технологических операций получения заготовок и их обработки на станочном оборудовании. Процесс обучения в заготовительных мастерских основывается на знаниях физики, химии и других дисциплин, профессиональной подготовки.

В соответствии с целью и местом ознакомительной технологической практики в производственной подготовке в период ее прохождения решаются следующие задачи:

а) ознакомление студентов с основными цехами центральных заготовительных мастерских, их назначением, технологией производства работ;

б) ознакомление с устройством, принципами работы современного технологического оборудования, металлорежущим и слесарным инструментом;

в) усвоение основных технических терминов и определений;

г) приобретение практических навыков выполнения основных технологических операций: разметка, резка труб, нарезка и накатка резьб, гнутье, сборка укрупненных элементов, узлов, оборка отопительных приборов и их опрессовка; изготовление шаблонов, разметка и раскрой деталей воздуховодов, выполнение продольных и поперечных швов на фальцах и сварке, разъемных соединений на фланцах, бандажах и рейках; вальцовка труб в барабан котла, притирка арматуры и др.;

д) ознакомление с контролем качества изделий и измерительным инструментом;

е) изучение основ техники безопасности при выполнении различных технологических операций.

Сложность организации учебного процесса во время ознакомительной практики состоит в том, что она проводится на действующем предприятии, выполняющем определенную производственную программу. Поэтому все действия руководителя практики от института и студентов должны быть направлены на оказание помощи предприятию в выполнении этой программы при строгом соблюдении правил техники безопасности.

После знакомства с основными цехами мастерских и установленным в них оборудованием, составления эскизного плана мастерских, изучения общих правил техники безопасности студентов закрепляют за квалифицированными рабочими для детального изучения станочного оборудования и приобретения навыка в выполнении технологических операций. Перед допуском к самостоятельной работе студент должен пройти инструктаж на рабочем месте с росписью в соответствующем журнале. За время ознакомительной практики студент обязан освоить несколько операций технологического процесса получения заготовок, деталей и элементов систем теплогазоснабжения и вентиляции.

Объем отчета по ознакомительной практике должен составлять 20 – 25 страниц и включать разделы по отоплению и вентиляции, газо- и теплоснабжению, котельным установкам.

# 4. Производственная практика

Цель и задачи практики

Целью практики является расширения кругозора студентов 2 курса в области избранной специальности. В период ознакомительной практики студенты в реальных производственных условиях должны углубить знания и подготовить себя к осознанному изучению специальных дисциплин.

Задачами практики являются: ознакомление студентов с основными сооружениями и оборудованием систем теплогазоснабжения, отопления и вентиляции; с производством санитарно-технических работ.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ознакомительной практики

Процесс прохождения ознакомительной практики направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки:

профессиональных (ПК):

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК – 20);

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения (ПК – 21);

- владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудования (ПК – 22);

- способностью организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и освоение строительных объектов и вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту строительных объектов и оборудования (ПК – 23).

В результате прохождения практики обучающийся должен:

- знать: основные технологические процессы по заготовке деталей и узлов для систем теплогазоснабжения и вентиляции на заготовительных заводах; основные пособы монтажа заготовительных систем на объектах; правила охраны труда и техники безопасности, основы организации рабочего места при различных работах (ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23).

- уметь: пользоваться приспособлениями и инструментами при монтажно-сборочных работах (ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23).

- владеть: навыками выполнения основных технологических операций (ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23).

Содержание практики

К моменту прохождения практики студенты изучили такие дисциплины как "Тепломассообмен", "Теоретические основы создания микроклимата в омещении", "Строительная теплофизика", "Теплогенерирующие установки" и "Водоснабжение и водоотведение", частично "Отопление" и "Вентиляция". За время практики студенты должны закрепить и углубить приобретенные знания, получить рабочую квалификацию, собрать материалы для выполнения выпускной квалификационной работы.

Студенты должны работать на рабочих местах в производственных или специализированных студенческих бригадах по монтажу или ремонту систем тепло газоснабжения и вентиляции. В случае производственной необходимости возможна их работа на рабочих местах в цен- тральных заготовительных мастерских.

Особое внимание студенты должны уделять наблюдению за работой мастера, других инженерно-технических работников, их роли в организации производства.

За время производственной практики студенты должны углубить практические навыки, полученные при прохождении ознакомительной практики и детально, с учетом места прохождения практики и позиции непосредственного исполнителя изучить:

- оборудование заготовительных мастерских;

- устройство монтируемых систем отопления, вентиляции, газо- и теплоснабжения, котельной установки по рабочим чертежам;

- порядок сдачи строительной готовности объекта под монтаж систем;

- порядок выполнения при необходимости эскизов "в натуре" и сдачу заказа на изготовление элементов систем в ЦЗМ;

- технологию монтажа систем, оборудования, применяемые при этом инструменты, материалы, механизмы, геодезические приборы;

- приемы безопасности выполнения операций при монтаже систем;

- контроль качества выполняемых работ;

- порядок испытания и сдачи смонтированной системы заказчику.

Студенты должны также изучить структуру и краткую историю организации, обязанности отдельных служб и их взаимосвязь; прогрессивные технологические приемы монтажа, новые материалы и оборудование, приводящие к экономии топливно-энергетических, материальных в других трудовых ресурсов; перспективы развития механизации и автоматизации основных технологических процессов, внедрение автоматизированных систем управления строительством, применение вычислительной техники.

Студенты должны подобрать материал для выполнения индивидуальных курсовых проектов 4 курса по отоплению, газоснабжению, вентиляции, теплоснабжению.

В целях приобретения навыков самостоятельных исследований каждый студент-практикант должен:

- Критически рассмотреть:

- функции отдельных бригад и способы обеспечения непрерывности их работы; правильность размещения материалов, инструментов и подготовки рабочего места; используемых комплектов инструмента и его качество;

- соответствие приспособлений и механизмов условиям работы, продолжительность перестановки приспособлений и механизмов на новые рабочие места,

- В результате анализа оценить применяемые способы производства работ и предложить мероприятия по их совершенствованию и повышению производительности труда.

- Выполнить исследования по заданию руководителя практики от кафедры.

- Теоретически изучить:

- перспективы развития и совершенствования методов и способов монтажа санитарно-технических систем;

- новаторский опыт и его использование в современной строительной практике;

- механизацию и автоматизацию заготовительных и монтажных работ.

Кроме общих задач, каждый студент-практикант должен выполнить ряд индивидуальных заданий учебно-исследовательского характера. Индивидуальные задания формулируются руководителем практики от института.

Объем отчета должен составлять 25 – 30, включать отзыв руководителя практики от предприятия о производственной и общественной работе студента.

Отчет должен включать разделы:

- краткое общее описание предприятия (организации) и его структуры;

- подробное изложение технологии и особенностей выполнявшейся студентом работы;

- изложение выполненного индивидуального задания, исходного материала для выполнения курсовых проектов следующего учебного года;

- предложения студента по усовершенствованию технологии работ рационализации, улучшению организации практики. В качестве приложения отчёт должен содержать:

- конспект лекций, прочитанных специалистами предприятия;

- краткое содержание экскурсий.

5. Подведение итогов практик

Составление отчета о практике является важнейшей обязанностью студента-практиканта. В отчете должны найти отражение анализ структуры строительного подразделения, описание личного вклада практиканта в работу. Отчет о практике должен составляться в полном соответствии с индивидуальным заданием и оформляется по правилам оформления технической документации. Отчет желательно иллюстрировать чертежами, рисунками, фотографиями.

При оценке результата прохождения практики учитывается отзыв о практиканте с места работы, качество выполнения им индивидуального задания и качество отчета о практике.

Литература

Литература для каждого вида практики указывается руководителем в соответствии с индивидуальным заданием и с учетом места проведения практики.