Министерство образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тульский государственный университет»

Кафедра «Санитарно-технические системы»

ЗАДАНИЕ №1

на ККР по теме «Наладка гидравлических режимов тепловых сетей»

| студенту группы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (фамилия, инициалы) |

Исходные данные:

1. Действующая система теплоснабжения.

2. Принципиальная расчетная схема действующей тепловой сети.

3. Центральное регулирование осуществляется по отопительно-температурному  графику 150-700С

4. На абонентских вводах регуляторы расхода отсутствуют.

5. Теплоприготовление в районной котельной на базе водогрейных котлов.

6. Система теплоснабжения: открытая

7. Высота этажа 3 м.

8. Величину водоразбора .на горячее водоснабжение принять .

9. Длины магистральных участков I-VII – 200м.

Массовые расходы сетевой воды на участках и диаметры магистральных участков

| Участки | l | ll | lll | lV | V | Vl | Vll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход теплоносителя, т/ч | 1150 | 850 | 700 | 550 | 400 | 300 | 150 |
| Диаметр трубопровода, мм х мм | 478х8 | 426х8 | 377х8 | 325х7 | 325х7 | 325х7 | 325х7 |

Отметки поверхности земли

| Точки | 0 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отметки земли | 190 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 165 |

Высота зданий на ответвлениях 1-4 -  5 эт, на ответвлениях 5-7  -  9 эт.

Содержание расчетно-пояснительной записки:

В расчетно-пояснительной записке студентом даются обоснования принятых решений, приводятся необходимые расчеты, поясняются устройства и принцип действия элементов, даются рекомендации по обслуживанию и эксплуатации. Расчетно-пояснительная записка должна включать следующие разделы:

1. Исходные данные для проектирования.

2. Гидравлический расчет действующей тепловой сети.

2.1. Определение расходов воды на магистральных участках подающего трубопровода тепловой сети.

2.2. Определение расходов воды на ответвлениях.

2.3. Определение величины отбора горячей воды потребителями.

2.4. Определение расходов воды возвращающейся из ответвлений.

2.5. Определение расходов воды на магистральных участках обратного трубопровода тепловой сети.

2.6. Определение величины подпитки тепловых сетей.

2.7. Расчетная схема действующей тепловой сети до включения подкачивающей насосной станции (ПНС).

2.8. Гидравлический расчет действующей тепловой сети до включения ПНС.

2.9. Подбор водогрейных котлов.

2.10. Построение предварительного пьезометрического графика.

3. Подбор оборудования источника теплоснабжения.

3.1. Подбор подпиточного насоса.

3.2. Гидравлическая характеристика подпиточного насоса.

3.3. Подбор сетевого насоса.

3.4. Гидравлическая характеристика сетевого насоса.

4. Расчет подкачивающей насосной станции.

4.1. Опредление гидравлических характеристик спротивления магистральных участков.

4.2. Опредление гидравлических характеристик спротивления ответвлений.

4.3. Опредление полной гидравлической характеристики тепловой сети до включения ПНС.

4.3. Опредление полной гидравлической характеристики тепловой сети после включения ПНС.

4.4. Расчет насосной подстанции.

4.5. Гидравлический расчет действующей тепловой сети после включения ПНС.

Графическая часть:

-  пьезометрический график тепловой сети до и после подключения подкачивающей насосной станции;

- расчетная схема тепловой сети,

Литература

- Зингер Н.М. Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем. М.: Энергоиздат, 1986. - 320с.

- Проектирование систем теплоснабжения / В.Е. Козин, Г.Д. Круглов. Тула: ТулГУ, 2001.-155с.

- Наладка гидравлических режимов теплоснабжения / В.Е. Козин, А.А. Васильев. Тула: ТулГУ, 1999. - 56с.

- СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети

5.	Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. - 7-е изд., - М.: Издательство МЭИ, 2001. - 472с

| Дата выдачи задания |  |  | Срок защиты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задание выдал |  |  | Задание получил |  |
|  | (ф.и.о., подпись) |  |  | (ф.и.о., подпись) |