Лабораторные задания №2

Задача  1

Жесткость исходной воды составляет 4 °Ж, а массовая концентрация кальция 60 мг/дм3. Определить массовую концентрацию магния в воде в мг/дм3.

Задача 2

Жесткость питательной воды составляет 0,010 °Ж. Какой массовой концентрации СаО в мг/дм3 соответствует такая жесткость?

Задача 3

Какова жесткость насыщенного раствора CaCO3 в дистиллированной воде при температуре 298 К?

Задача  4

Можно ли получить жесткость воды, равную 3,5 °Ж, путем растворения CaCO3 в дистиллированной воде с температурой 25 оС?

Задача 5

Определить массу выпадающего в осадок CaCO3 из 1 м3 воды, если жесткость ее при кипячении снизилась на 0,005 °Ж.