Проверяемое задание 1 
Сбор и систематизация научно-технической информации об источниках света
Раздел 3. Новые технологии в светотехнике
Задание
Соберите и представьте в виде таблиц 1–5 (на бланке выполнения задания 1) согласно образцам информацию о характеристиках источников света. Если вы считаете нужным изменить форму таблицы, обоснуйте это.
1. Галогенные лампы
Образец
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Цветовая температура, К
	Цоколь
	Форма

	Navigator 94205 GU5.3
	230
	35
	3000
	E27
	рефлекторная

	OSRAM Haloline
	230
	400
	2900
	R7s
	трубка


Таблица 1
Галогенные лампы
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Цветовая температура, К
	Цоколь
	Форма

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Ртутные лампы
Образец
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Цветовая температура, К
	Цоколь
	Форма
	ИЗУ

	ДРЛ-250
	230
	250
	4200
	Е-40
	овальная
	нет

	ДРИ-1000
	230
	1000
	4500
	Е-40
	трубчатая
	да


Таблица 2
Ртутные лампы
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Цветовая температура, К
	Цоколь
	Форма
	ИЗУ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Натриевые лампы
Образец
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Цветовая температура, К
	Цоколь
	Форма
	ИЗУ

	Reflux ДнаТ-100
	230
	100
	2100
	Е-40
	трубчатая
	да

	Grolux 400 Вт
	230
	400
	2050
	Е-40
	трубчатая
	да


Таблица 3
Натриевые лампы
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Цветовая температура, К
	Цоколь
	Форма
	ИЗУ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ксеноновые лампы
Образец
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Цветовая температура, К
	Цоколь
	Блок
розжига

	Optima Ceramic
	12
	35
	5100
	H27
	да

	Ночные MTF
	8
	35
	6000
	D1s,D2s
	да


Таблица 4
Ксеноновые лампы
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Световой поток, лм
	Тип светодиода
	Кол-во в модуле

	ELF VIVO-2019
	12
	0,7
	100
	2835
	2

	COB_30_3535
	85,5
	42,75
	6730
	 XTE S4
	30

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Светодиодные модули
Образец
	Марка модуля
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Световой поток, лм
	Тип светодиода
	Кол-во в модуле

	ELF VIVO-2019
	12
	0,7
	100
	2835
	2

	COB_30_3535
	85,5
	42,75
	6730
	XTE S4
	30


Таблица 5
Светодиодные модули
	Марка модуля
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Световой поток, лм
	Тип светодиода
	Кол-во в модуле

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





Бланк выполнения задания 1
Таблица 1
Галогенные лампы
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Цветовая температура, К
	Цоколь
	Форма

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 2
Ртутные лампы
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Цветовая температура, К
	Цоколь
	Форма
	ИЗУ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3
Натриевые лампы
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Цветовая температура, К
	Цоколь
	Форма
	ИЗУ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4
Ксеноновые лампы
	Марка
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Световой поток,
лм
	Тип светодиода
	Кол-во в модуле

	ELF VIVO-2019
	12
	0,7
	100
	2835
	2

	COB_30_3535
	85,5
	42,75
	6730
	XTE S4
	30

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 5
Светодиодные модули
	Марка модуля
	Uпит, В
	Pпотреб, Вт
	Световой поток, лм
	Тип светодиода
	Кол-во в модуле

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]
