| № п/п | Вопросы |
| --- | --- |
| 1 | Тепловой режим здания |
| 2 | Основные теплопотери через ограждающие конструкции. |
| 3 | Добавочные теплопотери здания. |
| 4 | Классификация систем отопления. Теплоносители. |
| 5 | Циркуляционное давление в системах водяного отопления. |
| 6 | Классификация систем водяного отопления. |
| 7 | Виды и конструкции отопительных приборов. |
| 8 | Выбор, размещение и установка отопительных приборов. |
| 9 | Виды нагревательных приборов и их технико-экономические показатели |
| 10 | Тепловой расчет нагревательных приборов. |
| 11 | Коэффициент теплопередачи отопительного прибора. Факторы, влияющие на его величину. |
| 12 | Запорно-регулирующая арматура в системах водяного отопления. |
| 13 | Удаление воздуха из систем водяного отопления. |
| 14 | Основные положения гидравлического расчета систем водяного отопления. |
| 15 | Основные требования к проектированию и монтажу систем водяного отопления |
| 16 | Принципиальная схема естественной вентиляции жилых зданий. |
| 17 | Присоединение теплопотребляющих систем к тепловым сетям. |
| 18 | Тепловые пункты. Подбор основного оборудования тепловых пунктов. |

На практических занятиях для получения баллов за ВКС необходимо защитить представленную ранее ККР. Примерный перечень вопросов, задаваемые преподавателем при защите.