Практическое задание №1

Тема: проверка несущей способности верхнего пояса

Задание №1

Проверить несущую способность верхнего пояса из двух уголков 2∟.….. (ГОСТ 8510–86*), составленных широкими полками вместе (рис. 1, б), стропильной фермы пролетом L = 36 м (рис. 2). Материал верхнего пояса – сталь класса С…. Расчетное усилие в поясе     N = – …. кH (расчётные панели В6 – В61). Толщина фасонки 14 мм. Шаг узлов верхнего пояса dВ = 300 см. Несущие элементы покрытия выполнены из железобетонных ребристых плит шириной в осях 300 см (рис. 3).

Рис. 1. Варианты компоновок сечений стержней ферм

Рис. 2. Маркировочная схема фермы

Рис. 3. Возможные деформации сжатых стержней фермы:

а) верхнего пояса и элементов решетки в плоскости фермы;

б) верхнего пояса из плоскости фермы.

Вариант задания №1 каждый студент принимает по таблице 1.

Таблица 1

| Первая буква фамилии, имени, отчества | Класс стали | Расчетное усилие, кН | Сечение верхнего пояса |
| --- | --- | --- | --- |
| А | С245 | – 1800 | 2∟140х90х8 |
| Б | С255 | – 1100 | 2∟160х100х12 |
| В | С245 | – 1400 | 2∟140х90х10 |
| Г | С255 | – 1700 | 2∟160х100х10 |
| Д | С245 | – 1600 | 2∟180х110х12 |
| Е | С255 | – 1500 | 2∟180х110х10 |
| Ё | С245 | – 1200 | 2∟180х110х10 |
| Ж | С255 | – 1800 | 2∟200х125х12 |
| З | С245 | – 1100 | 2∟140х90х8 |
| И | С255 | – 1400 | 2∟160х100х12 |
| К | С245 | – 1700 | 2∟140х90х10 |
| Л | С255 | – 1600 | 2∟160х100х10 |
| М | С245 | – 1500 | 2∟180х110х12 |
| Н | С255 | – 1200 | 2∟180х110х10 |
| О | С245 | – 1800 | 2∟180х110х10 |
| П | С255 | – 1100 | 2∟200х125х12 |
| Р | С245 | – 1400 | 2∟140х90х8 |
| С | С255 | – 1700 | 2∟140х90х8 |
| Т | С245 | – 1600 | 2∟160х100х12 |
| У | С255 | – 1500 | 2∟140х90х10 |
| Ф | С245 | – 1200 | 2∟160х100х10 |
| Х | С255 | – 1800 | 2∟180х110х12 |
| Ц | С245 | – 1100 | 2∟180х110х10 |
| Ч | С255 | – 1400 | 2∟180х110х10 |
| Ш | С245 | – 1700 | 2∟200х125х12 |
| Щ | С255 | – 1600 | 2∟140х90х8 |
| Э | С245 | – 1500 | 2∟140х90х8 |
| Ю | С255 | – 1200 | 2∟160х100х12 |
| Я | С245 | – 1600 | 2∟140х90х10 |

Выбор конкретного варианта производится следующим образом:

– класс стали – по первой букве фамилии;

–  расчётное усилие в поясе – по первой букве имени;

– сечение стержня – по первой букве отчества.

Пример выбора варианта

Студент Алексеев Алексей Алексеевич получит следующие исходные данные:

– класс стали С245 – (по первой букве фамилии – А);

– расчётное усилие в поясе – 1800 кН (по первой букве имени – А);

– сечение – 2∟140х90х8 (по первой букве отчества – А).

Алгоритм выполнения задания №1:

– определяем Ry, расчетное сопротивление стали на сжатие, растяжение, изгиб по пределу текучести;

– определяем γс, коэффициент условий работы;

– определяем ℓх, ℓу, расчетные длины стержня соответственно в плоскости и из плоскости фермы;

– определяем площадь и радиусы инерции сечения;

– определяем гибкости;

– определяем предельно допустимую гибкость;

– определяем минимальный коэффициент продольного изгиба;

– проверяем устойчивость подобранного стержня.

Пример выполнения практического задания №1

Задание №1. Проверить несущую способность верхнего пояса из двух уголков 2∟180х110х12 (ГОСТ 8510–86*), составленных широкими полками вместе (рис. 1), стропильной фермы пролетом  L = 36 м (рис. 2). Материал верхнего пояса – сталь класса С245. Расчетное усилие в поясе  N = – 1120 кH (расчётные панели В6 – В61). Толщина фасонок 14 мм. Шаг узлов верхнего пояса dВ = 300 см. Несущие элементы покрытия выполнены из железобетонных ребристых плит шириной в осях    300 см (рис. 3).

Решение

Верхний пояс проверяем по устойчивости как центрально сжатый гибкий стержень. Необходимо также производить контроль гибкостей: они должны быть в пределах допустимых величин, устанавливаемых нормами [4, табл. 32] в зависимости от вида элементов, конструкций, их ответственности.

Проверяем устойчивость стержня пользуясь формулой (7) [4]:

Nφmin∙A≤Ryγc    (1)

В формуле (1) приняты обозначения:

N – расчетное усилие в стержне;

Ry – расчетное сопротивление стали на сжатие, растяжение, изгиб по пределу текучести, определяется по табл. В.5 [4] в зависимости от класса стали, толщины и вида проката;

A – площадь сечения стержня [1, табл. П16.2);

γс – коэффициент условий работы [4, табл. 1];

В рассматриваемом случае:

– А = 33,7·2 = 67,4 см2;

– Ry = 24 кН/см2 (класс стали С245, фасонный прокат толщиной от 4 до 20 мм);

– γс = 1,0 в соответствии с п. 5 Примечаний.

Коэффициент φmin определяем по табл. Д.1 [4] в зависимости от наибольшей из двух гибкостей  λх и λy:

λx=lxix ,    (2)   λy=lyiy ,    (3)

В формулах (2 и 3):

– ℓх, ℓу – расчетные длины стержня соответственно в плоскости и из плоскости фермы, определяемые по табл. 24 [4] в зависимости от конструктивных особенностей стержня;

– ίх, ίу радиусы инерции сечения относительно соответственно осей «x» и «y».

В соответствии с п.п. 1,а, 2,а табл. 24 в рассматриваемом  случае расчетные длины стержня ℓх = ℓу = dв = 300 см (рис. 3).

Радиусы инерции сечения ίх = 5,77 см, ίу = 4,47 см [1, табл. П16.2].

Определяем гибкости:

λx=lxix=3005,77=52,     λy=lyiy=3004,47=67,1

В соответствии с [4, табл. 32] предельно допускаемая величина гибкости в нашем случае равна [λ] = 120.

Как видим, максимальная гибкость стержня находится в пределах допускаемой величины:

λmax= λy= 67,1 < 120.

По λmах = λy = 67,1 определяем условную максимальную гибкость  λ= λyRyE=67,124/21000 = 2,268 и по табл. Д.1 [2] находим            φmin= 0,696.

Подставляем N, φmin, A, Rу, γс в (1):

Nφmin∙A=11200,696∙67,4=23,88 кН/см2<24 кН/см2

Вывод: Устойчивость стержня обеспечена с недонапряжением в пределах допуска (0,5% <  5%).

Практическое задание №2

Тема: расчет распорок между верхними поясами ферм

Задание №2

Определить количество распорок между верхними поясами стропильных ферм пролетом … м (рис. 7, а).

Пояса выполнены из 2∟….., соединенных втавр; толщина соединительных прокладок ("сухариков") составляет … мм.

Рис. 4. К вопросу определения количества распорок

Вариант задания каждый студент принимает по таблице 2.

Таблица 2

| Первая буква фамилии, имени, отчества | Пролёт фермы, м | Калибр уголков | Толщина соединительных прокладок, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 18 | 2∟180x12 | 10 |
| Б | 24 | 2∟125х8 | 12 |
| В | 30 | 2∟125х9 | 14 |
| Г | 36 | 2∟140х10 | 10 |
| Д | 18 | 2∟160х10 | 12 |
| Е | 24 | 2∟160х11 | 14 |
| Ё | 30 | 2∟160х16 | 10 |
| Ж | 36 | 2∟180х11 | 12 |
| З | 18 | 2∟180х12 | 14 |
| И | 24 | 2∟180x12 | 10 |
| К | 30 | 2∟125х8 | 12 |
| Л | 36 | 2∟125х9 | 14 |
| М | 18 | 2∟140х10 | 10 |
| Н | 24 | 2∟160х10 | 12 |
| О | 30 | 2∟160х11 | 14 |
| П | 36 | 2∟160х16 | 10 |
| Р | 18 | 2∟180х11 | 12 |
| С | 24 | 2∟180х12 | 14 |
| Т | 30 | 2∟180x12 | 10 |
| У | 18 | 2∟125х8 | 12 |
| Ф | 24 | 2∟125х9 | 14 |
| Х | 30 | 2∟140х10 | 10 |
| Ц | 18 | 2∟160х10 | 12 |
| Ч | 24 | 2∟160х11 | 14 |
| Ш | 30 | 2∟160х16 | 10 |
| Щ | 36 | 2∟180х11 | 12 |
| Э | 18 | 2∟180х12 | 14 |
| Ю | 24 | 2∟160х10 | 10 |
| Я | 30 | 2∟160х11 | 12 |

Выбор конкретного варианта производится следующим образом:

– пролёт фермы – по первой букве фамилии;

– калибр уголков – по первой букве имени;

– толщина соединительных прокладок – по первой букве отчества.

Пример выбора варианта

Студент Алексеев Дмитрий Иванович получит следующие исходные данные:

– пролёт фермы – 18 м (по первой букве фамилии – А);

– калибр уголков – 2∟160х10 (по первой букве имени – Д);

– толщина соединительных прокладок – 10 мм (по первой букве отчества – И).

Решение

Необходимость постановки растяжек определяется требованиями обеспечения достаточно малой гибкости верхних поясов из плоскости ферм не закреплённые при монтаже. Предельные значения гибкостей приведены в табл. 32 [4].

Алгоритм выполнения задания №2:

– определение предельного значения гибкости;

– определение свободной длины верхнего пояса из плоскости фермы;

– определение радиуса инерции сечения верхнего пояса относительно оси «у»;

– определение действительной гибкости верхнего пояса из плоскости фермы;

– сравнение действительной гибкости верхнего пояса с предельно допустимой величиной.

Пример выполнения практического задания №2

Задание №4. Определить количество распорок между верхними поясами стропильных ферм пролетом 24 м (рис. 5, а).

Пояса выполнены из 2∟180x12, соединенных втавр; толщина соединительных прокладок ("сухариков") составляет 10 мм.

Решение

Необходимость постановки распорок определяется требованием обеспечения достаточной жесткости верхних поясов из плоскости ферм при монтаже покрытия. Предельно допустимое значение гибкости верхних поясов ферм, не закрепленных в процессе монтажа, составляет  λпр = 220 (4, табл. 32).

Действительную гибкость верхнего пояса свободной фермы из её плоскости (рис. 5, а) определяем, как λу = ℓy/iy. В рассматриваемом случае расчетная длина ℓy (определяемая, как расстояние между точками, закрепленными от перемещения из плоскости фермы) равняется пролету фермы,                              т.е. ℓy = L = 2400 см. Радиус инерции сечения  iy = 7,76 см.

Тогда  λу= 2400/7,76 = 309,3, что больше λпр = 220, т.е. верхний пояс слишком гибок из плоскости фермы: безопасный монтаж плит покрытия на нераскрепленную ферму невозможен.

В данном случае достаточна постановка  распорок в середине пролета        (рис. 5, б). Гибкость   верхнего пояса уменьшается вдвое (т.е. λу= 1200/7,76 = 154,6) и, таким образом, приводится к норме (154,6 < 220).

Вывод: Для обеспечения жёсткости верхнего пояса необходима постановка распорок в середине пролёта фермы.

Список используемой литературы

1. Металлические конструкции: учебник для студ. высш. проф. образования / [Ю.И. Кудишин, Е.И. Беленя, В.С. Игнатьева и др.] ; под ред. Ю.И. Кудишина.     13 изд., испр. – М. : Изд. центр «Академия», 2011. – 688 с. – (Сер. Бакалавриат).

2. Металлические конструкции. В 3 т. Т.2. Стальные конструкции зданий и сооружений. (Справочник проектировщика) / Под общей редакцией В.В. Кузнецова (ЦНИИпроектстальконструкция им . Н.П. Мельникова – М.: изд-во АСВ, 1998. – 512 стр. с илл.)

3. Муханов К.К. Металлические конструкции. Учебник для вузов. Изд. 3-е, испр. н доп. М., Стройиздат, 1978. 572 с.

4. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. / М.: ГУП ЦПП, 2017.