Практическое задание 1

Тема 1. Автоматическое повторное включение

Задание: написать реферат.

Рекомендации по выполнению задания

1. Ознакомиться с темой учебника «Автоматическое повторное включение (АПВ)».

2. Найти современные устройства АПВ. Изучить их. Выбрать одно из них.

3. Написать реферат. В реферат включить сведения о назначении АПВ, устройстве современного АПВ и принципе его работы. Привести схемы и/или блок-схемы работы выбранного АПВ.

4. Оформить реферат. Прислать на проверку преподавателю.

Рекомендации по оформлению задания

Структура реферата:

- Титульный лист.

- Содержание.

- Введение.

- Основной текст (2–3 подпункта).

- Заключение.

- Список использованных источников.

Объем основного текста – от 3 до 10 страниц.

Размер шрифта – 14, интервал – 1,5, автоматический перенос.

В начале каждого абзаца – отступ 1,25 см.

Отступы на странице: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.

Практическое задание 2

Тема 2. Автоматическое включение резервного питания и оборудования

Задание: написать реферат.

Рекомендации по выполнению задания

1. Ознакомиться с темой «Автоматическое включение резервного питания и оборудования».

2. Найти современные устройства АВР (автоматический ввод резерва). Изучить их. Выбрать одно из них.

3. Написать реферат. В реферат включить сведения о назначении АВР, устройстве современного АВР и принципе его работы, а также схемы и/или блок-схемы работы выбранного АВР.

4. Оформить реферат. Прислать на проверку преподавателю.

Рекомендации по оформлению задания

Структура реферата:

- Титульный лист.

- Содержание.

- Введение.

- Основной текст (2–3 подпункта).

- Заключение.

- Список использованных источников.

Объем основного текста – от 3 до 10 страниц.

Размер шрифта – 14, интервал – 1,5, автоматический перенос.

В начале каждого абзаца – отступ 1,25 см.

Отступы на странице: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.

Практическое задание 3

Тема 3. Автоматическое включение синхронных генераторов на параллельную работу

Задание: написать реферат.

Рекомендации по выполнению задания

1. Ознакомиться с темой «Автоматическое включение синхронных генераторов на параллельную работу».

2. Найти способы подключения генераторов на параллельную работу.

3. Написать реферат. В реферат включить сведения о назначении, условиях включения на параллельную работу, способах включения, автоматической точной синхронизации (АТС).

4. Рассчитать основные параметры АТС для генератора «СВО-733/130-36».

5. Оформить реферат. Прислать на проверку преподавателю.

Рекомендации по оформлению задания

Структура реферата:

- Титульный лист.

- Содержание.

- Введение.

- Основной текст (2–3 подпункта).

- Заключение.

- Список использованных источников.

Размер шрифта – 14 шрифт, интервал – 1,5, автоматический перенос.

В начале каждого абзаца – отступ 1,25 см.

Отступы на странице: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.

Используйте формулы для проведения расчетов из ч. 1 практикума «Автоматизация систем электроснабжения» (Автоматизация систем электроснабжения : практикум / сост. А.А. Кувшинов. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 40 с. https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/3363).

Практическое задание 4

Тема 4. Автоматическое регулирование режима энергосистемы по частоте

Задание: написать реферат.

Рекомендации по выполнению задания

1. Ознакомиться с темой «Автоматическое регулирование режима энергосистемы по частоте».

2. Найти современные устройства. Изучить их. Выбрать одно из них.

3. Написать реферат. В реферат включить сведения о назначении, конструкции современного устройства автоматического регулирования частоты и принципе его работы. Привести схемы и/или блок-схемы работы выбранного АВР.

4. Оформить реферат. Прислать на проверку преподавателю.

Рекомендации по оформлению задания

Структура реферата:

- Титульный лист.

- Содержание.

- Введение.

- Основной текст (2–3 подпункта).

- Заключение.

- Список использованных источников.

Объем основного текста – от 7 до 15 страниц.

Размер шрифта – 14 шрифт, интервал – 1,5, автоматический перенос.

В начале каждого абзаца – отступ 1,25 см.

Отступы на странице: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.

Практическое задание 5

Тема 5. Автоматическая частотная разгрузка

В энергосистеме выполняется условие баланса мощностей в исходном состоянии. То есть количество генерируемой мощности совпадает с потребленной на частоте 50 Гц.

Известно, что начальная мощность нагрузки равна РНО. РДО – мощность, когда в сети возник дефицит. КН – коэффициент регулирующего эффекта нагрузки.

Задание. Определить, на сколько изменится частота в энергосистеме для трех случаев:

- без АЧР;

- после действия АЧР-1;

- после действия АЧР-1 и АЧР-2.

Таблица 1

Исходные данные

| Параметры | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РНО , МВт | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| РДО, МВт | 70 | 100 | 90 | 75 | 165 | 120 | 260 | 90 | 150 | 240 |
| КН | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |

Рекомендации по оформлению задания

1. Ознакомиться с темой «Автоматическая частотная разгрузка».

2. Ознакомиться с порядком расчетов и формулами по ч. 3 практикума «Автоматизация систем электроснабжения» (Автоматизация систем электроснабжения : практикум / сост. А.А. Кувшинов. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 40 с. https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/3363).

3. Выполнить необходимые расчеты, используя образец. Номер варианта можно взять из табл. 2. Исходные данные приведены в табл. 1.

4. Оформить решение с пояснениями. Прислать на проверку преподавателю.

Таблица 2

Формирование варианта заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта |
| --- | --- |
| A, П, Л, Щ | 1 |
| Б, Р, М, Э | 2 |
| В, С, Н, Ю | 3 |
| Г, Т, О, Я | 4 |
| Д, У | 5 |
| Е, Ф | 6 |
| Ж, Х | 7 |
| З, Ц | 8 |
| И, Ч | 9 |
| К, Ш | 10 |

Практическое задание 6

Тема 5. Автоматическая частотная разгрузка

Задание: написать реферат по произвольно выбранной теме.

Темы рефератов:

- Оптовый и розничный рынки электроэнергии: инфраструктура, иерархия управления, участники.

- Коммерческий и технический учет электроэнергии, активной и реактивной мощности.

- Автоматизация учета потребления энергоресурсов на ПП.

- Автоматизация учета электроэнергии в рыночных условиях.

- АИИС КУЭ: основные функции и задачи, уровни иерархии, состав оборудования.

- Архитектура программного обеспечения АИИС КУЭ.

- Техническая эксплуатация, метрологическое и нормативное обеспечение АИИС КУЭ.

- Микропроцессорные счетчики электроэнергии.

- Организация коммерческого учета перетоков электроэнергии в ЭЭС.

- Измерение и контроль показателей качества электроэнергии.

Рекомендации по выполнению задания

Структура реферата:

- Титульный лист.

- Содержание.

- Введение.

- Основной текст (2–3 подпункта).

- Заключение.

- Список использованных источников.

Объем основного текста – от 12 до 25 страниц.

Размер шрифта – 14 шрифт, интервал – 1,5, автоматический перенос.

В начале каждого абзаца – отступ 1,25 см.

Отступы на странице: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.