Практическое задание №1 Исследование микроклимата в производственном помещении

Тема 2. Производственная вентиляция

Задание: на основе нормативных документов необходимо определить потребный воздухообмен и сопоставить рассчитанную кратность воздухообмена с рекомендуемой и сделать соответствующий вывод. Определить средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.

Нормативно-правовая база

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- ГОСТ Р 59972-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003.

Теоретический материал

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

...Показателями, характеризующими микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях, являются:

а) температура воздуха;

б) температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств;

в) относительная влажность воздуха;

г) скорость движения воздуха;

д) интенсивность теплового облучения.

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энерготрат организма...

«СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»

...5.1 Параметры микроклимата помещений (кроме помещений, для которых они установлены другими нормативными документами) следует принимать по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения температуры воздуха, результирующей температуры помещения, относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха в пределах указанных параметров в обслуживаемой или рабочей зонах помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах):

а) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых помещений - температуру воздуха по оптимальным параметрам ГОСТ 30494;

б) в холодный период года в обслуживаемой зоне общественных и административно-бытовых зданий или в рабочей зоне производственных помещений - температуру воздуха минимальную из допустимых температур при отсутствии избытков теплоты в помещениях или в пределах допустимых параметров в помещениях с избытками теплоты. В производственных помещениях площадью более 50 м2 на одного работающего допускается обеспечивать расчетную температуру воздуха только на постоянных рабочих местах и более низкую (но не ниже 10 °C) температуру воздуха на непостоянных рабочих местах;

в) в теплый период года в обслуживаемой или рабочей зоне помещений при наличии избытков теплоты - температуру воздуха в пределах допустимых температур, но не более чем на 3 °C для общественных и административно-бытовых помещений и не более чем на 4 °C для производственных помещений выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А) и не более максимально допустимой температуры по приложению Б, а при отсутствии избытков теплоты - температуру воздуха в пределах допустимых температур;

Параметры микроклимата (или один из параметров) допускается принимать в пределах оптимальных значений вместо допустимых по техническому заданию или экономическому обоснованию.

5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий (кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами), когда они не используются, в нерабочее время и при устранении аварий на системе теплоснабжения, следует поддерживать температуру воздуха не ниже:

15 °C - в жилых помещениях;

12 °C - в помещениях общественных и административно-бытовых зданий;

5 °C - в производственных помещениях.

Примечание - Не допускается применение в системах отопления многоквартирных жилых зданий устройств, позволяющих пользователям уменьшать температуру ниже указанной.

5.2 В теплый период года параметры микроклимата не регламентируются в жилых помещениях, а также общественных, административно-бытовых и производственных помещениях в периоды, когда они не используются, и в нерабочее время, при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений.

5.3 Параметры микроклимата при кондиционировании воздуха помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами или заданием на проектирование) следует предусматривать для обеспечения параметров воздуха в пределах оптимальных значений:

а) в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений - по ГОСТ 30494-2011 (раздел 3);

б) в рабочей зоне производственных помещений или отдельных их участков, а также на рабочих местах производственных помещений, на которых выполняются операторские работы, связанные с нервно-эмоциональным напряжением - по ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548.

Один из параметров микроклимата допускается принимать в пределах допустимых значений вместо оптимальных по заданию на проектирование.

5.4 Качество воздуха в помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать согласно ГОСТ 30494 необходимой величиной воздухообмена в помещениях.

Для дошкольных образовательных организаций, больниц и поликлиник следует принимать оптимальные показатели качества воздуха.

Для жилых и общественных зданий следует принимать допустимые показатели качества воздуха; оптимальные показатели воздуха для указанных зданий необходимо принимать по заданию на проектирование.

5.5 Для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более 2 ч непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать:

а) в холодный период года и переходные условия при отсутствии избытков теплоты - плюс 10 °C, а при наличии избытков теплоты - экономически целесообразную температуру;

б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °C выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не выше 29 °C.

В местах производства ремонтных (кроме аварийных) работ (продолжительностью 2 ч и более непрерывно) следует обеспечивать передвижными установками параметры воздуха:

- минимально допустимые в холодный период года согласно 5.1, перечисление б);

- максимально допустимые в теплый период года согласно 5.1.

Относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных помещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием при отсутствии специальных требований не регламентируются.

5.6 В животноводческих, звероводческих и птицеводческих зданиях, сооружениях для выращивания растений, хранения сельскохозяйственной продукции, содержания птиц и животных параметры микроклимата следует принимать в соответствии с требованиями технологического проектирования этих зданий.

5.7 Максимальную скорость движения и температуру в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) помещения следует принимать с учетом допустимых отклонений от требуемых значений по приложениям Д и Е. При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не регламентируются на расстоянии менее 1 м от воздухораспределителя. При локальной подаче приточного воздуха непосредственно в зону дыхания человека (персональная вентиляция) скорость движения и температура воздуха определяются в соответствии с 5.1.

5.8 В помещениях при лучистом отоплении и нагревании (в том числе с газовыми и электрическими инфракрасными излучателями) или охлаждении постоянных рабочих мест температуру воздуха следует принимать по расчету, обеспечивая температурные условия (результирующую температуру помещения), эквивалентные требуемой температуре воздуха в обслуживаемой (рабочей) зоне помещения...

Способы нормализации метеорологических условий производственной среды - это вентиляция, отопление, кондиционирование.

Вентиляция производственных помещений – это совокупность мероприятий и устройств, необходимых для обеспечения заданного качества воздушной среды в рабочих помещениях. Вентиляции принадлежит главенствующая роль в нормализации воздушной среды на рабочих местах и в производственных помещениях.

Виды вентиляции и типы вентиляционных установок.

По способу перемещения воздуха вентиляция может быть:

- естественная;

- механическая.

По способу организации воздухообмена механическая вентиляция может быть:

- местная;

- общеобменная.

Типы вентиляционных установок:

- вытяжные (предназначенные для удаления воздуха) – местные и общие;

- приточные (осуществляют подачу воздуха) – местные (воздушные души, завесы, оазисы) и общие (рассеянный или сосредоточенный приток).

1. Естественная вентиляция – это вентиляция, при которой воздухообмен происходит за счет разности температур под влиянием теплового напора. Естественная вентиляция производственных помещений может быть: неорганизованной и организованной.

Неорганизованная естественная вентиляция (проветривание) осуществляется за счет поступления и удаления воздуха через окна, форточки, фрамуги, специальные проемы, а также через неплотности наружных ограждений (инфильтрация).

Организованная (регулируемая) естественная вентиляция производственных помещений называется аэрацией, которая осуществляется с помощью аэрационных фонарей. При отсутствии аэрационных фонарей естественная вентиляция может быть улучшена с помощью специальных каналов или шахт. С целью повышения эффективности ветрового напора эти шахты снабжаются специальными насадками – дефлекторами.

2. Механическая вентиляция позволяет производить предварительную обработку приточного воздуха – увлажнение, нагрев или охлаждение и очистку от пыли, газов, аэрозолей и других примесей.

К установкам местной вентиляции относятся местные отсосы открытого типа, включающие защитнообеспылевающие кожухи, вытяжные шкафы, бортовые отсосы, шарнирно-телескопические отсосы (встроенные в рабочие места, инструменты), перемещаемые отсосы, а также вытяжные зонты, укрытия-боксы, камеры и кабины.

Общеобменная вентиляция применяется в тех случаях, когда вредные вещества, избыточное тепло и влага выделяются рассредоточено по всему рабочему помещению, и удалить их с помощью местных отсосов не представляется возможным.

Принцип действия общеобменной вентиляции основан на разбавлении загрязненного, перегретого или переувлажненного воздуха до уровней, соответствующих гигиеническим нормативам.

Приточная вентиляция предназначена для обработки воздуха: его подогрев, охлаждение, очистка от пыли или увлажнение.

Вытяжная вентиляция предназначена для удаления отработанного воздуха.

Кондиционирование воздуха производственных помещений.

Кондиционирование воздуха – создание и автоматическое регулирование в помещениях заданных параметров микроклимата и санитарно-гигиенических параметров (температуры, влажности, подвижности воздуха).

Системами кондиционирования должен подаваться воздух, очищенный от пыли. Иногда предъявляются требования по очистке воздуха от бактерий, по его ионизации, дезодорации или ароматизации.

Требования к вентиляции производственных помещений.

Основные санитарно-гигиенические требования к вентиляции производственных помещений определены гигиеническими нормативами, а также строительными нормами и правилами. Для эффективной работы вентиляции важно, чтобы еще на стадии ее проектирования было предусмотрено выполнение ряда санитарногигиенических и технических требований.

Количество воздуха, необходимого для вентиляции производственных помещений и обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, устанавливается расчетным способом. Расчет ведется по избытку тепла, влаги или по количеству выделяющихся вредных веществ (пыли, газов, паров). При одновременном выделении в помещении тепла, влаги и вредных веществ необходимый воздухообмен должен устанавливаться по превалирующей вредности.

Система вентиляции не должна быть источником шума и загрязнения окружающей среды. В процессе эксплуатации вентиляционные системы должны обслуживаться, очищаться от загрязнений, ремонтироваться в соответствии с установленным графиком подготовленным персоналом.

Алгоритм выполнения практического задания

- Изучите теоретический материал.

- По таблице 1.2 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).

- Определить необходимый воздухообмен и сопоставить рассчитанную кратность воздухообмена с рекомендуемой и сделать соответствующий вывод. Заполнить таблицу 1.3

- Для профессии по варианту задания подобрать соответствующие нормативные документы, содержащие санитарно-гигиенические требования к рабочему месту и/или видам работ (ГОСТ, Правила по охране труда, Типовые инструкции по охране труда и тд). Исходя из требований к организации рабочего места по параметру микроклимата, определить вид тип, место расположения систем вентиляции (общеобменной и местной).

- Заполнить таблицу 1.4.

- На основе изученного материала заполнить Бланк выполнения задания №1.

Алгоритм расчета необходимого воздухообмена:

  - Расход воздуха, необходимого для отвода избыточного тепла, определяется по формуле:

L1=Qизбc∙ρ∙(tуд-tпр)(1)

где L1 – расход приточного воздуха, необходимого для отвода избыточного тепла, м3/ч;

Qизб - избыточное количество тепла, кДж/ч;

с - теплоемкость воздуха, Дж/(кг °С), с=1,2 кДж/(кг °С);

𝜌 - плотность воздуха, кг/ м3;

tуд - температура воздуха, удаляемого из помещения, принимается равной температуре воздуха в рабочей зоне, °С;

tпр - температура приточного воздуха, °С.

Расчетное значение температуры приточного воздуха зависит от географического расположения предприятия. Принимается равной 22,3°С.

Температура удаляемого воздуха из рабочей зоны принимается на 3 °С выше расчетной температуры наружного воздуха.

Плотность воздуха, поступающего в помещение, определяется по формуле:

𝜌=353/(273+𝑡ПР) (2)

Избыточное количество тепла, подлежащего удалению из производственного помещения, определяется по тепловому балансу:

𝑄ИЗБ=∑𝑄ПР−∑𝑄РАСХ (2)

где: ∑Qпр - тепло, поступающее в помещение от различных источников, кДж/ч;

∑Qрасх - тепло, расходуемое (теряемое) стенами здания и уходящее с нагретыми материалами, кДж/ч;

Вследствие того, что перепад температур воздуха внутри здания и снаружи в теплый период года небольшой (3-5°С), то при расчете воздухообмена по избытку тепловыделений потери тепла через конструкции зданий можно не учитывать. При этом некоторое увеличение воздухообмена благоприятно повлияет на условия труда работающих в наиболее жаркие дни теплого периода года.

С учетом вышеизложенного формула принимает следующий вид:

𝑄ИЗБ=∑𝑄ПР (4)

В данном расчетном задании избыточное количество тепла определяется только с учетом тепловыделений электрооборудования и работающего персонала:

QИЗБ = QЭ.О. + QР (5),

где QЭ.О. - тепло, выделяемое при работе электродвигателей оборудования, кДж/ч;

QР - тепло, выделяемое работающим персоналом, кДж/ч.

Тепло, выделяемое электродвигателями оборудования, определяется из выражения:

𝑄Э.О.=3528⋅𝛽⋅𝑁 (6),

где: b - коэффициент, учитывающий загрузку оборудования, одновременность его работы, режим работы. Принимается равным 0,25;

N - общая установочная мощность электродвигателей, кВт.

Необходимо определить категорию работ по таблице 1.1 исходя из наименования профессии.

Тепло, выделяемое работающим персоналом, определяется из выражения:

𝑄𝑃=𝑛⋅𝐾𝑃 (7),

где n - количество работающих, чел;

Кр - тепло, выделяемое одним человеком, кДж/ч; Принимается равным:

- при I категории работ (Кр =450 кДж/ч)

- при II категории работ (Кр =1000 кДж/ч)

- при III категории работ (Кр =1500 кДж/ч)

1.2 Расход воздуха, необходимый для поддержания концентрации вредных веществ в заданных пределах, определяется по формуле:

𝐿2=𝐺𝑞УД−𝑞ПР (8),

где L2 - расход приточного воздуха, необходимый для поддержания концентрации вредных веществ в заданных пределах, м3/ч;

G - количество вредных веществ, мг/ч;

qyд - концентрация вредных веществ в удаляемом воздухе, мг/м3, которая не должна повышать предельно допустимую концентрацию, т.е.:

𝑞УД≤𝑞ПДК (9),

qnp - концентрация вредных веществ в приточном воздухе, мг/м3;

принимается из условия:

𝑞ПР≤0,3⋅𝑞ПДК (10)

В расчетах по формулам 9 и 10 принять 𝑞УД=𝑞ПДК;

𝑞ПР=0,3⋅𝑞ПДК (11).

1.3. Определение потребного воздухообмена

Для определения потребного воздухообмена (L) необходимо сравнить величины L1 и L2, рассчитанные по формулам (1) и (8), и выбрать наибольшую из них.

1.4. Определение кратности воздухообмена производится по формуле:

𝐾=𝐿/𝑉𝐶 (11),

где К - кратность воздухообмена, 1/ч;

L - потребный воздухообмен, м /ч;

Vc - внутренний свободный объем помещения, м.

Кратность воздухообмена помещений составляет 3.

Таблица 1.0 - Выбор варианта

| Первые две буквы фамилии | Вариант | Первые две буквы фамилии | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа – Ак |  | Ол – Оя | 26 |
| Ал – Ая |  | Па – Пк | 27 |
| Ба – Бк |  | Пл – Пя | 28 |
| Бл – Бя |  | Ра – Рк | 29 |
| Ва – Вк |  | Рл – Ря | 30 |
| Вл – Вя |  | Са – Ск | 31 |
| Га – Гк |  | Сл – Ся | 32 |
| Гл – Гя |  | Та – Тк | 33 |
| Да – Дк |  | Тл – Тя | 34 |
| Дл – Дя |  | Уа – Ук | 35 |
| Еа – Ея |  | Ул – Уя | 36 |
| Еа – Ея |  | Фа – Фя | 37 |
| Жа – Жя |  | Ха – Хя | 38 |
| За – Зя |  | Ца – Ця | 39 |
| Иа – Ик |  | Ча – Чя | 40 |
| Ил – Ия |  | Ша – Шл | 41 |
| Ка – Кк |  | Шм – Шя | 42 |
| Кл – Кя |  | Ща – Щл | 43 |
| Ла – Лк |  | Щм – Щя | 44 |
| Лл – Ля |  | Эа – Эк | 45 |
| Ма – Мк |  | Эл – Эя | 46 |
| Мл – Мя |  | Юа – Юк | 47 |
| На – Нк |  | Юл – Юя | 48 |
| Нл – Ня |  | Яа – Як | 49 |
| Оа – Ок |  | Ял – Яя | 50 |

Таблица 1.1 - Категории работ

| Категории работ | Энерготраты, Вт | Характер работ, примеры видов работ и профессий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Iа | до 139 | Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления |
| Iб | 140 - 174 | Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся физическим напряжением |
| IIа | 175 - 232 | Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения |
| IIб | 233 - 290 | Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением |
| III | более 290 | Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий |

Таблицы 1.2 – Вариант задания

| № вар. | Внутренний свободный объем помещения, Vc м3 | Установочная мощность оборудования, N кВт | Число работающих, n чел. | Наименование профессии | Наименование вредного вещества | Количество вредного вещества G, мг/ч | ПДК вредного вещества, 𝑞ПДК мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 45 | 100 | 100 | Слесарь | Ацетон | 20000 | 200 |
|  | 50 | 110 | 200 | Газорезчик | Аминобензол (Фениламин; бензоламин; анилин) | 3 | 0,05 |
|  | 60 | 120 | 300 | Маляр с эмалевыми красками | Алканы C12-19 (в пересчете на C) | 40 | 1 |
|  | 70 | 130 | 100 | Лаборант | Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил)фосфонат | 5 | 0,06 |
|  | 120 | 140 | 200 | Электросварщик ручной сварки | Аммиак (Азота гидрид) | 60 | 0,2 |
|  | 100 | 150 | 300 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70 - 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) | 25 | 0,3 |
|  | 80 | 160 | 100 | Машинист насосных установок | Азотная кислота (по молекуле HNO3) | 3 | 0,4 |
|  | 85 | 170 | 200 | Повар | Пыль мучная | 40 | 1 |
|  | 90 | 180 | 300 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | Пыль каинита | 500 | 0,5 |
|  | 95 | 190 | 400 | Швея | Пыль хлопковая | 6 | 0,2 |
|  | 105 | 20 | 50 | Электросварщик ручной сварки | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5 | 0,2 |
|  | 75 | 30 | 60 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | Аммоний хлорид | 6000 | 0,2 |
|  | 76 | 40 | 70 | Машинист насосных установок | Растворитель мебельный/по толуолу/ | 7 | 0,09 |
|  | 73 | 50 | 80 | Модельщик по деревянным моделям | Древесная пыль | 80000 | 6 |
|  | 96 | 60 | 90 | Регенераторщик отработанного масла | Ртуть | 0,002 | 0,0003 |
|  | 104 | 70 | 100 | Плотник | Сера диоксид | 1 | 0,5 |
|  | 125 | 80 | 110 | Маляр с эмалевыми красками | Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 110000 | 200 |
|  | 100 | 90 | 120 | Аппаратчик очистки сточных вод | Тетрахлорпропен | 120000 | 0,07 |
|  | 80 | 100 | 130 | Регенераторщик отработанного масла | Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 | 130000 | 50 |
|  | 85 | 100 | 140 | Укладчик-упаковщик | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1400 | 5 |
|  | 90 | 100 | 100 | Сверловщик | Ацетон | 20000 | 200 |
|  | 95 | 110 | 200 | Сборщик трансформаторов | Аминобензол (Фениламин; бензоламин; анилин) | 3 | 0,05 |
|  | 105 | 120 | 300 | Маляр с эмалевыми красками | Алканы C12-19 (в пересчете на C) | 40 | 1 |
|  | 75 | 130 | 100 | Штукатур-маляр | Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил)фосфонат | 5 | 0,06 |
|  | 76 | 140 | 200 | Регенераторщик отработанного масла | Аммиак (Азота гидрид) | 60 | 0,2 |
|  | 73 | 150 | 300 | Плотник | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70 - 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) | 25 | 0,3 |
|  | 96 | 160 | 100 | Маляр с эмалевыми красками | Азотная кислота (по молекуле HNO3) | 3 | 0,4 |
|  | 45 | 170 | 200 | Заготовщик изоляционных деталей | Алканы C12-19 (в пересчете на C) | 40 | 1 |
|  | 50 | 180 | 300 | Машинист насосных установок | Пыль каинита | 500 | 0,5 |
|  | 60 | 190 | 400 | Кастелянша | Пыль хлопковая | 6 | 0,2 |
|  | 70 | 20 | 50 | Формовщик машинной формовки | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5 | 0,2 |
|  | 120 | 30 | 60 | Лаборант химического анализа | Аммоний хлорид | 6000 | 0,2 |
|  | 100 | 40 | 70 | Модельщик по деревянным моделям | Растворитель мебельный/по толуолу/ | 7 | 0,09 |
|  | 85 | 50 | 80 | Плотник | Древесная пыль | 80000 | 6 |
|  | 90 | 60 | 90 | Врач | Ртуть | 0,002 | 0,0003 |
|  | 95 | 70 | 100 | Формовщик машинной формовки | Сера диоксид | 1 | 0,5 |
|  | 105 | 80 | 110 | Лаборант химического анализа | Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 110000 | 200 |
|  | 75 | 90 | 120 | Формовщик машинной формовки | Тетрахлорпропен | 120000 | 0,07 |
|  | 76 | 100 | 130 | Модельщик по деревянным моделям | Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 | 130000 | 50 |
|  | 73 | 100 | 140 | Слесарь | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1400 | 5 |
|  | 96 | 170 | 200 | Повар | Пыль мучная | 40 | 1 |
|  | 104 | 20 | 50 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5 | 0,2 |
|  | 125 | 30 | 60 | Санитарка | Аммоний хлорид | 6000 | 0,3 |
|  | 100 | 40 | 70 | Формовщик машинной формовки | Растворитель мебельный/по толуолу/ | 7 | 0,09 |
|  | 80 | 50 | 80 | Фрезеровщик | Древесная пыль | 80000 | 6 |
|  | 85 | 170 | 200 | Гальваник | Аммоний хлорид | 6000 | 0,3 |
|  | 90 | 20 | 50 | Лаборант химического анализа | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5 | 0,2 |
|  | 95 | 30 | 60 | Формовщик машинной формовки | Аммоний хлорид | 6000 | 0,2 |
|  | 105 | 40 | 70 | Модельщик по деревянным моделям | Растворитель мебельный/по толуолу/ | 7 | 0,09 |
|  | 75 | 50 | 80 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | Древесная пыль | 80000 | 6 |

Бланк выполнения задания № 1

Таблица 1.3 – Расчет потребного воздухообмена

| № вар. | Наименование профессии | Внутренний свободный объем помещения, Vc | Установочная мощность оборудования 𝑁, кВт | Число работающих, n чел. | Категория тяжести работы | Тепло, выделяемое одним человеком Кр | Наименование вредного вещества | Количество вредного вещества G, мг/ч | ПДК вредного вещества, 𝑞ПДК мг/м3 | Плотность воздуха, поступающего в помещение 𝜌 | Тепло, выделяемое электродвигателями оборудования 𝑄Э.О., кДж/ч | Тепло, выделяемое работающим персоналом 𝑄𝑃, кДж/ч | Расход воздуха, необходимого для отвода избыточного тепла L1 | Расход воздуха, необходимый для поддержания концентрации вредных веществ в заданных пределах 𝐿2, м3/ч | Потребный воздух L, м3/ч | Кратность воздухообмена помещений К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.4 – Средства защиты и влияние на организм человека

| № варианта | Профессия | Нормативный документ, описывающий санитарно-гигиенические требования | Кратность воздухообмена | Вид общеобменной вентиляции | Вид местной вентиляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Практическое задание №2 Исследование освещенности в производственном помещении

Тема 3. Производственное освещение (Системы, виды. Естественное и искусственное освещение. Гигиеническое нормирование).

Задание: на основе нормативных документов необходимо выполнить расчет освещенности в производственном помещении, определить средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.

Нормативно-правовая база

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение;

- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

Теоретические сведения

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

...К нормативным показателям световой среды относятся:

а) средняя освещенность на рабочей поверхности - отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента, лк.

б) коэффициент пульсации освещенности - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света, Кп, %;

в) объединенный показатель дискомфорта критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.

г) коэффициент естественной освещенности, КЕО - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выражается в процентах. Используется для нормирования при проектировании и строительстве.

д) яркость освещения - отношение силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к данному направлению...

СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

..Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.

Без естественного освещения допускается проектировать помещения с временным пребыванием людей, помещения, которые определены соответствующими сводами правил и стандартами организаций на проектирование зданий и сооружений, а также помещения, размещение которых разрешено в подвальных этажах зданий и сооружений.

Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).

Световоды естественного света допускается применять для естественного освещения помещений только в системе комбинированного освещения в качестве верхнего света.

При двустороннем боковом освещении помещений любого назначения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке в центре помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза и рабочей поверхности.

В жилых и общественных зданиях при одностороннем боковом освещении нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в жилых помещениях жилых зданий - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4-комнатных и более квартир.

В остальных жилых помещениях многокомнатных квартир и кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола;

б) в жилых помещениях общежитий, гостиных и номеров гостиниц - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола в центре помещения;

в) в групповых и игровых помещениях дошкольных образовательных организаций, изоляторах и комнатах для заболевших детей - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

г) в учебных и учебно-производственных помещениях общеобразовательных организаций, интернатов, профессиональных образовательных организаций - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

д) в палатах и спальных комнатах санаториев и домов отдыха и пансионатов - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

е) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности в центре помещения;

ж) в остальных помещениях жилых и общественных зданий - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

Совмещенное освещение помещений производственных зданий следует предусматривать:

а) для производственных помещений, в которых выполняются зрительные работы разрядов I - III;

б) для производственных и других помещений в случаях, когда по условиям технологии, организации производства или климата в месте строительства требуются объемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечить нормируемое значение КЕО (многоэтажные здания большой ширины, одноэтажные многопролетные здания с пролетами большой ширины и т.п.), а также в случаях, когда технико-экономическая целесообразность совмещенного освещения по сравнению с естественным подтверждена соответствующими расчетами;

в) в соответствии с нормативными документами по проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном порядке.

Совмещенное освещение помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий разрешается в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игровых детских дошкольных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых и инвалидов и т.п.).

Выбор источников света следует проводить в соответствии с требованиями раздела.

Применение ламп накаливания разрешается в случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера использование других источников света невозможно.

Освещение помещений производственных и складских зданий

Выбор источников света по цветовым характеристикам для производственных помещений следует проводить на основании приложения И. Для общего освещения производственных помещений следует использовать светодиоды и энергоэффективные разрядные источники света.

Нормы освещенности следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при зрительных работах разрядов I - IV, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;

б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 200 лк и менее;

в) при специальных повышенных санитарных требованиях (на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего освещения 500 лк и менее;

г) при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения 300 лк и менее;

д) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения 750 лк и менее;

е) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или превышающей 500 мин-1, или объектов, движущихся со скоростью, равной или превышающей 1,5 м/мин;

ж) при постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 м2 и более;

и) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует повышать не более чем на одну ступень.

В помещениях, где выполняются зрительные работы разрядов IV - VI, нормы освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания.

При выполнении в помещениях зрительных работ разрядов I - III, IVа, IVб, IVв, Vа следует применять систему комбинированного освещения. Предусматривать систему общего освещения разрешается при технической невозможности устройства местного освещения, что конкретизируется в стандартах организаций.

При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует предусматривать локализованное общее освещение (при любой системе освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение вспомогательных зон, относя их по освещению зрительных работ к разряду VIIIа.

Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10% нормируемой для комбинированного освещения. При этом освещенность от общего освещения должна быть не менее 200 лк. Создавать освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 1200 лк разрешается только при наличии обоснований.

В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности, создаваемую светильниками общего освещения в системе комбинированного, следует повышать на одну ступень.

Предельная равномерность распределения освещенности U0 = Eмин/Eмакс в рабочей зоне помещения без учета проходов не должна быть менее для зрительных работ разрядов I - III - 0,7, для зрительных работ разрядов IV - VII разрядов - 0,6.

Предельную равномерность распределения освещенности U0 допускается снижать до 0,3 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения допускается устанавливать только на площадках, колоннах или стенах помещения.

В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где зрительные работы не проводятся, должна составлять не более 25% нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 100 лк.

Алгоритм выполнения практического задания

- Изучите теоретический материал.

- По таблице 2.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).

- Определить минимальный объект различения при выполнении должностных обязанностей, в мм.

- Определить разряд, зрительных работ и нормы общего и/или комбинированного освещения.

- Рассчитать необходимое количество светильников для помещения и разместить их на чертеже.

- Заполнить бланк выполнения задания №2.

Алгоритм расчета освещенности в производственном помещении:

- Определить разряд зрительной работы соотношением:

Разряд зрительной работы= d/l (1)

где, d - минимальный размер объекта различения;

l - расстояние от этого объекта до глаз работающего

2. Определить ЕН норму искусственного освещения при системе общего освещения для разряда зрительных работ в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 (Таблица 5.25).

3. Высоту расположения светильника над освещаемой поверхностью (расчетную высоту) h определяется соотношением:

h=Н– hс– hр (2)

где: Н– общая высота помещения, м.;

hс– высота от потолка до светового центра светильника, м;

hр– высота от пола до освещаемой поверхности, м.

4. Расстояние между светильниками или рядами светильников (расстояние между световыми центрами соседних светильников) L, м, и расстояние от стены до ближайшего светильника ℓ, м, определяется по формулам:

L=λ·h (3)

ℓ= L/3(4)

где λ – параметрический коэффициент;

h – высота расположения светильника над освещаемой поверхностью, м.

5 Требуемое число светильников по длине Na и по ширине Nb помещения находятся по формулам (округлить до целых):

Na=А/L, (5)

Nb=В/L, (6)

6. Общее число светильников:

N= Na·Nb, (7)

7. Рассчитывается индекс помещения i:

i = (A·B)/(h·(A+B)), (8)

8. Определить величину коэффициента использования светового потока η (по табл.2.2).

9. Световой поток Ф (Лк) источника света (светильника) рассчитывается по формуле 9:

Ф = (ЕН·S·KЗ·Z·100)/(N·η), (9).

где ЕН – нормированное значение освещенности, Лк;

S  – освещаемая площадь помещения, м2;

Z – коэффициент неравномерности освещения, (Z=1,1);

КЗ – коэффициент запаса, учитывающий запыление (КЗ=1,3);

N –  число светильников;

η – коэффициент использования светового потока, %.

10. По таблице 2.3 подобрать лампу определенной мощности по величине светового потока Ф.

11. Вывод о необходимом количестве светильников для помещения и чертеж их размещения.

Рисунок 1. План-схема освещения помещения: а) в вертикальном  разрезе;	б) в плане;

Таблица 2.1 – Вариант задания

| Вариант | Длина (А), м | Высота (Н), м | Ширина (В), м | Коэффициент отражения от потолка | Коэффициент отражения от стен | Система освещения | Высота рабочей поверхности от пола, (hр) м | Высота рабочей поверхности от пола, (hс) м | Минимальный размер объекта различения d, см | Расстояние от этого объекта до глаз работающего l, см | Параметрический коэффициент (λ) | Тип светильника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 6 | 13 | 70 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 1 | 65 | 1 | ОДОР |
|  | 30 | 5 | 12 | 72 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 80 | 1 | ОД |
|  | 35 | 7 | 15 | 71 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 75 | 1 | ШОД |
|  | 31 | 8 | 15 | 70 | 52 | общее | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 65 | 1 | ОДОР |
|  | 33 | 6 | 14 | 70 | 53 | общее | 0,8 | 1,5 | 3 | 66 | 1 | ШЛП |
|  | 35 | 6 | 13 | 71 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 87 | 1 | ОД |
|  | 32 | 6 | 13 | 70 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 4 | 68 | 1 | ОДОР |
|  | 30 | 5 | 12 | 72 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 4,5 | 71 | 1 | ОД |
|  | 35 | 5 | 13 | 71 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 5 | 73 | 1 | ШОД |
|  | 31 | 8 | 17 | 70 | 52 | общее | 0,8 | 1,5 | 5,5 | 65 | 1 | ОДОР |
|  | 33 | 6 | 14 | 70 | 53 | общее | 0,8 | 1,5 | 1 | 70 | 1 | ШЛП |
|  | 35 | 6 | 13 | 71 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 75 | 1 | ОД |
|  | 32 | 6 | 13 | 70 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 65 | 1 | ОДОР |
|  | 30 | 5 | 18 | 72 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 84 | 1 | ОД |
|  | 33 | 7 | 16 | 71 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 3 | 77 | 1 | ШОД |
|  | 31 | 8 | 15 | 70 | 52 | общее | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 62 | 1 | ОДОР |
|  | 33 | 6 | 14 | 70 | 53 | общее | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 77 | 1 | ШЛП |
|  | 36 | 7 | 12 | 71 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 4,5 | 83 | 1 | ОД |
|  | 34 | 8 | 14 | 71 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 5 | 75 | 1 | ШОД |
|  | 31 | 9 | 16 | 70 | 52 | общее | 0,8 | 1,5 | 5,5 | 65 | 1 | ОДОР |
|  | 32 | 6 | 13 | 70 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 1 | 66 | 1 | ОДОР |
|  | 32 | 5 | 12 | 72 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 77 | 1 | ОД |
|  | 30 | 7 | 15 | 71 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 2 | 68 | 1 | ШОД |
|  | 33 | 8 | 15 | 70 | 52 | общее | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 71 | 1 | ОДОР |
|  | 31 | 6 | 14 | 70 | 53 | общее | 0,8 | 1,5 | 3 | 73 | 1 | ШЛП |
|  | 33 | 6 | 13 | 71 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 85 | 1 | ОД |
|  | 36 | 6 | 13 | 70 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 4 | 70 | 1 | ОДОР |
|  | 30 | 5 | 12 | 72 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 4,5 | 75 | 1 | ОД |
|  | 35 | 5 | 13 | 71 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 5 | 65 | 1 | ШОД |
|  | 30 | 8 | 17 | 70 | 52 | общее | 0,8 | 1,5 | 5,5 | 64 | 1 | ОДОР |
|  | 33 | 8 | 16 | 70 | 53 | общее | 0,8 | 1,5 | 1 | 77 | 1 | ШЛП |
|  | 31 | 6 | 15 | 71 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 62 | 1 | ОД |
|  | 33 | 7 | 14 | 70 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 2 | 77 | 1 | ОДОР |
|  | 36 | 8 | 12 | 72 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 73 | 1 | ОД |
|  | 34 | 8 | 16 | 71 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 3 | 66 | 1 | ШОД |
|  | 31 | 6 | 15 | 70 | 52 | общее | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 80 | 1 | ОДОР |
|  | 33 | 7 | 14 | 70 | 53 | общее | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 68 | 1 | ШЛП |
|  | 36 | 8 | 12 | 71 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 4,5 | 71 | 1 | ОД |
|  | 34 | 9 | 14 | 71 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 5 | 73 | 1 | ШОД |
|  | 35 | 9 | 16 | 70 | 52 | общее | 0,8 | 1,5 | 5,5 | 65 | 1 | ОДОР |
|  | 33 | 8 | 16 | 70 | 53 | общее | 0,8 | 1,5 | 1 | 70 | 1 | ШЛП |
|  | 31 | 6 | 15 | 71 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 75 | 1 | ОД |
|  | 33 | 7 | 14 | 70 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 2 | 65 | 1 | ОДОР |
|  | 36 | 8 | 12 | 72 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 64 | 1 | ОД |
|  | 34 | 8 | 16 | 71 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 3 | 87 | 1 | ШОД |
|  | 31 | 6 | 15 | 70 | 52 | общее | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 62 | 1 | ОДОР |
|  | 33 | 7 | 14 | 70 | 53 | общее | 0,8 | 1,5 | 4 | 77 | 1 | ШЛП |
|  | 36 | 8 | 12 | 71 | 51 | общее | 0,8 | 1,5 | 4,5 | 83 | 1 | ОД |
|  | 34 | 9 | 14 | 71 | 50 | общее | 0,8 | 1,5 | 5 | 75 | 1 | ШОД |
|  | 35 | 9 | 16 | 70 | 52 | общее | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 85 | 1 | ОДОР |

Таблица 2.2 – Величина коэффициента использования светового потока η

| Лампы люминесцентные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип светильника | ОД |  |  | ДРиПВЛ–6 |  |  | ОДО |  |  | ОДОР |  |  | ШОД |  |  | ШЛП |  |  |
| rп, % rс, % i 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 | 70 50 | 50 50 | 30 10 | 70 50 | 50 30 | 30 10 | 70 50 | 50 30 | 30 10 | 70 50 | 50 30 | 30 10 | 70 50 | 50 50 | 30 30 | 70 50 | 50 50 | 30 30 |
|  | Значение коэффициента использования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 34 38 42 45 47 50 53 57 60 62 64 65 67 69 70 72 | 25 29 33 36 39 42 44 48 52 54 57 59 60 63 65 66 69 | 20 25 29 33 35 38 40 43 47 51 54 56 57 60 62 64 66 | 28 32 35 38 41 44 46 48 52 54 56 58 60 62 63 64 65 | 24 27 30 33 36 38 41 44 47 50 52 54 55 58 59 61 62 | 21 24 27 29 32 34 36 39 43 46 49 51 52 55 57 58 60 | 29 32 36 40 42 46 48 51 54 59 61 63 65 67 69 70 72 | 21 26 29 33 36 38 41 44 48 51 53 55 56 59 61 62 65 | 19 22 25 28 31 33 36 38 42 45 47 49 50 53 55 56 58 | 26 30 34 37 40 42 45 48 51 54 56 58 59 61 63 64 66 | 20 24 28 31 33 35 37 40 43 46 48 50 51 53 55 56 58 | 17 20 23 26 28 30 33 35 38 41 43 45 46 48 50 51 53 | 22 28 32 35 38 41 43 46 50 53 55 57 59 61 63 65 67 | 16 21 24 27 30 32 34 37 40 43 45 47 48 50 52 54 56 | 14 18 21 24 27 29 31 34 37 40 42 44 45 48 50 51 53 | 22 27 30 33 35 37 39 42 45 47 48 50 51 53 55 56 58 | 20 25 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 49 51 52 53 | 17 21 24 27 29 31 32 34 37 40 42 43 44 46 48 49 51 |

Таблица 2.3 Световой поток наиболее распространенных люминесцентных ламп напряжением 220 В

| Тип лампы | Световой поток, лм, при мощности, Вт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 30 | 40 | 65 | 80 |
| ЛДЦ | 500 | 820 | 1450 | 2100 | 3050 | 3560 |
| ЛД | 540 | 920 | 1640 | 2340 | 3575 | 4070 |
| ЛХБ | 675 | 935 | 1720 | 2600 | 3820 | 4440 |
| ЛБ | 760 | 1180 | 2100 | 3000 | 4550 | 5220 |

Бланк выполнения задания № 2

Таблица 2.4 – Расчет освещенности в производственном помещении

| Вариант | Наименование профессии | Длина (А), м | Высота (Н), м | Ширина (В), м | Коэффициент отражения от потолка | Коэффициент отражения от стен | Система освещения | Высота рабочей поверхности от пола, (hр) м | Высота рабочей поверхности от пола, (hс) м | Разряд зрительной работы | Параметрический коэффициент (λ) | Тип светильника | Высота расположения светильника над освещаемой поверхностью, h м | Общее число светильников, N | Индекс помещения i | Нормированное значение освещенности, ЕН Лк | Световой поток, Ф Лк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

План-схема освещения помещения

Практическое задание №3 Исследование вредных веществ в производственном помещении

Тема 1. Воздух рабочей зоны (Классификация вредных веществ, их токсикология. Определение и нормирование содержания вредных веществ. Понятие о микроклимате производственного помещения. Влияние параметров микроклимата на здоровье и работоспособность человека)

Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДК фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.

Нормативно-правовая база

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ГОСТ 12.4.034–2017 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

Теоретические сведения

ГОСТ 12.1.007-76* Вредные вещества. классификация и общие требования безопасности

...По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:

1-й - вещества чрезвычайно опасные;

2-й - вещества высокоопасные;

3-й - вещества умеренно опасные;

4-й - вещества малоопасные.

Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - обязательные санитарные нормативы для использования при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, а также для предупредительного и текущего санитарного надзора.

Содержание в организме вредных веществ, поступающих в него различными путями (при вдыхании, через кожу, через рот), не должно превышать биологических предельно допустимых концентраций (ПДК).

На период, предшествующий проектированию производств, должны временно устанавливаться ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) путем расчета по физико-химическим свойствам или путем интерполяций и экстраполяций в рядах, близких по строению соединений, или по показателям острой опасности. В отдельных случаях, по согласованию с органами государственного санитарного надзора, допускается при проектировании производства использование ОБУВ величиной не менее 1 мг/м3 в воздухе рабочей зоны (умеренно и малоопасные вещества). В остальных случаях ОБУВ не должны применяться при проектировании производства.

ОБУВ должны пересматриваться через два года после их утверждения или заменяться ПДК с учетом накопленных данных о соотношении здоровья работающих с условиями труда.

В соответствии с устанавливаемыми ПДК или ОБУВ вредных веществ должны разрабатываться методы их контроля в воздухе рабочей зоны...

К общим мероприятиям и средствам предупреждения загрязнения воздушной среды на производстве относятся: архитектурно-проектные и планировочные решения; назначение санитарно защитных зон при проектировании и застройке объектов; усовершенствование технологического оборудования и технологических процессов;

В проектных решениях заданий и сооружений должны быть предусмотрены устройства и технические средства, исключающие содержание в воздухе зданий и рабочих зон вредных газов и паров и образование застойных зон. При правильной планировке технологического комплекса предприятия располагается так, чтобы вредные выделения из одного цеха не попадали в другой. Поэтому технологические установки на открытых площадках и производственные здания с вредными выделениями размещают с подветренной стороны по отношению к другим цехам. Расстояние между отдельными корпусами должно быть не менее полусуммы высот противостоящих зданий и не менее 15м.

Технические и организационные мероприятия включают:

- изъятие вредных и особо токсичных веществ из технологических процессов, замена вредных веществ на менее вредные (замена красителей, растворителей, пигментов и т.д. на менее опасные);

- соблюдение правил хранения, транспортирования и применения ядовитых веществ. Токсичные вещества необходимо хранить в отдельных, закрытых, хорошо вентилируемых складских помещениях, удаленных от жилых домов, столовых, водоемов, колодцев, а также от рабочих мест. В складках обязательно необходимо вывешивать предупредительные надписи. Допуск на склад хранения токсических веществ посторонних лиц запрещен;

- эффективной мерой снижения выделения вредностей в рабочей зоне являются: усовершенствование технологического оборудования, применение замкнутых технологических циклов, непрерывных транспортных потоков, применение мокрых способов переработки сырьевых пылящих материалов (применение пневмовинтовых питателей, аэрожелобов, шнеков и т.д.);

- обязательным требованием является герметизация оборудования. Однако полная герметизация не всегда возможна из-за наличия рабочих отверстий. Наиболее эффективным является, в этом случае, аспирация агрегатов с осуществлением отсоса из-под укрытия. Конструкции таких отсосов разнообразны: вытяжные шкафы, вытяжные зонты, бортовые отсосы с искусственной или механической тягой и т.д.;

- применение дистанционного управления технологическими процессами с герметизацией рабочего места оператора, применение механизации и автоматизации производственных процессов (исключающие присутствие в рабочей зоне людей);

- систематическая уборка помещений;

- вентиляция производственных помещений и применение специальных аспирационных установок;

- постоянный контроль над содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

- проведение медицинских осмотров работающих, профилактическое питание, соблюдение правил промсанитарии и гигиены труда.

Алгоритм выполнения практического задания

- Изучите теоретический материал.

- По варианту задания таблицы 3.1, определить для вредных веществ ПДК среднесменную, и /или максимально-разовую, класс опасности вещества, характер воздействия на организм человека.

- Определить влияние вредных веществ на организм человека.

- Определить средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты от воздействия химического фактора.

- Заполнить таблицу 3.2.

Таблица 3.1 - Вариант задания

| № варианта | Химические вещества | Величина мг/м3 | № варианта | Химические вещества | Величина мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абразивный порошок из медеплавильного шлака | 12 |  | АлкилC7-9амины+ | 3 |
|  | Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись) | 2,5 |  | Алкоксибифенилкарбонитрил | 15 |
|  | Азота трифторид | 30,7 |  | Алсумин | 0,45 |
|  | Алюминий тригидрооксид | 7 |  | Амилоризин | 2,7 |
|  | 4-Аминометилбензолсульфонамидацетат | 0,67 |  | Барий дихлорид (барий хлористый) | 1,7 |
|  | Бензоат натрия (бензойной кислоты натриевая соль) | 6,8 |  | Бензол+ | 16 |
|  | Бор нитрид | 6,6 |  | Бром+ | 0,76 |
|  | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: от 20 до 30% | 0,5 |  | Масла минеральные нефтяные+ | 7,2 |
|  | Метан | 7510 |  | Метановая кислота+ (муравьиная кислота) | 2,5 |
|  | диНатрий гексафторсиликат | 0,6 |  | Озон | 0,15 |
|  | Циклогексан | 2,8 |  | Этен (этилен) | 3,8 |
|  | Пыль концентрата хромитовой руды с содержанием диХрома триоксида до 40% | 1,2 |  | Красители органические на основе фталоцианина меди | 8 |
|  | Эпоксиэтан | 1,5 |  | Вискоза-77 | 10 |
|  | 4-Гексилокси-1-нафтальдегид+ | 2,5 |  | Ди Галлий триоксид (дигаллия трехокись) | 5 |
|  | Деоксирибонуклеат натрия (Натриевая соль ДНК) | 25 |  | Декалин | 200 |
|  | Диметил-1,4-диоксан | 13 |  | O,O-Диметилфосфонат+ | 0,7 |
|  | 2,3-дитиабутан | 2,6 |  | Динитробензол+ | 4 |
|  | Диэтиламин+ | 45 |  | Циклогексанон | 0,27 |
|  | Доломит | 8 |  | Диэтилртуть | 0,045 |
|  | Индий фосфид | 5,5 |  | Желатин | 13 |
|  | Кальций дифторид (по фтору) (кальций фтористый) | 11,2 |  | Калий бромид | 4,7 |
|  | Краситель органический кубозоль ярко-зеленый С | 7 |  | Этилпентаноат | 0,08 |
|  | Крахмал | 11 |  | Кремний карбид | 16 |
|  | Медь фосфид | 3 |  | Метанол+ (метиловый спирт) | 20 |
|  | Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60% | 8 |  | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% | 1 |

Бланк выполнения задания № 3

Таблица 3.2 - Средства защиты и влияние на организм человека

| Вариант | Химическое вещество | Значение | Концентрация, максимальная разовая | Концентрация, средне-суточная | Концентра, среднегодовая | Класс опасности | Характер воздействия на организм человека | Средства индивидуальной защиты | Средства коллективной защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Практическое задание №4 Исследование шума и вибрации в производственном помещении

Тема 4 Шум. Инфразвук. Источники и характеристики ультразвука. Гигиеническое нормирование. Защита. Источники вибрации на производстве. Действие вибрации на организм человека.

Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДУ фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.

Нормативно-правовая база

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ГОСТ 12.4.002–97 ССБТ. Средства защиты рук от вибраций. Технические требования и методы испытания;

- ГОСТ 26568–85 Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация;

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- ГОСТ 12.1.029-80 (СТ СЭВ 1928-79). Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

Теоретические сведения

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности Occupational safety standards system. Noise.General safety requirements ГОСТ 12.1.003-2014

...Звуковое давление p, Па: разность между мгновенным и статическим давлениями воздушной среды.

Примечание. Поскольку минимальное и максимальное значения звукового давления p, различаемые ухом человека вплоть до появления у него болевых ощущений, отличаются друг от друга приблизительно в миллион раз, для описания шума принято использовать выражаемый в децибелах (дБ) уровень звукового давления , где p0 - опорное значение звукового давления, равное 20 мкПа. Использование логарифмического масштаба для описания шумового воздействия удобно также потому, что соответствует субъективному восприятию громкости шума человеком. Поскольку звуковое давление p и уровень звукового давления Lp являются величинами, изменяющимися со временем, для описания шумового воздействия на некотором временном интервале T часто используют средний по этому интервалу уровень звукового давления, называемый эквивалентным уровнем звукового давления Lp,T

Эквивалентный уровень звукового давления Lp,T, дБ: десятикратный десятичный логарифм отношения усредненного на заданном временном интервале T (с началом t1 и окончанием t2) квадрата звукового давления p к квадрату опорного звукового давления p0 (p0 = 20 мкПа)

Эквивалентный уровень звука (с частотной коррекцией A) LpA,T, дБ: десятикратный десятичный логарифм отношения усредненного на заданном временном интервале T (с началом t1 и окончанием t2) квадрата звукового давления, корректированного по частотной характеристике A, pA к квадрату опорного звукового давления p0 (p0 = 20 мкПа)

Ранее в межгосударственных стандартах по акустике в качестве единицы измерения данной величины указывали дБА.

Диапазон слышимых частот: диапазон частот звуков, воспринимаемых и различаемых отологически нормальными лицами.

Примечание. Обычно в качестве диапазона слышимых частот принимают диапазон, включающий в себя третьоктавные полосы со среднегеометрическими частотами от 25 до 10000 Гц.

Оценка шумового воздействия (на работника): сравнение значения показателя шумового воздействия, полученного в результате измерения, с гигиеническим нормативом по шуму.

Средства и методы защиты от шума по отношению к защищаемому объекту подразделяются на:

- средства и методы коллективной защиты;

- средства индивидуальной защиты.

Средства коллективной защиты по отношению к источнику возбуждения шума подразделяются на:

- средства, снижающие шум в источнике его возникновения;

- средства, снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта.

Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в зависимости от характера воздействия подразделяются на:

- средства, снижающие возбуждение шума;

- средства, снижающие звукоизлучающую способность источника шума.

Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в зависимости от характера шумообразования подразделяются на:

- средства, снижающие шум вибрационного (механического) происхождения;

- средства, снижающие шум аэродинамического происхождения;

- средства, снижающие шум электромагнитного происхождения;

- средства, снижающие шум гидродинамического происхождения.

Средства, снижающие шум на пути его распространения, в зависимости от среды подразделяются на:

- средства, снижающие передачу воздушного шума;

- средства, снижающие передачу структурного шума.

Средства защиты от шума в зависимости от использования дополнительного источника энергии подразделяются на:

- пассивные, в которых не используется дополнительный источник энергии;

- активные, в которых используется дополнительный источник энергии.

Средства и методы коллективной защиты от шума в зависимости от способа реализации подразделяются на:

- акустические;

- архитектурно-планировочные;

- организационно-технические.

Акустические средства защиты от шума в зависимости от принципа действия подразделяются на:

- средства звукоизоляции;

- средства звукопоглощения;

- средства виброизоляции;

- средства демпфирования;

- глушители шума.

Средства и методы защиты от шума по отношению к защищаемому объекту подразделяются на:

- средства и методы коллективной защиты;

- средства индивидуальной защиты.

Средства коллективной защиты по отношению к источнику возбуждения шума подразделяются на:

- средства, снижающие шум в источнике его возникновения;

- средства, снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта.

Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в зависимости от характера воздействия подразделяются на:

- средства, снижающие возбуждение шума;

- средства, снижающие звукоизлучающую способность источника шума.

Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в зависимости от характера шумообразования подразделяются на:

- средства, снижающие шум вибрационного (механического) происхождения;

- средства, снижающие шум аэродинамического происхождения;

- средства, снижающие шум электромагнитного происхождения;

- средства, снижающие шум гидродинамического происхождения.

Средства, снижающие шум на пути его распространения, в зависимости от среды подразделяются на:

- средства, снижающие передачу воздушного шума;

- средства, снижающие передачу структурного шума.

Средства защиты от шума в зависимости от использования дополнительного источника энергии подразделяются на:

- пассивные, в которых не используется дополнительный источник энергии;

- активные, в которых используется дополнительный источник энергии.

Средства и методы коллективной защиты от шума в зависимости от способа реализации подразделяются на:

- акустические;

- архитектурно-планировочные;

- организационно-технические.

Акустические средства защиты от шума в зависимости от принципа действия подразделяются на:

- средства звукоизоляции;

- средства звукопоглощения;

- средства виброизоляции;

- средства демпфирования;

- глушители шума...

Алгоритм выполнения практического задания

- Изучите теоретический материал.

- По таблице 4.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).

- Определить ПДУ фактора, сделать вывод о соответствии или несоответствии данного фактора требованиям СанПиН.

- Определить влияние данного фактора на организм человека.

- Определить средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты от воздействия акустических факторов.

- Заполнить таблицу 4.2.

Таблица 4.1 - Вариант задания

| Вариант | Шум дБА | Категория вибрации | Вибрация общая дБ | Вибрация локальная дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 118 | 127 |
|  | 91 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 120 | 130 |
|  | 101 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 102 | 131 |
|  | 92 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 122 | 128 |
|  | 88 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 115 | 129 |
|  | 81 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 109 | 141 |
|  | 95 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 130 | 128 |
|  | 101 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 113 | 133 |
|  | 103 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 114 | 130 |
|  | 92 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 117 | 135 |
|  | 86 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 109 | 141 |
|  | 84 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 125 | 127 |
|  | 112 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 120 | 133 |
|  | 81 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 113 | 129 |
|  | 95 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 109 | 134 |
|  | 101 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 130 | 137 |
|  | 103 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 113 | 139 |
|  | 92 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 114 | 129 |
|  | 86 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 117 | 127 |
|  | 84 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 109 | 133 |
|  | 85 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 118 | 127 |
|  | 91 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 120 | 130 |
|  | 101 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 102 | 131 |
|  | 92 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 122 | 128 |
|  | 88 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 115 | 129 |
|  | 81 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 109 | 141 |
|  | 95 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 130 | 128 |
|  | 101 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 113 | 133 |
|  | 103 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 114 | 130 |
|  | 92 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 117 | 135 |
|  | 86 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 109 | 141 |
|  | 84 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 125 | 127 |
|  | 112 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 120 | 133 |
|  | 81 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 113 | 129 |
|  | 95 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 109 | 134 |
|  | 101 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 130 | 137 |
|  | 103 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 113 | 139 |
|  | 92 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 114 | 129 |
|  | 86 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 117 | 127 |
|  | 84 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 109 | 133 |
|  | 86 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 109 | 141 |
|  | 84 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 125 | 127 |
|  | 112 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 120 | 133 |
|  | 81 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 113 | 129 |
|  | 95 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 109 | 134 |
|  | 101 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 130 | 137 |
|  | 103 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 113 | 139 |
|  | 92 | Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | 114 | 129 |
|  | 86 | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | 117 | 127 |
|  | 84 | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | 109 | 133 |

Бланк выполнения задания № 4

Таблица 4.2 - Средства защиты и влияние на организм человека

| Вариант | Фактор | ПДУ | Значение | Соответствие/ несоответствие | Влияние на человека | Средства индивидуальной защиты | Средства коллективной защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шум |  |  |  |  |  |  |
|  | Вибрация общая |  |  |  |  |  |  |
|  | Вибрация локальная |  |  |  |  |  |  |

Практическое задание №5 Исследование неионизирующих излучений в производственном помещении

Тема 5. Воздействие электромагнитных полей. Нормирование воздействия

Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДУ фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.

Нормативно-правовая база

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ГОСТ 12.4.306-2016. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Комплект экранирующий для защиты персонала от электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Методы испытаний;

- ГОСТ 12.4.271-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от электромагнитных полей. Общие технические требования и методы испытаний.

Теоретические сведения

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от электромагнитных полей. Общие технические требования и методы испытаний.Occupational safety standards system. Protective equipment for hands. General technical requirements and test methods. ГОСТ 12.4.271-2014

...Перчатки, защищающие от электромагнитных полей, изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии и образцам - эталонам, утвержденным в установленном порядке.

Материалы, применяемые для изготовления защитных перчаток, должны обеспечивать защиту от вредного воздействия электромагнитных полей, а также обеспечивать:

- сопротивление порезу - не менее 2 Н/мм;

- огнестойкость - не менее 30 с;

- стойкость к прожиганию - не менее 50 с.

Электрическое сопротивление защитных перчаток должно быть не более 30 Ом.

Контактный вывод, прикрепленный к напульснику защитной перчатки, изготавливают из электропроводящей ленты.

Электрическое сопротивление электропроводящей ленты должно быть не более Rл <= 0,1 Ом/м.

Электрическая проводимость электропроводящей ленты должна обеспечивать протекание тока силой 40 А в течение не менее 20 с без задымления либо воспламенения ленты и ее заметных деформаций.

Контактный вывод должен быть прочно пришит к напульснику перчатки и закреплен хольнитенами или кнопками. В зависимости от конструкции защитного комплекта, перчатка может иметь один либо два контактных вывода.

Конструкция напульсника перчатки должна обеспечивать надежный поверхностный контакт перчатки с манжетой рукава защитного комплекта одежды.

В качестве средства присоединения вывода перчаток к рукавам спецодежды применяют стальные никелированные кнопки типа КК-5 либо их аналоги, имеющие технические характеристики, не уступающие данному типу. Устанавливать не менее двух полукнопок на каждый контактный вывод.

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Комплект экранирующий для защиты персонала от электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.305-2016

Все экранирующие элементы экранирующего комплекта, который включает в себя комбинезон (костюм), средства защиты рук, ног, головы и лица, должны быть выполнены из электропроводящих материалов.

Коэффициент экранирования электропроводящего материала экранирующего комплекта должен быть не менее 30 дБ в рабочем диапазоне радиочастот.

Электрическое сопротивление электропроводящего материала экранирующего комплекта должно быть не более 10 Ом.

Экранирующий комбинезон/костюм с головным убором должен быть выполнен из огнестойких материалов. Для многослойных экранирующих комплектов допускается применение огнестойких материалов и проведение соответствующих испытаний только для материала, применяемого в верхнем слое комбинезона/костюма с головным убором.

Разрывная нагрузка материала комбинезона/костюма с головным убором должна быть не менее 800 Н. Для многослойных конструкций - данный показатель регламентируется для материала верха.

Раздирающая нагрузка материала комбинезона/костюма с головным убором должна быть не менее 40 Н. Для многослойных конструкций - данный показатель регламентируется для материала верха.

Воздухопроницаемость материала (пакета материалов) комбинезона/костюма с головным убором, используемого в теплое время года, должна быть не менее 30 дм3/м2с, в зимнее - в соответствие с ГОСТ 12.4.303.

Паропроницаемость материала (пакета материалов) комбинезона/костюма с головным убором должна быть не менее 4 мг/см2·ч или в соответствие с ГОСТ 12.4.303.

Стойкость к истиранию серошинельным сукном материала комбинезона/костюма с головным убором до промышленной обработки должна быть не менее 4000 циклов. Метод определения по ГОСТ 18976.

Индивидуальные экранирующие комплекты являются средством защиты при выполнении работ как на открытых площадках, так и в помещениях. В зимний период экранирующие комплекты могут использоваться дополнительно с одеждой специальной для защиты от пониженных температур. Индивидуальные экранирующие комплекты, предназначенные для работы в зимний период, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 12.4.303.

В состав экранирующих комплектов входят следующие элементы:

- экранирующий комбинезон с капюшоном или костюм с капюшоном;

- экранирующий головной убор (в случае, если комбинезон или костюм без капюшона);

- экранирующие перчатки;

- экранирующие ботинки или чулки, носки, бахилы;

- щиток защитный лицевой;

- каска защитная.

Алгоритм выполнения практического задания

- Изучите теоретический материал.

- По таблице 5.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).

- На основе изученного материала определить ПДУ фактора, сделать вывод о соответствии или несоответствии данного фактора требованиям СанПиН.

- Определить влияние данного фактора на организм человека.

- Определить средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты от воздействия неионизирующих излучений. Заполнить таблицу 5.2.

Таблица 5.1 - Вариант задания

| Вариант | ЭМП (частотой 50 Гц) (кВ/м) | ЭСП (ПДУ при воздействии 8 ч за смену) (кВ/м) | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона 300,0 МГц - 300,0 ГГц (кВ/м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 29 | 3,3 |
|  | 8 | 67 | 4,0 |
|  | 6 | 35 | 4,5 |
|  | 9 | 74 | 5,0 |
|  | 10 | 70 | 5,1 |
|  | 15 | 58 | 3,8 |
|  | 22 | 37 | 4,9 |
|  | 7 | 22 | 3,4 |
|  | 8 | 78 | 3,9 |
|  | 21 | 85 | 5,0 |
|  | 11 | 39 | 10,1 |
|  | 15 | 70 | 8,6 |
|  | 6 | 57 | 8,7 |
|  | 7 | 37 | 9,4 |
|  | 13 | 85 | 7,8 |
|  | 15 | 23 | 10,2 |
|  | 14 | 74 | 10,0 |
|  | 13 | 25 | 8,9 |
|  | 21 | 66 | 4,2 |
|  | 15 | 34 | 6,9 |
|  | 12 | 29 | 3,3 |
|  | 14 | 67 | 4,0 |
|  | 16 | 35 | 4,5 |
|  | 15 | 74 | 5,0 |
|  | 13 | 70 | 5,1 |
|  | 17 | 58 | 3,8 |
|  | 12 | 37 | 4,9 |
|  | 7 | 22 | 3,4 |
|  | 8 | 78 | 3,9 |
|  | 12 | 85 | 5,0 |
|  | 11 | 39 | 10,1 |
|  | 15 | 70 | 8,6 |
|  | 16 | 57 | 8,7 |
|  | 17 | 37 | 9,4 |
|  | 13 | 85 | 7,8 |
|  | 15 | 23 | 10,2 |
|  | 42 | 74 | 10,0 |
|  | 13 | 25 | 8,9 |
|  | 12 | 66 | 4,2 |
|  | 15 | 34 | 6,9 |
|  | 12 | 29 | 3,3 |
|  | 14 | 67 | 4,0 |
|  | 16 | 35 | 4,5 |
|  | 15 | 44 | 5,0 |
|  | 13 | 30 | 5,1 |
|  | 17 | 68 | 3,8 |
|  | 12 | 37 | 4,9 |
|  | 7 | 62 | 3,4 |
|  | 8 | 78 | 3,9 |
|  | 12 | 85 | 5,0 |
|  | 11 | 39 | 10,1 |

Бланк выполнения задания № 5

Таблица 5.2 - Средства защиты и влияние на организм человека

| Вариант | Фактор | ПДУ | Значение | Соответствие/ несоответствие | Влияние на человека | Средства индивидуальной защиты | Средства коллективной защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭМП |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭСП |  |  |  |  |  |  |
|  | Радиочастотный диапазон |  |  |  |  |  |  |

Практическое задание №6 Исследование биологического фактора в производственном помещении

Тема 1. Воздух рабочей зоны (Классификация вредных веществ, их токсикология. Определение и нормирование содержания вредных веществ. Понятие о микроклимате производственного помещения. Влияние параметров микроклимата на здоровье и работоспособность человека)

Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДУ фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.

Нормативно-правовая база

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- МУ 3.1.3294-15. 3.1. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. Построение системы физической защиты организаций, работающих с микроорганизмами I-II групп патогенности. Методические указания

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации».

Алгоритм выполнения практического задания

- Изучите теоретический материал.

- По таблице 6.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).

- На основе изученного материала определить группу патогенности микроорганизмов.

- На основании группы патогенности микроорганизмов определить влияние данного фактора на организм человека.

- На основании группы патогенности микроорганизмов определить средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты от воздействия биологического фактора. Заполнить таблицу 6.2.

Таблица 6.1 - Вариант задания

| Вариант | Наименование микроорганизма-продуцента |
| --- | --- |
|  | Anaplasma phagocytophilum |
|  | Ehrlichia muris |
|  | Neorickettsia sennetsu |
|  | Arenaviridae |
|  | Poxviridae |
|  | Togaviridae |
|  | Flaviviridae |
|  | Bunyaviridae |
|  | Reoviridae |
|  | Rhabdoviridae |
|  | Arenaviridae |
|  | Hepadnaviridae |
|  | Nodaviridae |
|  | Coronaviridae |
|  | Orthomyxoviridae |
|  | Unconventional agents |
|  | Paramyxoviridae |
|  | Absidia corymbifera |
|  | Rickettsia helvetica |
|  | Rickettsia prowazekii |
|  | Rickettsia typhi |
|  | Rickettsia rickettsii |
|  | Orientia tsutsugmushi |
|  | Yersinia enterocolitica |
|  | Serratia marcescens |
|  | Salmonella spp |
|  | Pseudomonas aeruginosa |
|  | Proteus spp. |
|  | Micoplasma hominis |
|  | Scotochromogens |
|  | Mycobacterium spp |
|  | Flavobacterium meningosepticum |
|  | Haemophilus influenza |
|  | Hafnia alvei |
|  | Klebsiella ozaenae |
|  | Klebsiella pneumonia |
|  | Klebsiella rhinoscleromatis |
|  | Klebsiella pneumonia |
|  | Flavobacterium meningosepticum |
|  | Yersinia pestis |
|  | Bacillus anthracis |
|  | Filoviridae |
|  | Arenaviridae |
|  | Sarcoptes scabiei |
|  | Demodex folliculorum |
|  | Phthirus pubis |
|  | Ornithonyssus bacoty |
|  | Blastomyces dermatitidis |
|  | Coccidioides immitis |
|  | Histoplasma capsulatum var.capsulatum u duboisii |

Бланк выполнения задания № 6

Таблица 6.2 - Средства защиты и влияние на организм человека

| Вариант | Биологический фактор | Группа патогенности | Влияние на человека | Средства индивидуальной защиты | Средства коллективной защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Практическое задание №7 Исследование параметров тяжести и напряженности трудового процесса

Тема 8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДУ фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.

Нормативно-правовая база

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- ГОСТ EN 1005-4-2013. Межгосударственный стандарт. Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 4. Положение тела при работе с машинами и механизмами.

Теоретические сведения

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

...В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда следует предусматривать применения одного или нескольких из следующих методов:

- механизация и автоматизация технологических процессов;

- подбор и применение оборудования, направленные на снижение влияния факторов трудового процесса;

- оснащение рабочего места с учетом физиолого-анатомических особенностей работника;

- разработка и применение специальных режимов труда и отдыха;

- смена видов деятельности в течение одной смены;

- расширение перечня (видов) выполняемых операций, выполняемых одним работником при конвейерном производстве;

На рабочем месте, предназначенном для работы в положении стоя, производственное оборудование должно иметь пространство для стоп высотой не менее 150 мм, глубиной не менее 150 мм и шириной не менее 530 мм.

На рабочем месте, предназначенном для работы в положении сидя, производственное оборудование и рабочие столы должны иметь пространство для размещения ног высотой не менее 600 мм, глубиной - не менее 450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, шириной не менее 500 мм.

Рабочее место, предназначенное для работы в положении стоя, следует оснащать сиденьем-поддержкой.

Для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон), должно быть оборудовано место для сна и принятия горячей пищи...

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ

...Глава 16. Режим рабочего времени

Статья 100. Режим рабочего времени

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором.

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации...

... Раздел V. Время отдыха

Глава 17. Общие положения

Статья 106. Понятие времени отдыха

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Статья 107. Виды времени отдыха

Видами времени отдыха являются:

перерывы в течение рабочего дня (смены);

ежедневный (междусменный) отдых;

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

нерабочие праздничные дни;

отпуска.

Глава 18. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни

Статья 108. Перерывы для отдыха и питания

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка...

Алгоритм выполнения практического задания

- Изучите теоретический материал.

- По таблице 7.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).

- На основе изученного материала определить допустимые величины фактора, сделать вывод о соответствии или несоответствии данного фактора.

- Определить мероприятия для снижения воздействия фактора параметров тяжести и напряженности трудового процесса. Определить влияние на организм человека.

- Заполнить таблицу 7.2.

Таблица 7.1 - Вариант задания

| Вариант | Напряженность труда |  |  |  | Тяжесть труда |  |  |  |  |  |  | Мужчина/ женщина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число элементов или повторяющихся операций | Длительность сосредоточенного наблюдения (% от времени смены) | Плотность сигналов (световых, звуковых) в среднем за час работы | Число объектов наблюдения | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены, кг | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг: |  | Рабочая поза | Наклоны корпуса (вынужденные более 30 град.), количество за смену | Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с рабочей поверхности | с пола |  |  |  |  |
|  | 1 | 65 | 67 | 1 | 14 | 14 | 269 | - | Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены) | 80 | 7 | М |
|  | 2 | 34 | 78 | 14 | 12 | 12 | - | 462 | Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении | 90 | 8 | М |
|  | 5 | 22 | 250 | 2 | 9 | 6 | 567 | - | Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении | 120 | 10,5 | Ж |
|  | 2 | 11 | 50 | 2 | 8 | 16 | 364 | - | Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены) | 110 | 15 | Ж |
|  | 2 | 17 | 69 | 12 | 22 | 18 | - | 664 | Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении | 80 | 12 | М |
|  | 3 | 3 | 98 | 1 | 4 | 5 | 389 | - | Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены) | 256 | 15 | Ж |
|  | 2 | 50 | 60 | 3 | 3 | 33 | - | 465 | Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении | 134 | 6,5 | М |
|  | 1 | 23 | 45 | 2 | 14 | 20 | 314 | - | Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены | 29 | 11 | Ж |
|  | 1 | 20 | 266 | 13 | 15 | 7 | 764 | - | Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены) | 355 | 13 | Ж |
|  | 3 | 15 | 67 | 3 | 18 | 13 | - | 337 | Нахождение в положении "стоя" до 80% времени рабочего дня (смены) | 73 | 10 | Ж |
|  | 2 | 19 | 187 | 3 | 3 | 39 | - | 314 | Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены) | 160 | 7 | М |
|  | 3 | 13 | 156 | 22 | 16 | 12 | 333 | - | Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении | 47 | 9 | М |
|  | 2 | 80 | 78 | 3 | 2 | 11 | - | 456 | Свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя) | 112 | 12,5 | Ж |
|  | 1 | 5 | 271 | 13 | 24 | 18 | 963 | - | Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении | 125 | 13 | М |
|  | 3 | 5 | 92 | 2 | 14 | 36 | 987 | - | Нахождение в положении "стоя" до 80% времени рабочего дня (смены) | 266 | 2 | М |
|  | 3 | 15 | 93 | 2 | 18 | 14 | - | 147 | Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены) | 32 | 5,5, | Ж |
|  | 2 | 15 | 92 | 2 | 2 | 17 | - | 436 | Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении | 100 | 9 | М |
|  | 2 | 7 | 84 | 23 | 5 | 4 | 456 | - | Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены | 149 | 6 | Ж |
|  | 1 | 3 | 75 | 3 | 4 | 38 | - | 247 | Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении | 247 | 11,5 | М |
|  | 1 | 20 | 276 | 12 | 9 | 30 | - | 184 | Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены) | 365 | 3 | Ж |
|  | 3 | 65 | 67 | 1 | 14 | 14 | 273 | - | Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены) | 80 | 7 | М |
|  | 5 | 34 | 78 | 14 | 12 | 12 | - | 487 | Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении | 90 | 8 | М |
|  | 5 | 22 | 250 | 2 | 10 | 6 | 559 | - | Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении | 122 | 10,5 | Ж |
|  | 2 | 11 | 150 | 2 | 9 | 16 | 364 | - | Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены) | 114 | 15 | Ж |
|  | 2 | 17 | 69 | 12 | 22 | 18 | - | 645 | Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении | 80 | 12 | М |
|  | 3 | 33 | 98 | 1 | 2 | 5 | 389 | - | Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены) | 256 | 15 | Ж |
|  | 5 | 57 | 160 | 3 | 4 | 33 | - | 456 | Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении | 134 | 6,5 | М |
|  | 1 | 23 | 145 | 2 | 14 | 20 | 341 | - | Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены | 29 | 11 | Ж |
|  | 1 | 20 | 266 | 13 | 15 | 7 | 745 | - | Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены) | 355 | 13 | Ж |
|  | 3 | 15 | 167 | 3 | 18 | 13 | - | 373 | Нахождение в положении "стоя" до 80% времени рабочего дня (смены) | 73 | 10 | Ж |
|  | 2 | 19 | 187 | 3 | 3 | 39 | - | 341 | Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены) | 161 | 7 | М |
|  | 3 | 13 | 156 | 22 | 16 | 12 | 333 | - | Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении | 47 | 9 | М |
|  | 2 | 80 | 78 | 3 | 2 | 11 | - | 465 | Свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя) | 115 | 12,5 | Ж |
|  | 1 | 15 | 271 | 13 | 24 | 18 | 936 | - | Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении | 125 | 13 | М |
|  | 3 | 55 | 292 | 2 | 14 | 36 | 9878 | - | Нахождение в положении "стоя" до 80% времени рабочего дня (смены) | 268 | 2 | М |
|  | 3 | 15 | 293 | 2 | 18 | 14 | - | 147 | Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены) | 32 | 5,5, | Ж |
|  | 2 | 15 | 92 | 2 | 2 | 17 | - | 436 | Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении | 100 | 9 | М |
|  | 2 | 7 | 184 | 23 | 5 | 4 | 456 | - | Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены | 149 | 6 | Ж |
|  | 1 | 3 | 75 | 3 | 4 | 38 | - | 246 | Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении | 245 | 11,5 | М |
|  | 1 | 20 | 276 | 12 | 9 | 30 | - | 182 | Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены) | 369 | 3 | Ж |
|  | 2 | 19 | 187 | 3 | 3 | 39 | - | 324 | Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены) | 164 | 7 | М |
|  | 3 | 13 | 156 | 22 | 16 | 12 | 333 | - | Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении | 47 | 9 | М |
|  | 2 | 80 | 78 | 3 | 2 | 11 | - | 496 | Свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя) | 117 | 12,5 | Ж |
|  | 1 | 5 | 271 | 13 | 24 | 18 | 969 | - | Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении | 152 | 13 | М |
|  | 3 | 5 | 92 | 2 | 14 | 36 | 997 | - | Нахождение в положении "стоя" до 80% времени рабочего дня (смены) | 267 | 2 | М |
|  | 3 | 15 | 93 | 2 | 18 | 14 | - | 198 | Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены) | 32 | 5,5, | Ж |
|  | 2 | 15 | 92 | 2 | 2 | 17 | - | 446 | Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении | 101 | 9 | М |
|  | 2 | 7 | 84 | 23 | 5 | 4 | 458 | - | Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены | 150 | 6 | Ж |
|  | 1 | 3 | 75 | 3 | 4 | 38 | - | 257 | Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении | 247 | 11,5 | М |
|  | 1 | 20 | 276 | 13 | 9 | 30 | - | 184 | Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены) | 365 | 3 | Ж |

Бланк выполнения задания № 7

Таблица 7.2 - Средства защиты и влияние на организм человека

| Вариант | Фактор | Допустимые величины | Значение | Соответствие/ несоответствие | Влияние на человека | Мероприятие для снижения воздействия фактора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг |  |  |  |  |  |
|  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены, кг |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг: |  |  |  |  |  |
|  | - с рабочей поверхности, |  |  |  |  |  |
|  | - с пола |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая поза |  |  |  |  |  |
|  | Наклоны корпуса (вынужденные более 30 град.), количество за смену |  |  |  |  |  |
|  | Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км |  |  |  |  |  |
|  | Число элементов или повторяющихся операций |  |  |  |  |  |
|  | Длительность сосредоточенного наблюдения (% от времени смены) |  |  |  |  |  |
|  | Плотность сигналов (световых, звуковых) в среднем за час работы |  |  |  |  |  |
|  | Число объектов наблюдения |  |  |  |  |  |

Практическое задание №8 Исследование санитарно-бытовых помещений

Тема 8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДУ фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.

Нормативно-правовая база

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

- СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.

Теоретический материал

5.4 В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные, уборные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды, сушки волос (феновые). В соответствии с заданием на проектирование могут предусматриваться в дополнение к указанным другие санитарно-бытовые помещения и оборудование.

5.5 Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, должны проектироваться в зависимости от групп производственных процессов согласно таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Определение группы и санитарной характеристики производственных процессов

| Группа производственных процессов | Санитарная характеристика производственных процессов | Расчетное число человек |  | Тип гардеробных, число отделений шкафа на одного человека | Специальные бытовые помещения и устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на одну душевую сетку | на один кран |  |  |
| 1 | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3–4 классов опасности: |  |  |  |  |
| 1а | только рук | 25 | 7 | Общие, одно отделение | - |
| 1б | тела и спецодежды | 15 | 10 | Общие, два отделения | - |
| 1в | тела и спецодежды (удаляются с применением специальных моющих средств) | 5 | 20 | Раздельные, по одному отделению | Химчистка или стирка спецодежды |
| 2 | Процессы, протекающие при избытках явного тепла или неблагоприятных метеорологических условиях: |  |  |  |  |
| 2а | при избытках явного конвекционного тепла | 7 | 20 | Общие, два отделения | Помещения для охлаждения |
| 2б | при избытках явного лучистого тепла | 3 | 20 |  |  |
| 2в | связанные с воздействием влаги, вызывающей намокание спецодежды | 5 | 20 | Раздельные, по одному отделению | Сушка спецодежды |
| 2г | при температуре воздуха до 10°С, включая работы на открытом воздухе | 5 | 20 |  | Помещения для обогрева и сушки спецодежды |
| 3 | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 1 и 2 классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом: |  |  |  |  |
| 3а | только рук | 7 | 10 | Общие, одно отделение |  |
| 3б | тела и спецодежды | 3 | 10 | Раздельные, по одному отделению | Химчистка, искусственная вентиляция мест хранения одежды, дезодорация |
| 4 | Процессы, требующие особых условий к соблюдению чистоты или стерильности при изготовлении продукции | В соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов |  |  |  |

Примечания

1 При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальников следует предусматривать по группе с наиболее высокими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по суммарным требованиям.

2 При процессах группы 1а душевые и шкафы, при процессах групп 1б и 3а скамьи шкафов не предусматривают.

3 При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность работающих), а также помещения и устройства для обеспыливания или обезвреживания спецодежды (на численность работающих в смену).

4 В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное число душевых сеток до 60%.

5 При работах с инфицирующими и радиоактивными материалами, а также с веществами, опасными для человека при воздействии через кожу, санитарно-бытовые помещения следует проектировать с учетом требований ведомственных нормативных документов.

6 В соответствии с ведомственными нормативными документами разрешается открытое хранение одежды, в том числе на вешалках.

7 Вредные вещества следует принимать по ГОСТ 12.1.007, классы опасности веществ - по ГОСТ 17.4.1.02.

8 Расчетное число инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых на одну душевую сетку - 3, на один кран - 7.

5.6 В гардеробных число отделений в шкафах или крючков вешалок для домашней и специальной одежды следует принимать равным списочной численности работающих, а уличной одежды - численности в двух смежных сменах.

5.7 При списочной численности работающих на предприятии до 50 чел. следует предусматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов.

5.8 Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г и 3б должны быть отдельными для каждой из этих групп.

5.9 В гардеробных мобильных зданий при списочной численности работающих, не превышающей 150 чел., допускается выделять место для размещения шкафов спецодежды 3-й группы производственных процессов, если их число не превышает 25% общего числа шкафов.

5.10 При гардеробных следует предусматривать кладовые спецодежды, душевые, уборные, помещения для дежурного персонала, места для чистки обуви, сушки волос (кроме отдельных гардеробных для уличной одежды).

5.10а При душевых следует предусматривать преддушевые (кроме душевых на четыре сетки и менее).

5.11 Для групп производственных процессов 1 и 2а при численности работающих не более 20 чел. в смену кладовые спецодежды допускается не предусматривать.

5.12 В случаях когда чистка или обезвреживание спецодежды должны производиться после каждой смены, вместо гардеробных следует предусматривать раздаточные спецодежды.

5.13 Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств, предусмотренных в таблице 2, следует принимать по численности работающих в многочисленную смену или части этой смены, одновременно оканчивающих работу.

5.14 Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20% душевых кабин следует предусматривать закрытыми.

Для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и для слепых следует предусматривать закрытые кабины.

Душевые кабины со сквозным проходом предусматриваются при производственных процессах групп 1в, 3б, а также в случаях, установленных требованиями ведомственных нормативных документов.

5.15 Уборные в многоэтажных бытовых, административных и производственных зданиях должны быть на каждом этаже.

При численности работающих на двух смежных этажах 30 чел. или менее уборные следует размещать на этаже с наибольшей численностью.

При численности работающих на трех этажах менее 10 чел. допускается предусматривать одну уборную на три этажа.

При наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата уборные следует размещать на каждом этаже независимо от численности работающих на этажах.

5.16 При наличии в составе работающих инвалидов доля доступных для них уборных должна составлять 7% (от общего их количества), но не менее одной.

5.17 Общую уборную для мужчин и женщин допускается предусматривать при численности работающих в смену не более 15 чел.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда слепых, уборные для мужчин и женщин должны быть раздельными.

5.18 Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с умывальником и самозакрывающейся дверью. Для реконструируемых зданий допускается не выполнять тамбур, за исключением случаев, когда уборная предназначена для посещения работающими инвалидами на кресле-коляске.

При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, санитарно-бытовые помещения следует проектировать в соответствии с пунктом 6.3 СП 59.13330.2020.

5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не более 150 м.

5.20 Для стирки спецодежды при производственных предприятиях или группах предприятий разрешается предусматривать прачечные с отделениями химической чистки. В обоснованных случаях допускается использование городских прачечных при условии устройства в них специальных отделений (технологических линий) для обработки спецодежды.

Состав и площадь помещений прачечных, химической чистки, восстановления пропитки и обезвреживания спецодежды должны устанавливаться в технологической части проекта с учетом санитарных требований ее обработки.

5.21 Для обезвреживания спецодежды, загрязненной нелетучими веществами, допускается использовать отдельную технологическую линию в прачечных.

5.22 Перегородки гардеробных спецодежды, душевых, преддушевых, умывальных, уборных, помещений для сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды должны быть выполнены на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки должны иметь водостойкое покрытие.

5.23 При прачечных следует предусматривать помещения для ремонта спецодежды из расчета 9 м2 на одно рабочее место. Число рабочих мест следует принимать из расчета одно рабочее место по ремонту обуви и два рабочих места по ремонту одежды на 1000 чел. списочной численности.

5.24 При производственных предприятиях допускается предусматривать централизованный склад спецодежды и средств индивидуальной защиты.

5.25 Нормы площади помещений на 1 чел., единицу оборудования, расчетное число работающих, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых помещениях, следует принимать по таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Данные для расчёта площади санитарно-гигиенических и бытовых помещений

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Площадь помещений на 1 чел., м2 |  |
| Гардеробные уличной одежды, раздаточные спецодежды1, помещения для обогрева или охлаждения | 0,1 |
| Кладовые для хранения спецодежды2: |  |
| при обычном составе спецодежды | 0,04 |
| при расширенном составе спецодежды | 0,06 |
| при громоздкой спецодежде | 0,08 |
| Респираторные | 0,07 |
| Помещения централизованного склада спецодежды и средств индивидуальной защиты: |  |
| для хранения | 0,06 |
| для выдачи, включая кабины примерки и подготовки | 0,02 |
| Помещения дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, курительные при уборных или помещениях для отдыха | 0,02 |
| Места для чистки обуви, бритья, сушки волос | 0,01 |
| Помещения для сушки, обеспыливания или обезвреживания спецодежды | 0,15 |
| Помещения для мытья спецодежды, включая каски и спецобувь2 | 0,3 |
| Площадь помещения на единицу оборудования,м2 |  |
| Преддушевые при кабинах душевых открытых и со сквозным проходом | 0,7 |
| Тамбуры при уборных с кабинами | 0,4 |
| Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел. |  |
| Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных: |  |
| в производственных зданиях | 18/123 |
| в административных зданиях | 45/303 |
| при залах собраний, совещаний, гардеробных, столовых | 100/603 |
| Умывальники и электрополотенца в тамбурах уборных: |  |
| в производственных зданиях | 72/483 |
| в административных зданиях | 40/273 |
| Устройство питьевого водоснабжения в зависимости от групп производственных процессов: |  |
| 2а, 2б | 100 |
| 1а, 1б, 1в, 2в, 2г, 3а, 3б, 4 | 200 |
| Полудуши | 15 |
| 1Предусматривать отдельные помещения для чистой и загрязненной спецодежды. 2Для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г, 3б. 3 В числителе даны показатели для мужчин, в знаменателе – для женщин. |  |

Примечания

1 В I климатическом районе и подрайонах IIА и IIIА, а также при самообслуживании площадь гардеробных уличной одежды следует увеличивать на 25%.

2 При помещениях раздаточных, сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды следует дополнительно предусматривать место для переодевания площадью 0,1 м2/чел., а в гардеробных уличной одежды и кладовых для хранения спецодежды - места для сдачи и получения спецодежды площадью 0,03 м2/чел. При респираторных более чем на 500 чел. следует дополнительно предусматривать мастерские площадью 0,05 м2/чел. для проверки и перезарядки приборов индивидуальной защиты органов дыхания.

3 Площадь помещений, указанных в таблице 3, должна быть не менее 4 м2, преддушевых и тамбуров - не менее 2 м2.

4 При числе обслуживаемых менее расчетного следует принимать одну единицу оборудования.

5 При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, площадь помещений на единицу оборудования следует принимать: преддушевые при кабинах душевых - 1,0 м2, тамбуры при уборных с кабинами - 0,6 м2.

Алгоритм выполнения практического задания

- Изучите теоретический материал.

- По таблице 8.3 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).

- Определить группу производственного процесса по таблице 8.1 согласно которой сформулировать перечень санитарно-гигиенических и бытовых помещений в цехе и оснащение оборудованием.

- Занести наименования и количества санитарно-бытовых помещений в таблицу 8.4

- Рассчитать площадь санитарно-гигиенических и бытовых помещений согласно таблице 8.2 и записать в таблицу 8.4

Таблица 8.3 - Вариант задания

| № варианта | Наименование цеха, участка | Списочное количество работающих: |  | Сменность работы | Площадь этажа, м2 | Этажность здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. женщин |  |  |  |
|  | Склад древесины | 96 | 61 | 3 | 6400 | 1 |
|  | Склад древесного угля | 40 | 27 | 3 | 3500 | 1 |
|  | Тарный цех | 50 | 29 | 2 | 3600 | 2 |
|  | Механический цех | 18 | 9 | 1 | 2400 | 2 |
|  | Гараж | 74 | 65 | 2 | 3000 | 1 |
|  | Котельная | 15 | 5 | 3 | 1900 | 2 |
|  | Аккумуляторный участок | 12 | 2 | 2 | 2400 | 1 |
|  | Авторемонтные мастерские с электросваркой | 9 | - | 2 | 600 | 2 |
|  | Склад готовой продукции | 5 | 4 | 3 | 200 | 1 |
|  | Склад хранения ЛВЖ | 16 | 5 | 1 | 100 | 1 |
|  | Склад древесины | 100 | 45 | 3 | 6400 | 1 |
|  | Склад древесного угля | 40 | 27 | 3 | 3500 | 1 |
|  | Тарный цех | 50 | 35 | 2 | 3600 | 2 |
|  | Механический цех | 18 | 8 | 1 | 2400 | 2 |
|  | Гараж | 74 | 5 | 2 | 3000 | 1 |
|  | Котельная | 15 | 7 | 3 | 1900 | 2 |
|  | Аккумуляторный участок | 12 | 10 | 2 | 2400 | 1 |
|  | Авторемонтные мастерские с электросваркой | 9 | - | 3 | 600 | 2 |
|  | Тарный цех | 5 | 2 | 1 | 200 | 1 |
|  | Механический цех | 16 | 5 | 3 | 100 | 1 |
|  | Гараж | 96 | 50 | 3 | 6400 | 1 |
|  | Склад древесного угля | 40 | 27 | 2 | 3500 | 1 |
|  | Тарный цех | 50 | 29 | 2 | 3600 | 2 |
|  | Механический цех | 18 | 8 | 1 | 2400 | 2 |
|  | Гараж | 74 | 13 | 2 | 3000 | 1 |
|  | Котельная | 25 | 7 | 3 | 1900 | 2 |
|  | Аккумуляторный участок | 32 | 1 | 2 | 2400 | 1 |
|  | Авторемонтные мастерские с электросваркой | 19 | - | 2 | 600 | 2 |
|  | Склад готовой продукции | 15 | 4 | 3 | 200 | 1 |
|  | Аккумуляторный участок | 23 | 5 | 1 | 100 | 1 |
|  | Авторемонтные мастерские с электросваркой | 94 | 49 | 2 | 6400 | 1 |
|  | Склад готовой продукции | 50 | 27 | 3 | 3500 | 1 |
|  | Тарный цех | 45 | 27 | 2 | 3600 | 2 |
|  | Механический цех | 28 | 8 | 2 | 2400 | 2 |
|  | Гараж | 84 | 63 | 2 | 3000 | 1 |
|  | Котельная | 55 | 7 | 3 | 1900 | 2 |
|  | Аккумуляторный участок | 15 | 10 | 2 | 2400 | 1 |
|  | Авторемонтные мастерские с электросваркой | 10 | - | 2 | 600 | 2 |
|  | Склад готовой продукции | 5 | 4 | 3 | 200 | 1 |
|  | Склад хранения ЛВЖ | 16 | 5 | 1 | 100 | 1 |
|  | Склад древесины | 96 | 61 | 2 | 6400 | 1 |
|  | Склад древесного угля | 40 | 29 | 3 | 3500 | 1 |
|  | Тарный цех | 50 | 25 | 1 | 3600 | 2 |
|  | Котельная | 18 | 5 | 3 | 2400 | 2 |
|  | Аккумуляторный участок | 84 | 33 | 3 | 3000 | 1 |
|  | Авторемонтные мастерские с электросваркой | 25 | 5 | 3 | 1900 | 2 |
|  | Склад готовой продукции | 17 | 3 | 2 | 2400 | 1 |
|  | Авторемонтные мастерские с электросваркой | 29 | - | 2 | 600 | 2 |
|  | Склад готовой продукции | 35 | 5 | 3 | 200 | 1 |
|  | Склад хранения ЛВЖ | 14 | 2 | 1 | 100 | 1 |

Бланк выполнения задания № 8

Таблица 8.4 – Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями

| Наименование помещения | По нормативам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Площадь, м2 | Перечень (количество) санитарно-гигиенического оборудования |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |