# 1. Введение

Основными потребителями электрической энергии являются промышленные предприятия. Развитие промышленности в нашей стране и рост энерговооружённости требует серьёзного внимания к вопросам рационального выполнения схем электроустановок промышленных предприятий. Электроэнергетическое хозяйство современных промышленных предприятий представляет сложный комплекс, состоящий из большого числа разных по типу и мощности потребителей электроэнергии, трансформаторных и преобразовательных подстанций, электрических сетей напряжением от 0,4 до 220 кВ.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов дневной формы по специальности: 140400 Электроэнергетика и электротехника.

Курсовое проектирование считается первой самостоятельной работой по специальности. Выполняя курсовой проект, студент знакомится с основными приёмами и методами проектирования элементов систем электроснабжения промышленных предприятий, приучается к обобщению теоретических знаний, полученных при изучении специальных курсов, к использованию справочной литературы и нормативных материалов.

# 2. Цель и задачи работы

Целью курсового проекта является систематизация, расширение и углубление теоретических знаний студентов, ознакомление их с новейшими достижениями в области проектирования, монтажа и эксплуатации электротехнических устройств систем электроснабжения промышленных потребителей.

Задачами курсового проектирования являются приобретение студентами опыта самостоятельного решения вопросов промышленной электрификации, а также получение навыков использования нормативной, справочной и учебной литературы. При разработке проектов электроснабжения различных объектов необходимо: определить расчётные электрические нагрузки и рассчитать силовую сеть системы электроснабжения одного из цехов промышленного предприятия, составить картограмму нагрузок предприятия и определить месторасположение и мощность цеховых трансформаторных понизительных подстанций, составить схемы и сделать расчёт электрической сети системы внутризаводского электроснабжения напряжением 6–10 или 35 кВ, определить конструктивное выполнение одной из цеховых трансформаторных подстанций или распределительного пункта, а также поставить проблемы развития электрической сети, рассматриваемой в курсовом проекте.

# 3. Основные требования

## 3.1. Тематика курсового проектирования

Курсовой проект по дисциплине «Основы электроснабжения» включает в себя вопросы, связанные с производством, передачей и распределением электрической энергии для систем электроснабжения промышленных потребителей и технологических установок.

Тематика курсового проектирования охватывает узкий круг вопросов, обусловленных учебной программой дисциплины специальности 140400 Электроэнергетика и электротехника.

Темы курсовых проектов должны соответствовать современному уровню проектирования, объёму теоретических знаний и практических навыков, полученных за время обучения, и включать вопросы, с которыми студенты могут встретиться в своей практической деятельности на промышленных предприятиях и в проектных организациях.

Тематику курсового проектирования необходимо приблизить к реальным условиям промышленного производства, при этом в необходимой  мере должна быть учтена специфика учебного проектирования.

Курсовой проект может быть выполнен качественно только в том случае, если студент будет использовать необходимую техническую литературу (учебники, учебные пособия, справочники, каталоги).

Конкретную тематику курсовых проектов разрабатывает кафедра с учётом дифференцированного обучения студентов.

При индивидуальных планах обучения и подготовке специалистов по прямым договорам с предприятиями и учреждениями рекомендуются прикладные темы проектирования с учетом возможного использования результатов курсовых проектов при разработке дипломных проектов.

Рекомендуется в курсовом проекте выполнять детальную разработку схемы системы электроснабжения промышленного объекта или населенного пункта. В зависимости от специализации задаются различные темы курсовых проектов. Примерный перечень тем курсовых проектов приведен ниже:

- Система электроснабжения кузнечного цеха тракторного завода.

- Система электроснабжения одного из цехов металлургического завода (сталелитейный, прокатный, компрессорная станция, насосная станция 1-го или 2-го подъёма, доменные цехи).

- Система электроснабжения ремонтно-механического цеха.

- Система электроснабжения механического цеха машиностроительного завода.

- Система электроснабжения промышленного предприятия (завода) небольшой мощности.

- Система электроснабжения прессового участка.

- Система электроснабжения механического участка.

- Проект электрической сети 380/220 В населённого пункта колхоза (совхоза).

- Проект электрической сети для системы электроснабжения производственного сектора колхоза (совхоза), животноводческого (птицеводческого) комплекса,

- Реконструкция электрической сети 380/220 В системы электроснабжения населённого пункта колхоза (совхоза).

- Проект потребительской трансформаторной понизительной подстанции 6…10–35/0,4 кВ для системы электроснабжения: населённого пункта, производственного сектора, животноводческого (птицеводческого) комплекса.

- Проект воздушной линии электропередачи(ЛЭП) 6…20 кВ для электроснабжения группы сельскохозяйственных потребителей.

- Проект реконструкции воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 6…20 кB для системы электроснабжения группы сельскохозяйственных потребителей.

- Проект секционирующего пункта ЛЭП 6…20 кВ.

Исходя из местных условий, тематику курсового проектирования можно дополнить или частично изменить.

# 3. Основные требования

## 3.2. Исходные данные

Для выполнения курсового проекта необходимы следующие исходные данные:

- Генеральный план предприятия, на котором обозначены места расположения цехов, пути внутризаводского транспорта, зелёные насаждения, трубопроводы и другие объекты и сооружения.

- Характеристика технологического процесса производства предприятия и отдельных цехов, технологическая взаимосвязь цехов, оценка влияния внезапных перерывов электроснабжения на технологический процесс.

- Электрические нагрузки по цехам предприятия в виде установленной мощности для цеха, электроснабжение которого надо разработать подробно, – паспортные данные отдельных приёмников электроэнергии цеха (номинальная мощность, коэффициент мощности, КПД, номинальное напряжение, для приемников с повторно-кратковременным режимом работы, дополнительно – продолжительность включения). Перспективы роста электрических нагрузок отдельных цехов и предприятия в целом (за счёт реконструкции, ввода новых мощностей и т.д.).

- Графики  активных и реактивных нагрузок промышленного предприятия в целом и отдельных его цехов за характерные летние и зимние сутки.

- Характеристики потребителей электроэнергии с точки зрения их влияния на качество электроэнергии.

- План расположения оборудования в цехе, сведения о характере окружающей среды в цехе (степень возгораемости строительных материалов и конструкций, влажность среды помещения, наличие химически активных веществ и т. д.).

При подробном рассмотрении освещения данного цеха требуются дополнительные сведения: разрез освещаемого помещения с указанием размеров световых проёмов и характера окружающей поверхности стен, потолка, рабочей поверхности или пола (например, побеленный потолок, бетонные стены с окнами и т.п.).

- Сведения об источниках электроснабжения промышленного предприятия:

- Схема существующего питания с указанием мощности источников питания (генераторов или силовых трансформаторов). При отсутствии таких данных необходимы сведения о возможных источниках питания и их мощности.

- Реактивное сопротивление источников питания или мощность КЗ на шинах источников питания; если эти данные отсутствуют, необходимо знать отключающую мощность выключателя источника питания.

- Расстояние от источников питания до промышленного предприятия.

- Напряжения на сборных шинах источников питания.

- Мощности, которые могут быть получены от источников питания (электростанций, энергосистемы), при проектировании системы электроснабжения данного промышленного предприятия.

- Значения реактивных мощностей, которые могут быть переданы из энергосистемы в электрическую сеть промышленного предприятия в режиме её наибольшей и наименьшей активной электрической нагрузки.

При выполнении курсовых проектов по реконструкции систем  электроснабжения промышленных предприятий дополнительно к указанным выше материалам необходимо иметь существующую схему системы электроснабжения промышленного предприятия, типы установленного силового электрооборудования, марки и сечения проводов, жил кабелей,  токопроводов.

Объём исходных данных на курсовой проект определяется темой проекта – разрабатывается система электроснабжения цеха или предприятия малой мощности. В первом случае необходимы исходные данные по п.п. 1-7 с привязкой их к рассматриваемому цеху. Во втором случае принимают исходные данные по п.п. 1-9 и уточняют их в зависимости от объёма рассматриваемых задач в курсовом проекте.

Исходные данные для выполнения курсового проекта приводятся руководителем в техническом задании на проектирование, утверждённом кафедрой.

# 3. Основные требования

## 3.3. Задание

В задание на курсовое проектирование входят следующие элементы: тема проекта; исходные материалы, необходимые для выполнения проекта; перечень вопросов, подлежащих разработке при проектировании; содержание графической, части (число и наименовании необходимых чертежей); перечень рекомендуемой для выполнения проекта литературы.

Задание на курсовое проектирование обычно имеет комплексный характер. Оно состоит из нескольких частей, каждая из которых является естественным продолжением предыдущей. В зависимости от специализации задаются различные темы курсовых проектов.

В задании на курсовое проектирование указываются:

- электрические нагрузки цехов промышленного предприятия;

- источники электроснабжения промышленного предприятия;

- параметры энергосистемы и её удалённость от предприятия (для расчётов токов короткого замыкания и выбора аппаратов);

- исходные данные по генеральному плану предприятия;

- исходные данные по планировке цеха или корпуса, для которого намечается разработка силовой и осветительной сети;

Задание на курсовое проектирование составляется руководителем проекта и содержит название темы, развернутое её содержание (основные разделы, вопросы, подлежащие проработке, и т.д.), количество и содержание чертежей.

# 3. Основные требования

## 3.4. Объём курсового проекта

Курсовой проект состоит из расчётно-пояснительной записки объёмом 25–30 с и до трех листов чертежей  стандартного формата А1.

Курсовой проект – типичный пример проектирования в одну стадию (техно-рабочий проект, объединяющий' технический проект и рабочие чертежи). Курсовой проект в большинстве случаев включает в себя элементы эскизного проектирования или технического предложения. Иногда в него вводятся также элементы других стадий. Кроме того, в курсовом проекте могут содержаться описания и результаты теоретических и экспериментальных исследований. Графическая часть курсового проекта должна с достаточной полнотой иллюстрировать материал, представленный в расчётно-пояснительной записке.

В объём графического материала курсового проекта целесообразно включать следующие чертежи:

- План расположения оборудования в том цехе, который подробно рассматривается в проекте,  с нанесением силовой и осветительной сети.

- Однолинейную схему электроснабжения приёмников электроэнергии цеха.

- Конструкцию РУ источника питания промышленного предприятия или цеха.

- Схему защиты и автоматики одного объекта системы электроснабжения промышленного объекта.

- Материалы по специальному вопросу.

# 3. Основные требования

## 3.5. Работа над курсовым проектом

Темы курсовых проектов утверждаются на кафедре и выдаются студентам руководителем проекта не позже чем в первую неделю текущего семестра. Курсовой проект имеет узкий характер и посвящён обычно решению какой-то одной проектной задачи.

При выполнении курсового проекта целесообразно использовать современную вычислительную технику в виде ПЭВМ. В курсовом проекте, как правило, должна быть экспериментальная часть – материалы испытаний на производстве   и обследования существующих устройств, реальные графики электрических нагрузок, проверки выполненных электротехнических устройств.

Курсовой проект должен отвечать требованиям действующих ГОСТов, норм и правил устройства электротехнических установок, а также oxраны труда, правил безопасности, защиты окружающей среды.

Студент должен быть в курсе вопросов выбора типовых технических решений, применяемых проектными организациями. Вместе с тем, он может отступать от типовых разработок (обоснованно), предлагая новые технические решения, что подтвердит его творческий подход к решению проектных задач.

Разработка курсового проекта системы электроснабжения промышленного объекта начинается с изучения технологического процесса, взаимных связей агрегатов, их режимов работы, возможных последствий при перерывах электроснабжения отдельных агрегатов, цеха (участка, корпуса) или промышленного предприятия. Объём исходных данных определяется проектом и стадией проектирования.

Курсовой проект является самостоятельной творческой работой, поэтому консультант не должен выбирать или подсказывать студенту принимаемые технические решения. Консультант может ознакомить его с возможными вариантами решений, методами расчёта и т.п. Студент полностью отвечает за принятые в проекте решения, правильность выполнения расчётов и литературное изложение пояснительной записки. Особое  внимание он должен уделить технико-экономическому обоснованию принимаемых решении с учётом экологии окружающей среды.

Курсовой проект выполняют в соответствии с календарным графиком, составленным руководителем проекта. В графике указывают очерёдность, сроки выполнения и трудоёмкость отдельных этапов работы. Периодически, в контрольные сроки, руководитель проекта или представители кафедры контролируют выполнение проекта.

Руководитель курсового проекта рекомендует литературу, даёт необходимые методические указания, в том числе какие разделы следует выполнить с использованием ПЭВМ или системы автоматизированного проектирования (САПР) электроснабжения, назначает дни и время проведения консультаций, определяет (в случае необходимости) консультантов по отдельным разделам курсового проекта.

По завершении курсового проекта студент представляет пояснительную записку и подписанные им чертежи руководителю, который после проверки представленного материала решает вопрос о допуске студента к защите.

3. Основные требования

## 3.6. Порядок проведения защиты курсового проекта и аттестаций. Шкала оценок

Дисциплина состоит из двух частей, имеющих отчётность:

- теоретический лекционный курс в течение одного VII семестра с лабораторными занятиями общим объёмом 108 часов или 2,0 кредита, завершающийся зачётом;

- курсовой проект с объёмом трудозатрат 40 часов или 0,74 кредита в VII семестре.

Каждая часть оценивается по 100-балльной системе с диапазонами баллов, соответствующими традиционным оценкам (см. таблицу 3.1).

| Таблица 3.1 – Диапозоны баллов, соответствующие традиционным оценкам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зачёт | Не зачтено | Зачтено |  |  |
| Академическая оценка (по 4-балльной системе) | Неудовлетворительно | Удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Балльная оценка (по 100-балльной системе) | От 0 до 40 включительно | Свыше 40 до 60 включительно | Свыше 60 до 80 включительно | Свыше 80 до 100 включительно |

Курсовые проекты выполняются до 17-й недели семестра и засчитываются после собеседования со студентом и просмотра работы преподавателем. Курсовые проекты оцениваются комиссией соответствующим образом по 100-балльной системе с вышеприведенными диапазонами баллов, соответствующими традиционным оценкам: качество выполнения работы оценивается бальной оценкой – до 35 баллов; рецензия – до 5 баллов; доклад по проекту – до 20 баллов; ответы на вопросы членов комиссии – до 40 баллов.

Допуск к зачёту (простановка зачётной оценки, если студент получил на это право по результатам текущего контроля успеваемости) производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и настоящей программой работ.

В соответствии с приказом от 29.10.02 №909 «О введении в ТулГУ кредитной системы профессионального образования», рекомендациями деканского совещания от 06.03.03 и научно-методического совета от 20.03.03. подведение итогов текущей успеваемости студентов в семестре учебного года проводится согласно Положению о кредитной системе оценки успеваемости студентов ТулГУ на двух контрольных неделях по 1-ой и по 2-й аттестациям с закрытием единых ведомостей.

Первая аттестация проводится на всех курсах очной формы обучения на программах подготовки бакалавров и специалистов с высшим образованием по дисциплинам с лекционной нагрузкой более 1 часа в неделю.

Успешность освоения дисциплины, оценивается, исходя из того, что на первую аттестацию должно быть выделено не более 30 баллов из полагающихся 100 в семестр на дисциплину, а аттестованным будет считаться студент, набравший не менее 20 баллов.

Вторая аттестация проводится по всем дисциплинам всех курсов очной формы обучения на программах подготовки бакалавров и специалистов с высшим и средним образованием.

Преподаватель уведомляет студентов о полученных ими балльных оценках успешности освоения дисциплины в семестре и возможности проставления оценок «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо» без продолжения испытаний в день зачёта или экзамена по расписанию сессии при условии выполнения лабораторных и домашних (РГР, ККР, КП) работ и допуска к экзамену.

Защита курсового проекта осуществляется перед комиссией, образованной из двух-трех преподавателей кафедры. Проверку и рецензирование курсового проекта проводит руководитель. При дневной форме обучения студентов все замечания руководителя курсового проекта, как правило, отмечаются в расчетно-пояснительной записке курсового проекта. Для студентов – заочников пишется подробная письменная рецензия. На защите курсового проекта студент коротко излагает основное содержание проекта (не более 10 мин и без детализации общеизвестных положений). После ответов студента на вопросы членов комиссии выносится коллективное решение об оценке курсового проекта. При этом учитывается и оценивается качество выполнения, глубину проработки вопросов и оформления курсового проекта, рецензия руководителя на курсовой проект, доклад студента по проекту перед членами комиссии, а также полноту и качество ответов студента на вопросы членов комиссии.

4.1. План построения и содержание разделов расчетно-пояснительной записки (текстовой части) к курсовому проекту

Курсовые проекты состоят из расчётно-пояснительной записки и 2-х–3-х листов графической части формата А1. Графическая часть курсового проекта должна полностью соответствовать расчётной части, а не носить случайный, отвлечённый характер.

Текстовой частью проекта является расчётно-пояснительная записка.

В тексте пояснительной записки даются схемы, обосновываются принятые решения, приводятся необходимые для расчетов формулы. Результаты расчётов представляются в табличной форме, а пояснения к ним выполняются на конкретном примере.

Расчётно-пояснительная записка к курсовому проекту включает в себя титульный лист, задание на проект с полными исходными данными на проектирование, реферат, оглавление, введение, основное содержание проекта, выводы, список использованных источников, приложение (не обязательно).

Титульный лист и бланк задания на курсовой проект оформляются в соответствии с разработанными формами, приведенными ниже в приложениях.

В реферате, размещаемом на 2-й странице расчётно-пояснительной записки, кратко излагаются основные положения работы и полученные результаты. Объём реферата не должен превышать 15–20 строк.

Оглавление помещается после реферата и состоит из названия разделов и подразделов записки с указанием их расположения по страницам.

Введение раскрывает сущность решаемых задач и их значение для народного хозяйства. Здесь  же приводится обзор литературных источников по вопросам, рассматриваемым в курсовом проекте.

Основное содержание работы излагается в разделах проекта. Рекомендуется в курсовом проекте выполнять детальную разработку схемы системы электроснабжения промышленного объекта или технологического комплекса. Приводятся исходные условия и требования, описывается последовательность и методика решения вопросов, даётся анализ выполненных  расчётов и сравниваемых результатов. При проектировании системы электроснабжения  целесообразно рассмотреть следующие вопросы:

- Особенности технологического процесса данного предприятия (цеха, участка, корпуса), классификация и общие характеристики потребителей электроэнергии (по роду тока, напряжению, надёжности и т.п.).

- Характеристика окружающей среды производственных помещений.

- Определение расчетных электрических нагрузок по группам приёмников  электроэнергии, цехам и промышленному предприятию в целом.

- Выбор числа и мощности силовых трансформаторов главной понизительной подстанции (ГПП) и цеховых трансформаторных подстанций.

- Выбор конструкции распределительного устройства (РУ) высшего напряжения (ВН) ГПП (ГРП - главного распределительного пункта) и конструкции цеховой трансформаторной подстанции – ТП.

- Расчёт электрической сети низшего напряжения (НН) одного из цехов промышленного предприятия, система электроснабжения которого подробно рассматривается в курсовом проекте.

- Выбор схемы питания приёмников электроэнергии на НН, способа и системы прокладки электрической сети НН в. цехе.

- Расчёт токов в электрической сети НН и выбор коммутационно-защитной аппаратуры.

- Выбор режима работы нейтрали электрической сети и электрооборудования в цехе с учётом технологических потребителей электроэнергии.

- Расчёт защитного заземления ГПП, ГРП или ТП. Молниезащита ГПП, ГРП или цеха. Защита трансформаторной подстанции от перенапряжения. Защита подземных электрических сетей от электрокоррозии.

Однако в каждом конкретном случае объём  материала и содержание курсового проекта определяет руководитель в зависимости от глубины проработки отдельных вопросов.

В выводах формулируются основные результаты работы, полученные в ходе выполнения курсового проекта.

Список литературы приводится в конце расчетно-пояснительной записки строго по установленной форме.

Приложения включают математические выводы, громоздкие расчёты, программы, распечатки ПЭВМ, таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации вспомогательного характера др.

4.3. Оформление расчетно-пояснительной записки (текстовой части курсового проекта)

Правила проектирования и оформления всей конструкторской документации изложены в комплексе государственных стандартов, образующих единую систему конструкторской документации (ЕСКД). Эти стандарты (ГОСТ 19.104-78 "Основные надписи", ГОСТ Р 2.105-2019 "Общие требования к текстовым документам", ГОСТ 2.109-73 "Основные требования к чертежам", ГОСТ 2.301-68  "Форматы" и др.) должны использоваться при оформлении курсового проекта.

Расчётно-пояснительную записку проекта выполняют на листах белой бумаги формата А4 размером (210×297 мм) от руки или печатают на пишущей машинке через два интервала. Текст записки располагают на одной стороне листа, который должен иметь поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20–25 мм. Каждый раздел пояснительной записки обозначают порядковым номером арабскими цифрами с точкой после цифры. Название раздела записывают заглавными буквами, например; "3.  РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ". Если в разделе имеются подразделы, то их обозначают порядковыми номерами, перед которыми стоит номер раздела с точкой. Названия подразделов записывают строчными буквами, например: "3.2 Расчет токов короткого замыкания в сети низшего напряжения". В конце названия раздела или подраздела точка не ставится.

Расчётно-пояснительная записка к проекту должна быть написана грамотно, с правильным применением технических терминов, определений и буквенных обозначений физических и математических величин (в соответствии с установленными стандартами или межведомственными  указаниями). Расчеты, приводимые в пояснительной записке, должны быть выполнены в системе единиц СИ.

В тексте расчётно-пояснительной записки должны содержаться все необходимые схемы, рисунки и таблицы, расположенные по ходу текста и выполненные на отдельных листах. Их нумеруют арабскими цифрами, первая из которых соответствует номеру раздела, вторая – порядковому номеру. Можно применять сквозную нумерацию. Таблицы выполняют с заголовком или без заголовка, рисунки – с подрисуночной подписью иди без неё, но по всему тексту должно быть соблюдено единообразие.

Приведенные формулы должны быть пронумерованы аналогично схемам, рисункам, таблицам и иметь пояснения символов и числовых коэффициентов непосредственно перед формулой. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Если в записке приводится материал, заимствованный из литературных источников, то в соответствующем месте текста в прямых скобках указывают порядковый номер, под которым литературный источник отмечен в списке литературы.

В приложениях к пояснительной записке приводятся текстовые и графические материалы вспомогательного характера (подробные таблицы численных расчетов, в том числе и расчетов на ПЭВМ, описание экспериментальной установки и техника проведения экспериментов и т.д.). Приложения нумеруют по порядку арабскими цифрами: "Приложение I".

Расчетно-пояснительная записка должна иметь сквозную нумерацию страниц, включая таблицы, рисунки и приложения. На титульном листе номер страницы не проставляется, нумерация начинается со второй страницы и проставляется в правом верхнем углу.

©2008-2025, Интернет-институт ТулГУ

4.4. Оформление графической части курсового проекта

Графический материал проекта представляется на бумаге стандартного формата А1 (594×840 мм). Схемы и чертежи выполняют чертёжным карандашом, тушью или фломастером черного цвета с одинаковой контрастностью всех элементов. При этом необходимо стремиться к равномерному заполнению листа и его наглядности. Каждый лист конструкторской документации должен сопровождаться основной  надписью согласно требованиям ГОСТ 19.104-78 "Основные надписи".  Можно также выполнять графический материал с применением компьютерной технологии на ПЭВМ.

При выполнении электрических схем используют условные графические обозначения, приведенные в:

- ГОСТ 2.721-74 "Обозначения условные графические в схемах" – ГОСТ 2.768-90 "Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые";

- ГОСТ 2.721-74 "Обозначения условные графические в схемах" – 2.755-74 "Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения".

Позиционное обозначение в схемах выполняют согласно ГОСТ 2.710-81 "Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах" (СТ СЭВ 2I82-80).

Электрическая схема, представленная на листе, должна содержать позиционное обозначение каждого элемента с указанием его номинальных величин, например:

QS – РВ 0 – 10/400 – разъединитель внутренней установки однополюсный на номинальное напряжение 10 кВ и номинальный ток 400 А.

Законченный курсовой проект (расчетно-пояснительная записка и чертежи) подвергают нормоконтролю, в ходе которого устанавливают отклонения в представленных материалах от норм и требований, приведенных в стандартах.

Нормоконтроль курсового проекта выполняет руководитель. В ходе проверки в представленных материалах карандашом делаются пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены. Эти пометки сохраняются до подписания материалов и снимаются нормоконтролером. Против каждой пометки кратко излагается содержание замечаний и предложений.

Если представленный на рассмотрение проект не соответствует изложенным выше требованиям, то он возвращается на доработку.