МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

Архитектурно-строительный институт

(Наименование учебного структурного подразделения)

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки / специальности)

Промышленное и гражданское строительство

(направленность (профиль) / специализация)

Практическое задание №___

по учебному курсу «Теплогазоснабжение и вентиляция»

(наименование учебного курса)

Вариант 11

| Обучающегося | С.Р. Лата |  |
| --- | --- | --- |
|  | (И.О. Фамилия) |  |
| Группа | СТРбд-1903в |  |
| Преподаватель | Е.В. Одокиенко |  |
|  | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти, 2024

Содержание

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	3

1.1 Параметры наружного воздуха	3

1.2. Параметры внутреннего воздуха	3

1.3. Архитектурно-планировочное описание объекта	4

1.4. Источник теплоснабжения	4

2. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЯ	5

2.1 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций	5

2.2  Проверка внутренних поверхностей ограждающих конструкций  на вероятность выпадения конденсата	11

2.3 Определение теплопотерь здания	14

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	18

3.1 Конструирование системы отопления	18

Литература	19

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1 Параметры наружного воздуха

Параметры наружного воздуха определяются по СП [1] для Иркутска.

Для холодного периода года по табл.1 и 3 выбираются следующие параметры:

Зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – tн.=-33 оС

Количество дней со среднесуточной температурой наружного воздуха < 8оС – Zот.=233

Средняя температура периода с температурой наружного воздуха <8оС – tот.=-7,6 оС

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – φн. =79%

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – vн.= 2,9 м/с

Зона влажности района строительства 3 – сухая.

1.2. Параметры внутреннего воздуха

Параметры воздуха внутри помещения определяются согласно ГОСТ 30494-2011табл. 1 [3]:

Расчетная температура воздуха внутри помещения – tв.= 21 оС

Расчетная относительная влажность воздуха внутри помещения – φв.= 55%

Влажностный режим помещений – нормальный [2, табл. 1];

Условия эксплуатации ограждающих конструкций-А [2, табл.2]:

1.3. Архитектурно-планировочное описание объекта

В контрольной работе рассматривается трехэтажный жилой дом расположенный в Иркутске, Иркутской области.

Ориентация фасада дома на север.

Габаритные размеры дома составляют длина 39,0 м, ширина 12 м. Высота этажа 2,8 м. Строительный объем жилого дома 3931,2 м3.

Стены дома из к из керамического пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе, утепленные пенополистиролом. Перекрытие железобетонная пустотная плита, утепленная пенополистиролом, с водоизолирующим слоем. Пол над неотапливаемым подвалом (с температурой внутреннего воздуха +2°С) – монолитная железобетонная плита, утепленная керамзитобетоном, на битумной мастике.

1.4. Источник теплоснабжения

Принимается ТЭЦ города с параметрами теплоносителя 150оС-70оС. Присоединение к наружным теплосетям по зависимой схеме.

Таблица 1 Конструкция наружных ограждений

| № п/п | Схема конструкции наружного ограждения | № слоев | Материалы слоев в конструкции ограждения ( - толщина слоя, мм; 0 – плотность материала, кг/м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены |  |  |  |  |
| 1. | — 4 3 2 1 + | 1 2 3 4 | Известково-песчаный раствор =0,012 0 = 1600; Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе =510; 0 = 1400; Утеплитель пенополистирол =?; 0 = 50; Наружная цементно-песчаная штукатурка по армированной сетке =0,012; 0 = 1800. |  |
| Бесчердачные покрытия (чердачные перекрытия) |  |  |  |  |
| 2. |  | 1 2 3 4 5 | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,004; 0 = 600; Утеплитель– пенополистирол =?; 0 = 35; Цементно-песчаный раствор =0,035; 0 = 1800; Водоизоляционный ковер =0,015; 0 = 1400. |  |
| Перекрытия над подвалами и техническими подпольями |  |  |  |  |
| 3. |  | 1 2 3 4 5 6 |  | Железобетонная пустотная плита =0,22; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,004; 0 = 600; Утеплитель кермзитобетон =?; 0 = 500; Битумная мастика =0,002; 0 = 1400; Древесностружечная плита =0,010; 0 = 600; Линолеум на тканевой основе =0,005; 0 = 1400. |

2. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЯ

2.1 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций

Выполняется согласно методике СП и СНиП [2,4]. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполняется из условия, что приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций следует принимать не меньше нормируемого значения, то есть

R0≥R0тр1

где  – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, ;

– базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, , определяется в зависимости от градусо-суток отопительного периода, ГСОП, °С·сут., района строительства и определяется по [2, с.5].

Градусо-сутки отопительного периода ,  ГСОП,  °С·сут, определяют по формуле

ГСОП=tв-tот*Zот2

где  – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут;

– расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, оС

– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС;

–  продолжительность, сут, отопительного периода.

ГСОП=tв-tот·zот=21-(-7,6)·233=6663,8 °С·сут

Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций

Rтр=n×tв-tн∆tn×αв

Где n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (n=1 – для наружной стены, 0,6 – для подвального помещения без световых проемов и 0,9 – для чердачного перекрытия);

tв=20℃ - расчетная температура внутреннего воздуха;

tн=-33℃ -  расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки при 0,92

∆tn – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции  (∆tn=4℃ - для наружной стены, 3℃ - для потолка, 2℃ - для пола)

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, αн=8,7 Вт/м2℃

Для наружной стены:

Rтр=1∙21--334∙8,7=1,55 ℃∙м2/Вт

Подвального перекрытия

Rтр=0,6∙21-22∙8,7=0,66 ℃∙м2/Вт

Бесчердачного покрытия

Rтр=0,9∙21-(-33)3∙8,7=1,9 ℃∙м2/Вт

Наружной входной двери

Rтр=0,6∙Rтр нс=0,6∙1,55=0,93 ℃∙м2/Вт

Значения нормируемого приведенного сопротивления теплопередаче принимается по формуле:

Rтр=aDd+b

Где a и b – коэффициенты.

Для наружной стены оно равно

Rтр=0,00035∙6663,8+1,4=3,73 ℃∙м2/Вт

Для подвального перекрытия

Rтр=0,00045∙6663,8+1,9=4,9 ℃∙м2/Вт

С учетом того, что в подвале +2 ⁰С по формуле 5.3 СП [2]

Rтрnt=4,9∙21-221+7,6=3,26℃∙м2/Вт

Для покрытия

Rтр=0,0005∙6663,8+2,2=5,53 ℃∙м2/Вт

Окон и балконных дверей

Rтр=0,7-0,6∙6663,8-6000/(8000-6000)+0,6=0,64  ℃∙м2/Вт

Условия работы ограждающих конструкций: зона влажности – сухая, влажностный режим – нормальный, условия эксплуатации ограждающих конструкций – группа А.

Толщину слоя утеплителей во всех конструкциях определяем расчетом, принимая предварительно R0=Rreq

Толщину утеплителя определяем по формуле:

δут=λутRтр-1αв-δiλi-1αн

Где δут и δi - толщины слоев ограждающей конструкции, м

λут  и  λi – коэффициент теплопроводности материала, Вт /м∙℃

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт /м2∙℃

Расчет наружной стены

| № слоя | Наименование слоя | Плотность кг/м3 ρ0 | Коэффициент теплопроводности Вт /м∙℃ λ, | Толщина слоя, м δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Известково-песчаный раствор | 1600 | 0,7 | 0,010 |
| 2 | Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,52 | 0,510 |
| 3 | Утеплитель пенополистирол | 35 | 0,04 | ? |
| 4 | Наружная цементно-песчаная штукатурка по армированной сетке | 1800 | 0,76 | 0,012 |

δ3=λ3Rтр-1αв-δ1λ1-δ2λ2-δ4λ4-1αн,

Где δ3 - слой утеплителя, м

δ3=0,04×3,73-18,7-0,010,7-0,510,52-0,0120,76-123=0,103 м

Принимаем толщину утеплителя равную δут=110 мм

Расчетное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции вычисляется по формуле:

R0=1αв+δ1λ1+δ2λ2+δ3λ3+δ4λ4+1αн

Для наружной стены

R0=18,7+0,010,7+0,510,52+0,110,04+0,0120,76+123=3,8 ℃∙м2/Вт

Расчет бесчердачного покрытия.

| № слоя | Наименование слоя | Плотность кг/м3 ρ0 | Коэффициент теплопроводности Вт /м∙℃ λ, | Толщина слоя, м δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонная пустотная плита | 2500 | 1,92 | 0,24 |
| 2 | Два слоя рубероида (пергамина) | 600 | 0,17 | 0,004 |
| 3 | Утеплитель– пенополистирол | 35 | 0,04 | ? |
| 4 | Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0,76 | 0,035 |
| 5 | Водоизоляционный ковер | 1400 | 0,27 | 0,015 |

δ3=λ3Rтр-1αв-δ1λ1-δ2λ2-δ4λ4-1αн

δ2=0,04×5,53-18,7-0,241,92-0,0040,17 -0,0350,76-0,0150,27-123=0,205 м

За утеплитель принимаем пенополистироловую плиту толщиной 0,21 м.

Расчетное сопротивление теплопередаче всей ограждающей конструкции:

R0=18,7+0,241,92+0,0040,17 +0,210,04+0,0350,76+0,0150,27+123=5,66 ℃∙м2/Вт

Расчет перекрытия над подвалом

| № слоя | Наименование слоя | Плотность кг/м3 ρ0 | Коэффициент теплопроводности Вт /м∙℃ λ, | Толщина слоя, м δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонная пустотная плита | 2500 | 1,92 | 0,22 |
| 2 | Два слоя рубероида (пергамина) | 600 | 0,17 | 0,004 |
| 3 | Утеплитель керамзитобетон | 500 | 0,17 | ? |
| 4 | Битумная мастика | 1400 | 0,27 | 0,002 |
| 5 | Древесностружечная плита | 600 | 0,2 | 0,01 |
| 6 | Линолеум на тканевой основе | 1400 | 0,18 | 0,005 |

Толщина утеплителя:

δ3=λ3Rтр-1αв-δ1λ1-δ2λ2-δ4λ4-δ5λ5-δ6λ6-1αн

δ3=0,71×(3,26)-18,7-0,221,92-0,0040,17 -0,0020,27 -0,0100,2 -0,0050,18 -112=0, 483 м

Принимаем утепление из керамзитобетона с толщиной 490 мм.

Расчетное сопротивление теплопередачи:

R0=18,7+0,221,92+0,0040,17 +0,490,23+0,0020,27 +0,0100,2 +0,0050,18 +112=3,3 ℃∙м2/Вт

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче окон и балконных дверей определяем по градуса-суткам отопительного периода и оценивается по методике СП [2]:

Dreq=aDd+b

Rтр=0,6-0,7∙6663,8-6000/(8000-6000)+0,6=0,64  ℃∙м2/Вт

Принимаем нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче заполнения световых проемов 0,64 ℃∙м2/Вт. Принимаем окна с одним стеклом с низкоэмисионным покрытием с заполнением воздухом. Сопротивление теплопередаче таких окон и балконных дверей принимаем 0,64 ℃∙м2/Вт по таблице К.1 [2].

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных дверей должно быть не менее  стен зданий, определяемого по формуле:

R0норм=(tв-tн)aв∙∆tн;

где  – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, оС,

R0норм=(21--33)4∙8,7=1,55 м2·°С\Вт;

Для наружных входных дверей 
R0норм=0,6∙1,55=0,93 м2·°С\Вт;

Принимаем наружные двери двойные с тамбуром.

Определяем коэффициенты теплопередачи каждой конструкции по формуле K=1R0 и сводим в таблицу 1.

Таблица 1-Результаты теплотехнического расчета.

| Наименование ограждающей конструкции | Толщина утепляющего слоя, м | Толщина ограждающей конструкции, м | Приведённое сопротивление теплопередаче, (м2С)/Вт | Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2С) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружная стена | 0,11 | 0,642 | 3,8 | 0,26 |
| Бесчердачное покрытие | 0,21 | 0,504 | 5,66 | 0,18 |
| Перекрытие над подвалом | 0,67 | 0,731 | 3,3 | 0,3 |
| Окно | С одним стеклом с низкоэмисионнным покрытием |  | 0,64 | 1,56 |
| Наружная дверь | Двойные двери с тамбуром между ними |  | 0,93 | 1,08 |

2.2  Проверка внутренних поверхностей ограждающих конструкций  на вероятность выпадения конденсата

Выполняется согласно методике СП и СНиП [2,4]. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах должна быть не менее точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха.

Расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин [4], то есть:

∆t0≤∆tн,           7

где  – расчетный температурный перепад между температурой

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, оС;

– то же, что и в формуле (6).

Расчетный температурный перепад , оС, находится по формуле:

∆t0=n*tв-tнαв*R0 ,       8

где  – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;

– то же, что и в формуле (2);

– то же, что и в формуле (6);

– то же, что и в формуле (3);

– приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкций, , (см. табл. 1).

Для стен:

∆tн=4°С

∆t0=n·(tв-tн)αв·R0=1·(21-(-33))8,7·3,8=1,64 °С

∆t0=1,64 °С≤∆tн=4 °С

Для бесчердачного покрытия:

∆tн=3°С

∆t0=n·(tв-tн)αв·R0=1·(21-(-33))8,7·5,66=1,1 °С

∆t0=1,1°С≤∆tн=3°С

Для перекрытия над подвалом:

∆tн=2°С

∆t0=n·(tв-tн)αв·R0=1·(21-(2))8,7·3,3=0,66°С

∆t0=0,66°С≤∆tн=2°С

Температура внутренней поверхности остекления окон зданий должна быть не ниже плюс 3оС, то есть:

τвок≥3℃ ,     9

где  – температура внутренней поверхности остекления окон зданий, оС.

Температура внутренней поверхности окон определяется по формуле:

τвок=tв-tв-tнR0*αв ,       10

τвок=tв-tв-tнαв·R0=21-21--338,7·0,64=11,3 °С

τвок=11,3 °С≥3 °С

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне наружных углов определяется в соответствии с рекомендациями [5]

τвну=tв-А*(tв-tн)αв*R0нc23=20-0,75∙21--338,7∙3,823=16,0  ℃     11

где  – сопротивление теплопередаче наружной стены;

А=1 - для однослойных конструкций;

А=0,75 - при наличии эффективного утеплителя и внутреннего тепло-проводного слоя.

Температура точки росы внутреннего воздуха определяется по формуле:

tp=20,1-5,75-0,00206*ев2,     12

где  – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности этого воздуха определяется по формуле:

ев=φв100*Ев,         13

где  – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре внутреннего воздуха помещения принимается по приложению 1;

– относительная влажность внутреннего воздуха, %, принимаемая 55% согласно требованиям СП [2].

tр=20,1-5,75-0,00206·eв2=20,1-5,75-0,00206·13742=11,6°С

eв=φв100·Eв=55100·2498=1374

Вывод: Расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не превышает нормируемых величин.

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах не менее точки росы.

2.3 Определение теплопотерь здания

Основные потери теплоты через наружные ограждения (трансмиссионные теплопотери) рассчитываются по формуле [6]:

Q=kFtв-tнn1+β,Вт         14

где  – коэффициент  теплопередачи ограждающей конструкции, ;

– то же, что и в формуле (8);

– расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;

– добавочные потери теплоты в долях от основных потерь.

Теплопотери лестничной клетки определяют в целом по всей ее высоте, как для одного помещения. Конструкция дверей лестничных клеток выбирается по СП [7].

Рис.1. Определение размеров ограждающих конструкций при расчете теплопотерь помещениями (НС– наружных стен, Пл – пола, Пт- потолка, ОК- окон): а- разрез здания; 1- неотапливаемый подвал; 2- пол по лагам; 3- пол на грунте.

Добавочные потери теплоты:

а) на ориентацию для стен, дверей и окон, обращенных:

| Север, восток, северо-восток и северо-запад | 10% |
| --- | --- |
| Запад и юго-восток | 5% |
| Юг и юго-запад | 0% |

б) Для угловых помещений  добавка принимается в размере 5% [8].

в) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-тепловыми завесами, при высоте зданий Н, м, от средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты в размере:

0,2 Н – для тройных дверей с двумя тамбурами между ними;

0,27 Н – для двойных дверей с тамбурами между ними;

г) затраты тепла на нагревание инфильтрирующегося воздуха

Потери тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха в жилых помещениях при естественной вытяжной вентиляции определяются по формуле

Qинф=0,28*L*c*ρ*tв-tн,Вт       15

где  – расход удаляемого воздуха, /, не компенсируемый подогретым приточным воздухом, принимается равным 3 / на 1 жилых комнат (без учета коридоров); для кухонь и санузлов исходя из величины воздухообмена по санитарным нормам [6]. За расчетную величину принимается большая из них.

– удельная теплоемкость воздуха, равная 1 ;

– плотность воздуха в помещении, ;

Тепловая мощность системы отопления каждого помещения  определяется по потерям теплоты через наружные ограждения и теплозатратам на нагревание инфильтрующегося воздуха за вычетом бытовых тепловыделений и рассчитывается по формуле

Q0=Q+Qинф-Qбыт,Вт        16

Запись расчета теплопотерь помещений следует производить в табличной форме (таблица 2).

Таблица 2. Расчет теплопотерь помещений

| № помещения | Ограждающие конструкции |  |  |  |  |  |  | Q, Вт | Добавки |  |  | Q(1+Σβ), Вт | Qбыт , Вт | Qинф , Вт | Qо , Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | ориентация | размеры |  | F,м2 | k, Вт/м2 0С | Δtn, 0C |  | на ориентацию | прочие | Σβ |  |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | НС | С | 3,53 | 3,531 | 12,5 | 0,26 | 54 | 175,0 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 201,3 |  |  |  |
|  | НС | З | 5,03 | 3,531 | 17,8 | 0,26 | 54 | 249,4 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | 274,3 |  |  |  |
|  | ТО | С | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | 54 | 158,0 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 181,6 |  |  |  |
|  | ПЛ |  | 3 | 4,5 | 13,5 | 0,3 | 54 | 218,7 |  |  | 1 | 218,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,9 | 230 | 735 | 1381,2 |
| 102 | НС | С | 4,5 | 3,531 | 15,9 | 0,26 | 54 | 223,1 | 0,1 | 0 | 1,1 | 245,4 |  |  |  |
|  | ТО | С | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 1,3 | 54 | 158,0 | 0,1 | 0 | 1,1 | 173,7 |  |  |  |
|  | ПЛ |  | 4,5 | 4,5 | 20,3 | 0,3 | 54 | 328,9 | 0 | 0 | 1 | 328,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,0 | 345,1 | 1105 | 1507,9 |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | НС | С | 3,53 | 2,8 | 9,9 | 0,26 | 54 | 138,8 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 159,6 |  |  |  |
|  | НС | З | 5,03 | 2,8 | 14,1 | 0,26 | 54 | 197,7 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | 217,5 |  |  |  |
|  | ТО | С | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | 54 | 158,0 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | 173,7 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4,5 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,8 | 230 | 735 | 1056,2 |
| 202 | НС | С | 4,5 | 2,8 | 12,6 | 0,26 | 54 | 176,9 | 0,1 | 0 | 1,1 | 194,6 |  |  |  |
|  | ТО | С | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 1,3 | 54 | 158,0 | 0,1 | 0 | 1,1 | 173,7 |  |  |  |
|  |  |  | 4,5 | 4,5 | 20,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,3 | 344,25 | 1102 | 1126,3 |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | НС | С | 3,53 | 3,304 | 11,7 | 0,26 | 54 | 163,8 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 188,3 |  |  |  |
|  | НС | З | 5,03 | 3,304 | 16,6 | 0,26 | 54 | 233,3 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | 256,7 |  |  |  |
|  | ТО | С | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | 54 | 158,0 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 181,6 |  |  |  |
|  | ПЛ |  | 3 | 4,5 | 13,5 | 0,18 | 54 | 131,2 | 0 | 0 | 1 | 131,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,8 | 230 | 735 | 1263,2 |
| 302 | НС | С | 4,5 | 3,304 | 14,9 | 0,26 | 54 | 208,7 | 0,1 | 0 | 1,1 | 229,6 |  |  |  |
|  | ТО | С | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 1,3 | 54 | 158,0 | 0,1 | 0 | 1,1 | 173,7 |  |  |  |
|  | ПЛ |  | 4,5 | 4,5 | 20,25 | 0,18 | 54 | 196,8 | 0 | 0 | 1 | 196,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,2 | 344,25 | 1102 | 1358,2 |
|  | НС | Ю | 3 | 9,635 | 28,91 | 0,26 | 39 | 293,1 | 0 |  | 1 | 293,1 |  |  |  |
|  | НД | Ю | 2,2 | 2,2 | 4,84 | 0,79 | 39 | 149,1 | 0 | 2,60 | 3,60 | 537,0 |  |  |  |
| ЛК1, 2 | ВД (чер) |  | 0,9 | 0,9 | 0,81 | 1,1 | 39 | 34,7 | 0 | 0 | 1 | 34,7 |  |  |  |
|  | ПЛ |  | 3 | 6 | 18 | 0,3 | 39 | 210,6 | 0 | 0 | 1 | 210,6 |  |  |  |
|  | ТО | Ю | 0,92 | 1,61 | 4,44 | 1,3 | 39 | 225,1 | 0 | 0 | 1 | 225,1 |  |  |  |
|  | ПТ |  | 3 | 6 | 18 | 0,18 | 39 | 126,4 | 0 | 0 | 1 | 126,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427,0 | 0 | 0 | 1427,0 |

Теплопотери наружных стен принято рассчитывать по суммарной площади стены и расположенных в ней окон. Поэтому в графу коэффициента теплопередачи для окна заносим разность коэффициентов теплопередачи окна и наружной стены. По этой же причине в графу коэффициента теплопередачи двери на чердак вносится разность коэффициентов теплопередачи двери и стены чердака, в которую она врезана.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

3.1 Конструирование системы отопления

Систему отопления, по заданию, принимаем однотрубную, тупиковую.

По конструкции перекрытия принимаем плоскую без чердачную кровлю, исходя из этого система отопления с нижней разводкой.

В качестве отопительных приборов принимаем  радиаторы М-140.

Понижение температуры теплоносителя от 150 0С до 700С осуществляется  в элеваторном узле на  тепловом пункте, который размещается в подвале в отдельном помещении. Прокладка трубопроводов в помещениях – открытая, выполнена их водогазопроводных труб  ГОСТ 3262-85.

Для отключения и опорожнения стояков предусмотрена запорная арматура. Запорная арматура предусмотрена при  выходе из теплового пункта, в начале каждой ветки. Для возможности опорожнения системы и удаления воздуха магистральные трубопроводы прокладывают с уклоном не менее 0,003 в сторону ввода. На приборах верхнего этажа каждого стояка системы отопления, а так же на приборах лестничных клеток предусмотрена установка крана Маевского для удаления воздуха.

В качестве запорно-регулирующей арматуры используются на трубах диаметром 32 мм и более –задвижки с латунными уплотнительными кольцами.

Литература

- Тихомиров, К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция / К.В.Тихомиров, Э.С.Сергеенко: учеб.для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:Стройиздат, 2008. – 480с.

- Бухаркин, Е.Н. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений / Е.Н.Бухаркин, В.М.Овсянников, К.С.Орлов (и др.). – М.:Высш.шк., 2001, – 415с.

- Сканави, А.Н. Отопленин / А.Н. Сканави, Л.М. Махов. – М.: Изд. АСВ, 2006. – 576с.

- Вержбовский, Г.Б. Справочник современного проектировщика. Г.Б. Вержбовский, Ю.А. Веселов, В.В. Лагутин (и др.): под.ред. Л.Р. Манляка. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 542с.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология.

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.

- СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

- Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. 1. Отопление  / под.ред. И.Г.Староверова и Ю.И.Миллера. – М.:Стройиздат, 1990. – 344с.

- Теплогазоснабжение и вентиляция зданий: программа курса и задания к РГЗ и контрольной работе / сост. М.Т.Никифоров. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО “КнАГТУ”, 2010. – 15с.

- Отопление и вентиляция жилого малоэтажного дома: методические указания к курсовой работе по курсу “Теплогазоснабжение и вентиляция” / сост. М.Т.Никифоров. – Комсомольск-на -Амуре: ГОУВПО “КнАГТУ”, 2008 – 23с.