Министерство образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение

высшего образования

«Тульский государственный университет»

Кафедра «Санитарно-технические системы»

ЗАДАНИЕ № 1

на курсовой проект по теплоснабжению

тема: «Теплоснабжение района города»

Группа:

Студент:

Исходные данные:

Город:        А   в Тульской области

Численность жителей: 89700

Генплан № 1

Источник тепла: ТЭЦ-1

Теплоноситель- вода с расчетными параметрами 150/70С

Система теплоснабжения – закрытая

Уровень грунтовых вод – 1,0 м

Этажность застройки – 9 этажей

Задание принял: _______________________________

(подпись студента)