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Задание на курсовой проект по дисциплине «Санитарно-техническое оборудование зданий»
Тема: «Проектирование и расчет оборудования системы горячего водоснабжения жилого микрорайона»
Студенту:___________________
Группа:____________
Микрорайон застроен  двух-, трех-, а также четырехсекционными девятиэтажными зданиями. Генплан микрорайона – 3 , ЦТП -3
В каждой квартире установлены мойка со смесителем, умывальник со смесителем, ванна со смесителем и душем. Высота типового этажа здания - 3 м. Количество жителей в квартире определяется  исходя из нормы общей площади на одного человека f = 17 м2. 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления . 


Температура сетевой воды для точки излома повышенного температурного графика в подающем трубопроводе , в обратном трубопроводе . 


Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе , в обратном трубопроводе . 

Температура холодной водопроводной воды на входе в водоподогреватель . 

Температура горячей воды на выходе из водоподогревателя . Гарантированный напор городского водопровода на вводе в ЦТП -  63 м
Общая площадь застройки микрорайона – 65900 м2
Задание выдал:___________________
Дата выдачи задания:______________
Задание принял:__________________
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