МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

(наименование института полностью)

Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства

(наименование центра полностью)

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

| Студент | Иванов Павел Алексеевич |
| --- | --- |
| 1.Тема: «Проектирование конструкций железобетонных многоэтажных промышленных зданий» |  |
| 2. Срок сдачи студентом законченного курсового проекта « » 2020 г. |  |

3. Исходные данные к курсовому проекту:

Пролет рамы, l1, м              - 6,0

Шаг рам, l2, м                     - 6,0

Количество этажей, n, эт.   - 6

Высота этажа, м                  - 5,4

Величина временной нагрузки υ, кПа                      - 10,5

Величина кратковременной нагрузки υsh, кПа          - 2,5

Класс напрягаемой арматуры                                    - А1000

Класс бетона для преднапряженных конструкций    - В30

Класс арматуры для ненапряженных конструкций   - А400

Класс бетона для ненапряженных конструкций        - В20

Конструкция пола: бетонная плитка на цементно-песчаном растворе δ = 30 мм; армированная цементно-песчаная стяжка δ = 40 мм; песчаная засыпка δ = 50 мм.

| 4. Содержание пояснительной записки курсового проекта (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов): Введение. Компоновка конструктивной схемы перекрытия в сборном варианте. Расчет ребристой (или пустотной) предварительно напряженной плиты перекрытия по предельным состояниям первой и второй групп. Статический расчет рамы с определением расчетных усилий в характерных сечениях ригеля и колонн с перераспределением усилий в опорных сечениях ригеля, допуская образование пластических шарниров в стыке ригелей с колоннами. Расчет и конструирование ригеля крайнего пролета по предельному состоянию первой группы. Компоновка конструктивной схемы перекрытия в монолитном варианте. Расчет и конструирование плиты и второстепенной балки монолитного балочного ребристого перекрытия по предельным состояниям первой группы. Заключение. Список используемой литературы и (или) источников. Приложение(я) (если необходимо). |
| --- |
| 5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала (с точным указанием чертежей и форматов их представления): Лист 1 формата А1 включает совмещенную схему расположения элементов сборного перекрытия; поперечный разрез здания; конструкцию сборной плиты перекрытия с каркасами и спецификацией; конструкцию ригеля крайнего пролета с каркасами и спецификацией. Лист 2 формата А1 содержит схему расположения элементов монолитного перекрытия; конструкцию плиты и второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия с сетками, каркасами и спецификацией. |  |
| 6. Рекомендуемые учебно-методические материалы: Проектирование конструкций железобетонных многоэтажных зданий [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. А. Филиппов ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. «Городское стр-во и хоз-во». - Тольятти : ТГУ, 2015. - 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 129-130. - Прил.: с. 131-140. - ISBN 978-5-8259-0825-0 : 1-00. |  |

7. Дата выдачи задания «_____»________________2020г.

| Руководитель курсового проекта | (личная подпись) | Д.С. Тошин (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- |
| Задание принял к исполнению | (личная подпись) | П.А. Иванов (И.О. Фамилия) |